## Hints1
References to the result transmission and to the indication of result (Deadline see "Ergebnisse")
Before analysing the samples, homogenize the samples again, please. After homogenisation You should analyse both samples with your standard procedures.
Use this file for your result transmissions, please. Fill for this in the file yellow fields deposited out and send back the file afterwards by email to “ergebnisse@lvus.de”. It is important that for the clear allocation of the results to your laboratory in the table "Ergebnisse" (results) your client number and your postal zip code must be entered (both numbers only).
The result data must be given in in the units as described at every parameter. To the avoidance of deviations in the laboratory made roundness, You are asked with each parameter after the first number deviating from 0 to indicate still the listened further numbers (even if due to Your validating data this accuracy is not kept by your analysis procedure). ISO 13 528 4.6 recommends that individual measurement results schould not be rounded by more than sr/2.
Examples for transmissions of results:
It a test material the element "Mg" was quantified. You are asked to report 3 significant numbers. The following computational contents are determined:
Computed Value [mg/kg] | Transmission of result [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
Note on B13: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Hinweise1
Hinweise zur Ergebnisübermittlung und zur Ergebnisangabe
Bitte verwenden Sie diese Datei für Ihre Ergebnisübermittlung. Füllen Sie hierzu alle in der Tabelle "Ergebnisse" gelb hinterlegten Felder aus bzw. wählen Sie Ihre Angaben zu den von Ihnen verwendeten Methoden über die vorhandenen Auswahlfenster aus.
Die ausgefüllte Exceltabelle muss per eMail als Anlage bis spätestens zur Deadline an eine der beiden Adressen ergebnisse@lvus.de oder results@lvus.de gesendet werden. Bitte beachten Sie, dass Ihre eMail nur die Exceltabelle als Anlage enthalten darf. Ausser Ihrem Absender soll die eigentliche eMail keine weiteren Daten oder Texte enthalten, da alle an die Adressen ergebnisse@lvus.de oder results@lvus.de gesendeten eMails automatisch ausgelesen werden.
Nach der in der Tabelle "Ergebnisse" aufgeführten Deadline eingehende Ergebnisse werden bei der Auswertung nicht berücksichtigt.
Es ist wichtig, dass Sie zur eindeutigen Zuordnung der Ergebnisse zu Ihrem Labor sowohl Ihre Kunden-Nr. als auch Ihre Postleitzahl (auf dem Anschreiben enthalten - nur Ziffern eingeben) eingeben. Über eine bei der Auswertung durchgeführte Plausibilitätsprüfung soll erkannt werden, ob Tippfehler vorliegen und dadurch die Daten einem anderen Teilnehmer zugeordnet werden könnten.
Interne Teilnahme: Diesen Wert bitte nur ändern, falls Sie für Ihr Haus mehrere getrennte und damit kostenpflichtige Teilnahmen gebucht haben. Über diesen Wert werden die unter einer Kundennummer geführten Teilnahmen getrennt erfasst und die Ergebnisse anschließend der Auswertung zugeführt. Entscheiden Sie, welcher Ihrer Laborbereiche unter der Teilnahme 1 oder 2 registirert und ausgewertet werden soll.
Die Ergebnisangaben müssen in der/den vorgegebenen Maßeinheiten erfolgen - Ihre Angaben werden ohne Änderungen zur Auswertung verwendet! Zur Vermeidung von Abweichungen durch bereits im Labor vorgenommene Rundungen werden Sie gebeten, bei jedem Parameter eine bestimmte Anzahl signifikanter Ziffern anzugeben (auch wenn auf Grund Ihrer Validierungsdaten diese Genauigkeit von Ihrem Analysenverfahren nicht eingehalten wird). Nach ISO 13528 Abschnitt 4.6 sollen Ergebnisse nicht stärker gerundet werden als dem halben Betrag der Wiederholstandardabweichung entspricht.
Beispiele zur Ergebnisangabe: In einer Probe wurde der Gehalt von Mangan bestimmt. Es werden folgende rechnerischen Gehalte ermittelt:
Beispielhafter Wert [mg/kg] | Ergebnisangabe mit 3 signifikanten Ziffern [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
Verfahren sowie Literaturangaben, die von Teilnehmern bei bereits durchgeführten Laborvergleichsuntersuchungen angewendet wurden, sind in Auswahlfenstern vorbelegt, um Ihnen das Ausfüllen zu erleichtern. Über diese Auswahlfenster wählen Sie bitte diejenigen Einträge aus, die bei den von Ihnen angewandten Verfahren zutreffend sind. Ist kein zutreffender Eintrag vorhanden, so wählen Sie bitte den Eintrag "sonstiges.." aus. Tragen Sie dann in der nächsten Zeile (wird gelb hervorgehoben) die auf Ihr Verfahren zutreffende Beschreibung ein.
Geben Sie in der Tabelle "Kontakt" den Namen, die eMail-Adresse sowie die Telefonnummer der Kontaktperson an, die wir bei Fragen kontaktieren können. Nach Fertigstellung der Auswertung soll an die angegebene eMail-Adresse zusätzlich zur gedruckten Auswertung auch eine Passwort-freie Auswertedatei im PDF-Format gesendet werden.
Sollten Sie uns ergänzende Hinweise/Beobachtungen mitteilen wollen, so verwenden Sie hierfür den vorgesehenen Bereich innerhalb der Tabelle "Mitteilungen".
Da Ihre eMail automatisch weiterverarbeitet wird, dürfen nur in der Exceltabelle Kommentare oder Hinweise zu den Proben und durchgeführten Untersuchungen enthalten sein. Außerdem darf Ihre eMail nur eine einzige Anlage enthalten. Sie erhalten automatisch eine Benachrichtigung über den Eingang Ihrer Ergebnisse.
Note on B13: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Hinweise2
Erläuterungen zur Weiterverarbeitung Ihrer Daten
Diese Tabellen wurden so aufgebaut, dass die Daten automatisiert in unser Auswerteprogramm übernommen werden können. Die Tabellen dürfen daher keinesfalls im Aufbau verändert werden, da dann ein automatisiertes Auslesen der mitgeteilten Daten nicht mehr möglich wäre.
Aus diesem Grund wurden die Tabellen gegen Veränderungen geschützt. Eingaben oder auch die Auswahl von Eigenschaften sind nur an wenigen Stellen nötig. Diese Stellen sind gelb hinterlegt.
Da das Ausführen von Macros eine potentielle Gefährdung von Computersystemen bedeuten kann, gehen wir davon aus, dass ausführbare Macros in zahlreichen Fällen von den entsprechenden System-Administratoren unterdrückt werden. Deshalb wurde auf die Verwendung von Macros bei der Erstellung der Tabellen zur Ergebniserfassung komplett verzichtet, obwohl damit ein komfortableres Arbeiten möglich wäre.
Beim Eingang Ihrer eMail wird diese von unserem System automatisch weiterverarbeitet, wobei einige Plausibilitäten (z.B. Vollständigkeit der Absenderangabe oder Kennzeichnung als Update bei erneuter Dateneinsendung) überprüft werden. Im Anschluss an diese Prüfung erhalten Sie automatisiert eine eMail-Antwort. Darin werden Sie darüber informiert, ob Ihre Daten prinzipiell weiterverarbeitet werden können oder ob benötigte Einträge fehlen und Sie Ihre Ergebnisse nach Ergänzung der fehlenden Angaben erneut einsenden sollen. Eine Prüfung auf Vollständigkeit von Ergebnisangaben (sind überhaupt Ergebnnisdaten vorhanden?) oder deren Angabe in den vorgegebenen Maßeinheiten wird zu diesem Zeitpunkt nicht vorgenommen.
Sollten Sie noch vor dem Ende der Ergebnisannahme bemerken, dass in Ihrer Ergebnistabelle Fehler enthalten sind, so senden Sie einfach eine korrigierte Version an die Adresse ergebnisse@lvus.de. Kennzeichnen Sie in diesem Fall Ihre Tabelle als Aktualisierung, da ansonsten das System die Annahme der Daten zurückweist ("es sind ja bereits Daten von Ihnen vorhanden"). Ihre aktualiserte Ergebnistabelle muss vollständig ausgefüllt sein und insbesondere alle Ergebnisdaten der Vorversion enthalten, da bei einer Kennzeichung als Aktualiserung (Update) die zuvor eingesandte Ergebnistabelle durch die Aktualisierung vollständig ersetzt wird.
Ihre Daten werden von uns wie mitgeteilt zur Auswertung verwendet. Selbst offensichtliche Fehler, wie - Tippfehler, - Übertragungsfehler in die Ergebniserfassungstabelle, - Angaben in einer anderen, von der Vorgabe abweichenden Maßeinheit werden zur Auswertung unverändert, also ohne Änderung übernommen und führen dann zu schlechten Bewertungen. Daher sollten Sie Ihre Eingaben sorgfältig durchführen und dabei insbesondere auch überprüfen, ob Ihre laborüblichen Maßeinheiten mit denen im Tabellenblatt übereinstimmen.
Nach Ende der Frist zur Ergebnisabgabe sind Korrekturen nur noch möglich, falls die Auswertung der Daten noch nicht erfolgt ist. Korrekturen von fehlerhaften Teilnehmerangaben werden nach der Auswertung und insbesondere nach Veröffentlichung des Protokolls nicht mehr durchgeführt.

## Hinweise3
Hinweise zur Auswertung
Die Beurteilung der Laborergebnisse erfolgt durch Z-Scores, die möglichst über die Vergleichsstandardabweichung des jeweiligen Standardverfahrens aus der Amtlichen Sammlung nach § 64 LFGB berechnet werden. Zusätzlich werden Z-Scores über die nach der Horwitz- funktion ermittelte Zielstandardabweichung für den jeweiligen Analyten berechnet.
Mit abnehmenden Gehalten von Analyten in der Probe steigt die über die Horwitzfunktion berechnete Zielstandardabweichung stark an. So beträgt z.B. die relative Standardabweichung nach Horwitz 10 % bei einem Analytgehalt von 23 mg/kg und bereits 22,6 % bei einem Analytgehalt von 100 µg/kg.
Zur Vermeidung zu „breiter“ Beurteilungszonen wird deshalb bei der Auswertung bei allen Parametern der Wert der Zielstandardabweichung auf maximal 22 % vom Wert des Medians beschränkt.
Zunächst werden alle mitgeteilten Laborergebnisse berücksichtigt und die darüber berechneten statistischen Kenndaten für die Parameter aufgeführt.
Zur Ermittlung der endgültigen statistischen Kenndaten werden bei allen in den Proben enthaltenen Wirkstoffe Zweitberechnungen durchgeführt. Bei diesen Zweitberechnungen bleiben generell die Ergebnisdaten von allen Laboratorien unberücksichtigt, deren Ergebnisse um mehr als 5 Zielstandardabweichungen (5 Z-Scores) vom Median des Analyten abweichen.
Darüber hinaus bleiben bei allen Parametern zusätzlich alle Ergebnisse unberücksichtigt, die um mehr als 50 % vom Median abweichen und bei denen gleichzeitig der Betrag des Z-Score größer als 3 ist. Diese Regelung greift bei allen Parametern mit Analytgehalten unter 23 mg/kg.

## Ergebnisangabe
Hinweise zum Erfassen und Einsenden der Untersuchungsergebnisse
Zur Bestimmung der Parameter sollen zwei vollständig getrennte Analysengänge durch¬geführt werden. Verwenden Sie für die Analysengänge 1 und 2 Probenmaterial aus verschiedenen Probeneinheiten.
Benutzen Sie für die Ergebnisübermittlung diese vordefinierte Tabelle im Excelformat. Die Tabelle steht auch auf unserer Homepage (www.lvus.de) im Bereich „Download“ bereit.
Geben Sie im Register "Kontakt" den Namen, die eMail-Adresse sowie die Telefonnummer der Kontaktperson an, die wir bei Fragen kontaktieren können. Nach Fertigstellung des Protokolls wird ausschließlich an die dort angegebenen eMail-Adressen vorab ein Passwort-freies Protokoll im PDF-Format gesendet.
Tragen Sie im Register „Ergebnisse“ unbedingt Ihre Kundennummer und Ihre Postleitzahl ein, da darüber die Identifizierung des Einsenders erfolgt. In die beiden Datenfelder „Kundennummer“ und „Postleitzahl“ dürfen nur Ziffern eingegeben werden.
Die Felder zur Eingabe Ihrer Ergebnisdaten sind nicht mit einer festen Nachkommazahl vordefiniert, um keine Hinweise auf eventuelle Gehalte von Parametern zu geben.
Beachten Sie die Hinweise zu den gültigen (signifikanten) Ziffern bei den Parametern. Die Anzahl der Ziffern ist so zu wählen, dass beide Ergebnisse nur im Ausnahmefall aus iden¬tischen Ziffernfolgen bestehen. In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „10,16% und 9,94% sind vergleichbar, nicht aber „10,2%“ und „9,94%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle ist hier angebracht.
Über Auswahlfelder sind gängige Untersuchungsverfahren bereits vordefiniert, um das Ausfüllen bei den Untersuchungsverfahren zu erleichtern. Sollten Sie ein nicht aufgeführtes Verfahren anwenden, wählen Sie „sonstiges“ aus und tragen Ihr Verfahren dann ein. Sofern weitere Informationen zur Auswertung nötig sind, werden auch gängige Verfahrensprinzipien und/oder Bezugsquellen kommerziell vertriebener Testsätze in ähnlicher Weise vordefiniert.
In zahlreichen Fällen wird auch nachgefragt, ob Sie streng nach der Vorschrift gemäß § 64 LFGB arbeiten. Streng bedeutet, dass Sie ohne prüfrelevante Abweichungen arbeiten. Sollte die Abweichung lediglich die untersuchte Matrix sein (z.B. Ketchup anstelle von Brühwurst), dann soll dies nicht als Modifikation gekennzeichnet werden.
Da Ihre eMail automatisch weiterverarbeitet wird, dürfen nur innerhalb der Exceltabelle in vordefinierten Bereichen Kommentare oder Hinweise zu den Proben und durchgeführten Untersuchungen enthalten sein (z.B. im Register „Mitteilungen“).
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im aktuellen Excelformat (Datei-Endung ".xlsx") oder im Format von Excel 2000 (Datei-Endung ".xls") per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. eingesendete Tabellen verarbeiten.
Nach dem Eingang in unserer Mailbox "ergebnisse@lvus.de" erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung/Bestätigung über den Eingang Ihrer eMail.
Eingegangene eMails werden periodisch (ca. alle 10 Minuten) weiterverarbeitet. Enthält Ihre eMail eine von uns vordefinierte Exceltabelle und sind darin alle Pflichteingaben (Kundennummer, Postleitzahl, ggf. Aktualisierungs-Kennzeichnung) korrekt ausgefüllt, erhalten Sie in einer zweiten eMail Ihre Auswertenummer mitgeteilt. Ansonsten gibt es darin einen Hinweis, warum Ihre Mail nicht verarbeitet werden konnte. Korrigieren/ergänzen Sie in diesen Fällen Ihre Pflichteingabefelder und senden Sie uns Ihre Daten erneut.
Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete (oder auch ergänzte) Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung im Register „Ergebnisse“ ausgewählt werden. Die überarbeitete Excel¬tabelle muss auch alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualisierung vollständig gelöscht werden.
Senden Sie elektronisch mitgeteilte Ergebnisse nicht noch zusätzlich per Post oder Telefax.

## Kontakt
Kontaktperson | Contact person
Name | Name
eMail | eMail-Address
Telefon (inklusive Vorwahl): | telefone (including country and area code)
Bitte geben Sie den Namen, eMail-Adresse und die Telefonnummer der Person an, die wir bei Rückfragen kontaktieren können. An die aufgeführte(n) eMailadresse(n) wird das Protokoll als Passwort-freie PDF-Datei gesendet. Gedruckte Auswertungen werden nicht mehr versendet.
Type in name, e-mail address and telefone number of the person we can contact in case of any questions, please. We will send a PDF-document (passwort-free) of the report to this e-mail address. Printed reports are no longer sent.
Es wird empfohlen, eine zweite eMail-Adresse in Form eines Funktionspostfaches anzugeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Auswertung auch zugestellt werden kann. Geben Sie hierzu die zweite Adresse getrennt durch ein Semikolon mit nachfolgendem Leerzeichen ein.
It is recommended to provide a second email address in the form of a functional mailbox. This ensures that the evaluation can be delivered. To do this, enter the second address separated by a semicolon followed by a space.
Beispiel für die Eingabe von 2 eMail-Adressen: Example how to type in 2 different e-mail addresses: | info@lvus.de; ergebnisse@lvus.de
eMail-Kontrolle: | check of the e-Mail address
Ergebnis der Überprüfung: | result of the control

## Teilnehmerdaten (hidden)
Kundennummer |  |  | Umformung
Postleitzahl
Produkt | 01j |  | Auswahl
Jahrgang | 2022 |  | 2
Update | N |  | N | 1 | ja / yes
Teilnahmen | 1 |  |  | 2 | nein / no
Deadline | 2022-09-11
Parameterzahl | 9 |  | N
Bestimmungen je Parameter | 2
Kontaktname | 0
Mailadresse | 0
Zertifikat geeignet | 1
Parameter 1 | Wasser | g/100 g
Parameter 2 | Fett | g/100 g
Parameter 3 | Rohprotein (N * 6,25) | g/100 g
Parameter 4 | Hydroxyprolin | g/100 g
Parameter 5 | Asche | g/100 g
Parameter 6 | Gesamtphosphat (berechnet als P2O5) | g/100 g
Parameter 7 | Kochsalz (über Chlorid) | g/100 g
Parameter 8 | Natrium | g/100 g
Parameter 9 | BEFFE (nur mittels NIR) | g/100 g

## Ergebnisse
Ergebnisdatenblatt |  |  |  | Kunden-Nr. |  | ?
Kochwurst (Standardparameter) |  |  |  | Postleitzahl |  | ?
|  |  |  | interne Teilnahme: |  | 1 | V.1
Einsendeadresse: | ergebnisse@lvus.de
Annahmeschluss/Deadline: |  |  |  | 2022-09-11
Schreiben Sie Ihre Daten in die gelb hinterlegten Felder. Geben Sie Ihre Ergebnisse in den aufgeführten Einheiten an. Write your data into the yellow cells. Give your results in the units of column 2.
Geben Sie Ihre Ergebnisse mit den in Spalte 3 aufgeführten signifikanten Stellen an. Beispiele hierzu sind in "Hinweise1" enthalten. Report your results with in column 3 shown significant numbers (there are some examples in sheet "hints1" .
In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 1 % oder 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „1,06% und 0,98% sind vergleichbar, nicht aber „1,1 %“ und „0,98%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle beim Beispielwert 1,06 ist hier angebracht.
Sollte ein Inhaltsstoff nicht bestimmbar sein, so teilen Sie uns bitte den Wert Ihrer Bestimmungsgrenze mit vorangestelltem "< “ mit. In cases you will not detect a parameter, report your limit of quantification with "< " in front of the value.
Falls Sie einen Parameter nicht bearbeiten, lassen Sie die zugehörigen Ergebnisdatenfelder bitte leer. If you are not analysing parameters in your laboratory do not write anything into the corresponding fields for the results.
Zur Beschreibung des Analysenverfahrens verwenden Sie bitte die im unteren Teil dieses Datenblatts enthaltenen Auswahlfelder. To describe your method use the pulldown-menus following after the result area.
Die Tabelle ist so nicht versandfertig. Es fehlen noch Eingaben bei Kunden-Nr. und/oder Postleitzahl.
Nur wenn diese beiden Felder korrekt ausgefüllt sind, kann der Absender dieser Tabelle identifiziert werden.
Tabelle wurde bereits einmal erfolgreich gesendet, es handelt sich um eine Aktualisierung: This table was sent before, successfully. It is an update:
Bitte nur im Excel-Format an regebnisse@lvus.de senden! - Please, send your results in Excel-format to ergebnisse@lvus.de, only!
Parameter | Einheit | signifikante Stellen | Analysen- gang 1 | Analysen- gang 2 | Verfahren / Literatur | Aufschluss- prinzip | verwendete Säuren |  | Oxidationsmittel | Mess- prinzip | Proben- einwaage
pH-Wert | ohne | 3 |  |  | 9 |  | 8
Wasser | g/100 g | 4 |  |  | 21 |  | 20
Fett | g/100 g | 4 |  |  | 18 |  | 17
Rohprotein (N * 6,25) | g/100 g | 4 |  |  | 17 |  | 16
Hydroxyprolin | g/100 g | 3 |  |  | 13 |  | 12
Asche | g/100 g | 4 |  |  | 20 |  | 19
Gesamtphosphat (berechnet als P2O5) | g/100 g | 3 |  |  | 17 |  | 16
Kochsalz (über Chlorid) | g/100 g | 3 |  |  | 21 |  | 20
Natrium | g/100 g | 3 |  |  | 23 | 15 | 6 | 6 | 4 | 12 | 8
BEFFE (nur mittels NIR) | g/100 g | 3 |  |  | 23 | 15 | 6 | 6 | 4 | 12 | 8
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren 1
pH-Wert | TRUE
Wasser | TRUE
Fett | TRUE
Rohprotein | TRUE
Hydroxyprolin | TRUE
Asche | TRUE
Gesamtphosphat | TRUE
Kochsalz (über Chlorid) | TRUE
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren 2
Natrium
Proben- einwaage
Aufschluss- prinzip
verwendete Säure (1)
verwendete Säure (2)
Oxidations- mittel
Messprinzip
Verfahren / Literatur
Note on G1: Bitte geben Sie unbedingt Ihre Kunden-Nr. ein (nur Ziffern) Fill in Your Client Number (numbers only)
Note on G2: Geben Sie zusätzlich auch noch Ihre Postleitzahl an (nur Ziffern). Fill in Your postal ZIP-Code (numbers only)
Note on A15: LVU: Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse (Sie haben eine Auswertenummer erhalten) noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung ausgewählt werden. Die überarbeitete Exceltabelle muss alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualiserung vollständig gelöscht werden.
Note on A27: Der Parameter BEFFE kann mittels NIR-Verfahren direkt ermittelt werden, während Hydroxyprolin aus anderen Daten berechnet wird. Daher können Laboratorien, die NIR-Verfahren anwenden, den Gehalt für BEFFE mitteilen.

## Mitteilungen
Nachfolgend können Sie uns ergänzende Hinweise geben oder wichtige Beobachtungen mitteilen. | 0

## pH-Wert (hidden)
pH-Wert | 9 | 8
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-2 (1980-09), 07.00-2, 08.00-2 (1980-09)
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-2 (1980-09), 07.00-2, 08.00-2 (1980-09), modifiziert oder andere Version | x
3 | Potentiometrisch
4 | Einstichelektrode
5 | Oberflächenmessung
6 | § 64 LFGB L31.00-2 (auch modifiziert)
7 | IFP 000190: 2019-07
8 | Sonstiges
9

## Elemente (hidden)
Elemente | Na
Probeneinwaage | 8
1 | < 0,5 g
2 | 0,5 g - 1,0 g
3 | 1,0 g - 1,5 g
4 | 1,5 g - 2,5 g
5 | 2,5 g - 5,0 g
6 | 5,0 g - 10,0 g
7 | > 10,0 g
8
Aufschluss | 15
1 | Mikrowellendruckaufschluss
2 | Druckaufschluss
3 | Trockenveraschung bei 500 bis 540 °C
4 | Trockenveraschung bei 540 °C bis 560 °C
5 | Trockenveraschung bei 560 °C bis 600 °C
6 | Trockenveraschung bei über 600 °C
7 | Nassaufschluss
8 | Verbrennen
9 | Plasmaaufschluss
10 | wässrige Extraktion
11 | Trockenveraschung bei 450 bis 500 °C
12 | TurboWave
13 | UltraClave
14 | Sonstiger Aufschluss
15
Säuren | 6 | 6
1 | HCl
2 | HNO3
3 | H2SO4
4 | Königswasser
5 | Sonstige Säure
6
Oxidationsmittel | 4
1 | H2O2
2 | entfällt
3 | Sonstiges Oxidationsmittel
4
Messverfahren | 12 |  | 2019
1 | Flammen-AAS
2 | Flammenemmission
3 | ICP-MS
4 | ICP-OES
5 | Flammenphotometrie
6 | Ionenchromatographie
7 | ICP-AES
8 | NIR
9 | Thermometrische Titration
10 | Natriumsensitive Elektrode
11 | Sonstiges
12
Verfahren | 23 |  | 2019
1 | Hausmethode
2 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-19/1 (auch modifiziert)
3 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-19/2 (auch modifiziert)
4 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-19/3 (auch modifiziert)
5 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-144 (auch modifiziert)
6 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-56 (auch modifiziert)
7 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-17 (auch modifiziert)
8 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-10a (auch modifiziert)
9 | § 64 LFGB Nr. L 26.26-10 (auch modifiziert)
10 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-6 (auch modifiziert)
11 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-10 (DIN EN 1134) (auch modifiziert)
12 | DIN EN ISO 11885 (auch modifiziert)
13 | DIN EN ISO 15763 (auch modifiziert)
14 | DIN EN 15505 (auch modifiziert)
15 | DIN EN ISO 15510 (auch modifiziert)
16 | DIN CEN/TS 15621 (auch modifiziert)
17 | DIN EN ISO 15763 (auch modifiziert)
18 | DIN EN ISO 17294-2 (auch modifiziert)
19 | NIR nach § 64 LFGB Nr. L 08.00-60 8-2014 (auch modifiziert)
20 | DIN EN 16943:2017-07 (auch modifiziert)
21 | § 64 LFGB L 00.00-168:2020-11 (auch modifiziert)
22 | Sonstiges
23

## Wasser (hidden)
Wasser | 21 | 20
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifikation
1 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-3 (07.00-3): 2014-08
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-3 (07.00-3): 2014-08, modifiziert oder andere Version | x
3 | Trocknung bei 103 ± 2 °C
4 | Gefriertrocknung
5 | Mikrowellentrocknung
6 | Vakuumtrocknung
7 | §64 LFGB Nr. L 02.09-4, auch modifiziert
8 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 11/4.1
9 | Trocknung mit Seesand bei 105 ± 2 °C
10 | thermogravimetrische Analyse (TGA)
11 | ISO 1442-2000
12 | ISO 1442:1997-02-01
13 | VDLUFA III 3.1
14 | SLMB Methode Nr. 312.1
15 | SOP-ATSLeco-202
16 | NIR nach § 64 LFGB Nr. L 08.00-60 8-2014
17 | NIR nach § 64 LFGB Nr. L 08.00-60 8-2014, modifiziert oder andere Version | x
18 | NIR (andere Basis)
19 | Halogentrocknung
20 | Sonstiges
21

## Fett (hidden)
Fett | 18 | 17 | 2019
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-6 (07.00-6): 2014-08
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-6 (07.00-6): 2014-08, modifiziert oder andere Version | x
3 | nach Caviezel (Büchi bzw, Gerstel)
4 | nach Weibull-Stoldt
5 | Extraktion aus der Trockenmasse
6 | Mikrowellenextraktion
7 | ISO 1444:2000
8 | ISO 1443:1973
9 | Extraktion nach Soxhlet
10 | Fett aus der Trockenmasse, Extraktion nach Soxhlet
11 | nach Großeld (Extraktion aus der TS)
12 | Hydrotherm (Gerhardt)
13 | NIR
14 | NIR nach § 64 LFGB Nr. L 08.00-60 8-2014
15 | NIR nach § 64 LFGB Nr. L 08.00-60 8-2014, modifiziert oder andere Version | x
16 | NMR
17 | Sonstiges
18

## Rohprotein (hidden)
Rohprotein (N * 6,25) | 17 | 16
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-7 (08.00-7): 2014-08
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-7 (08.00-7): 2014-08, modifiziert oder andere Version | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-20 (01.00-60): 2003-12
4 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-20 (01.00-60): 2003-12, modifiziert | x
5 | Nach Dumas
6 | Nach Kjeldahl
7 | § 64 LFGB Nr. L 02.09-5 (DIN 10454): 1986-05
8 | § 64 LFGB Nr. L 02.09-5 (DIN 10454): 1986-05, modifiziert | x
9 | Katalysator: Kjeltabs CX; Vapodest 50c (Fa. Gerhardt)
10 | Autoanalyzer
11 | NIR
12 | ISO 937-1978, auch modifiziert
13 | AOAC Official Method 2011.04
14 | NIR nach § 64 LFGB Nr. L 08.00-60 8-2014
15 | NIR nach § 64 LFGB Nr. L 08.00-60 8-2014, modifiziert oder andere Version | x
16 | Sonstiges
17

## Hydroxyprolin (hidden)
Hydroxyprolin | 13 | 12
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-8 (08.00-8): 2017-10
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-8 (08.00-8): 2017-10, modifiziert oder andere Version | x
3 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 11/5.4
4 | Littmann-Nienstedt DLR, 11 (2000) S. 447-448
5 | modifizierte Stegemann-Reaktion; Messung automatisiert
6 | ISO 3496-2000
7 | CFA, nach Aufschluss, Reaktion mit Chloramin T und Diaminobenzaldehyd
8 | SLMB Methode Nr. 317.1
9 | ISO 3496:1994 mod.
10 | NIR
11 | ISO 3496 - 1978 (mod.)
12 | Sonstiges
13

## Asche (hidden)
Asche | 20 | 19
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-4 (08.00-4): 2007-04
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-4, (08.00-4): 2007-04, modifiziert oder andere Version | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-60: 2014-08
4 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-60: 2014-08, modifiziert oder andere Version | x
5 | Veraschung bei 500 °C bis 540 °C
6 | Veraschung bei 540 °C bis 580 °C
7 | Veraschung bei 580 °C bis 620 °C
8 | Veraschung bei 620 °C bis 660 °C
9 | mikrowellenbeschleunigte Veraschung
10 | § 64 LFGB 17.00-3: 1982-05 (ohne Vortrocknen )
11 | ISO 936:2000
12 | Thermogravische Analyse (TGA)
13 | VDLUFA Bd. VI C 10.2
14 | SLMB Methode Nr. 313.1
15 | Mikrowellenveraschung 600 °C
16 | NIR
17 | Schnellverascher (Hausmethode)
18 | IFP 001304 (Gravimetrie): 2019-07
19 | Sonstiges
20

## Phosphat (hidden)
Gesamtphosphat | 17 | 16 | 2019
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-9 (08.00-9): 2008-06
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-9 (08.00-9): 2008-06, modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-60: 2014-08
4 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-60: 2014-08, modifiziert oder andere Version | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-144
6 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-144, modifiziert | x
7 | Aus der Asche, ICP-Messung (OES und MS)
8 | Nassaufschluss, ICP-Messung (OES und MS)
9 | Nassaufschluss, photometrisch mit Ammoniummolybdat/ -vanadat
10 | Mikrowellendruckaufschluss, ICP-Messung (OES und MS)
11 | Druckaufschluss mit HNO3, ICP-Messung (OES oder MS)
12 | Nassaufschluss, photometrisch mit Ammoniummolybdat
13 | CFA, aus Asche, Reaktion mit Molybdat/Vanadat
14 | SLMB Methode Nr. 320.1
15 | NIR
16 | Sonstiges
17

## Kochsalz (hidden)
Kochsalz | 21 | 20
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-5/1: 2010-01 (potentiometrisch)
2 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-5/1: 2010-01 (potentiometrisch), modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-5/2: 2010-01 (nach Volhard)
4 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-5/2: 2010-01 (nach Volhard), modifiziert | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-60: 2014-08
6 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-60: 2014-08, modifiziert oder andere Version | x
7 | § 64 LFGB Nr. L 03.00-11: 2007-012
8 | § 64 LFGB Nr. L 03.00-11: 2007-012, modifiziert | x
9 | Potentiometrisch (auch aus der Asche) durch Titration mit Silbernitrat
10 | Nach Mohr
11 | Nach Vollhard
12 | Ionenchromatographisch (auch aus der Asche)
13 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-6: 1988-12, auch modifiziert | x
14 | Potentiometrisch (aus dem Säureaufschluss) durch Titration mit Silbernitrat
15 | NIR
16 | Photometrisch nach Thermo Fisher Sci. Gallery Testkit
17 | HPLC-CD
18 | Potentiometrisch nach Heißwasserextraktion und Eiweißfällung
19 | Potentiometrisch nach Heißwasserextraktion
20 | Sonstiges
21