## Hints1
References to the result transmission and to the indication of result (Deadline see "Ergebnisse")
Before analysing the samples, homogenize the samples again, please. After homogenisation You should analyse both samples with your standard procedures.
Use this file for your result transmissions, please. Fill for this in the file yellow fields deposited out and send back the file afterwards by email to “ergebnisse@lvus.de”. It is important that for the clear allocation of the results to your laboratory in the table "Ergebnisse" (results) your client number and your postal zip code must be entered (both numbers only).
The result data must be given in in the units as described at every parameter. To the avoidance of deviations in the laboratory made roundness, You are asked with each parameter after the first number deviating from 0 to indicate still the listened further numbers (even if due to Your validating data this accuracy is not kept by your analysis procedure). ISO 13 528 4.6 recommends that individual measurement results schould not be rounded by more than sr/2.
Examples for transmissions of results:
It a test material the element "Mg" was quantified. You are asked to report 3 significant numbers. The following computational contents are determined:
Computed Value [mg/kg] | Transmission of result [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
Note on B13: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Reporting 2
Unterscheidung Ergebnisse und weitere Ergebnisse
Distinction between results (Ergebnisse) and further results (weitere Ergebnisse)
Please enter all data to be evaluated in the "Ergebnisse" tab. Results reported in the "weitere Ergebnisse" tab are for information, only.
If your procedures produce different results, you must decide which data is correct.
Then enter the results to be evaluated in the "Ergebnisse" tab and the data for information purposes only in the "weitere Ergebnisse" tab.
If both "positive" and "negative" result data are reported for evaluation, your laboratory will receive a rating of "failed".

## Hinweise1
Hinweise zur Ergebnisübermittlung und zur Ergebnisangabe
Bitte verwenden Sie diese Datei für Ihre Ergebnisübermittlung. Füllen Sie hierzu alle in der Tabelle "Ergebnisse" gelb hinterlegten Felder aus bzw. wählen Sie Ihre Angaben zu den von Ihnen verwendeten Methoden über die vorhandenen Auswahlfenster aus.
Die ausgefüllte Exceltabelle muss per eMail als Anlage bis spätestens zur Deadline an eine der beiden Adressen ergebnisse@lvus.de oder results@lvus.de gesendet werden. Bitte beachten Sie, dass Ihre eMail nur die Exceltabelle als Anlage enthalten darf. Ausser Ihrem Absender soll die eigentliche eMail keine weiteren Daten oder Texte enthalten, da alle an die Adressen ergebnisse@lvus.de oder results@lvus.de gesendeten eMails automatisch ausgelesen werden.
Nach der in der Tabelle "Ergebnisse" aufgeführten Deadline eingehende Ergebnisse werden bei der Auswertung nicht berücksichtigt.
Es ist wichtig, dass Sie zur eindeutigen Zuordnung der Ergebnisse zu Ihrem Labor sowohl Ihre Kunden-Nr. als auch Ihre Postleitzahl (auf dem Anschreiben enthalten - nur Ziffern eingeben) eingeben. Über eine bei der Auswertung durchgeführte Plausibilitätsprüfung soll erkannt werden, ob Tippfehler vorliegen und dadurch die Daten einem anderen Teilnehmer zugeordnet werden könnten.
Interne Teilnahme: Diesen Wert bitte nur ändern, falls Sie für Ihr Haus mehrere getrennte und damit kostenpflichtige Teilnahmen gebucht haben. Über diesen Wert werden die unter einer Kundennummer geführten Teilnahmen getrennt erfasst und die Ergebnisse anschließend der Auswertung zugeführt. Entscheiden Sie, welcher Ihrer Laborbereiche unter der Teilnahme 1 oder 2 registirert und ausgewertet werden soll.
Die Ergebnisangaben müssen in der/den vorgegebenen Maßeinheiten erfolgen - Ihre Angaben werden ohne Änderungen zur Auswertung verwendet! Zur Vermeidung von Abweichungen durch bereits im Labor vorgenommene Rundungen werden Sie gebeten, bei jedem Parameter eine bestimmte Anzahl signifikanter Ziffern anzugeben (auch wenn auf Grund Ihrer Validierungsdaten diese Genauigkeit von Ihrem Analysenverfahren nicht eingehalten wird). Nach ISO 13528 Abschnitt 4.6 sollen Ergebnisse nicht stärker gerundet werden als dem halben Betrag der Wiederholstandardabweichung entspricht.
Beispiele zur Ergebnisangabe: In einer Probe wurde der Gehalt von Mangan bestimmt. Es werden folgende rechnerischen Gehalte ermittelt:
Beispielhafter Wert [mg/kg] | Ergebnisangabe mit 3 signifikanten Ziffern [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
Verfahren sowie Literaturangaben, die von Teilnehmern bei bereits durchgeführten Laborvergleichsuntersuchungen angewendet wurden, sind in Auswahlfenstern vorbelegt, um Ihnen das Ausfüllen zu erleichtern. Über diese Auswahlfenster wählen Sie bitte diejenigen Einträge aus, die bei den von Ihnen angewandten Verfahren zutreffend sind. Ist kein zutreffender Eintrag vorhanden, so wählen Sie bitte den Eintrag "sonstiges.." aus. Tragen Sie dann in der nächsten Zeile (wird gelb hervorgehoben) die auf Ihr Verfahren zutreffende Beschreibung ein.
Geben Sie in der Tabelle "Kontakt" den Namen, die eMail-Adresse sowie die Telefonnummer der Kontaktperson an, die wir bei Fragen kontaktieren können. Nach Fertigstellung der Auswertung soll an die angegebene eMail-Adresse zusätzlich zur gedruckten Auswertung auch eine Passwort-freie Auswertedatei im PDF-Format gesendet werden.
Sollten Sie uns ergänzende Hinweise/Beobachtungen mitteilen wollen, so verwenden Sie hierfür den vorgesehenen Bereich innerhalb der Tabelle "Mitteilungen".
Da Ihre eMail automatisch weiterverarbeitet wird, dürfen nur in der Exceltabelle Kommentare oder Hinweise zu den Proben und durchgeführten Untersuchungen enthalten sein. Außerdem darf Ihre eMail nur eine einzige Anlage enthalten. Sie erhalten automatisch eine Benachrichtigung über den Eingang Ihrer Ergebnisse.
Note on B13: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Hinweise2
Erläuterungen zur Weiterverarbeitung Ihrer Daten
Diese Tabellen wurden so aufgebaut, dass die Daten automatisiert in unser Auswerteprogramm übernommen werden können. Die Tabellen dürfen daher keinesfalls im Aufbau verändert werden, da dann ein automatisiertes Auslesen der mitgeteilten Daten nicht mehr möglich wäre.
Aus diesem Grund wurden die Tabellen gegen Veränderungen geschützt. Eingaben oder auch die Auswahl von Eigenschaften sind nur an wenigen Stellen nötig. Diese Stellen sind gelb hinterlegt.
Da das Ausführen von Macros eine potentielle Gefährdung von Computersystemen bedeuten kann, gehen wir davon aus, dass ausführbare Macros in zahlreichen Fällen von den entsprechenden System-Administratoren unterdrückt werden. Deshalb wurde auf die Verwendung von Macros bei der Erstellung der Tabellen zur Ergebniserfassung komplett verzichtet, obwohl damit ein komfortableres Arbeiten möglich wäre.
Beim Eingang Ihrer eMail wird diese von unserem System automatisch weiterverarbeitet, wobei einige Plausibilitäten (z.B. Vollständigkeit der Absenderangabe oder Kennzeichnung als Update bei erneuter Dateneinsendung) überprüft werden. Im Anschluss an diese Prüfung erhalten Sie automatisiert eine eMail-Antwort. Darin werden Sie darüber informiert, ob Ihre Daten prinzipiell weiterverarbeitet werden können oder ob benötigte Einträge fehlen und Sie Ihre Ergebnisse nach Ergänzung der fehlenden Angaben erneut einsenden sollen. Eine Prüfung auf Vollständigkeit von Ergebnisangaben (sind überhaupt Ergebnnisdaten vorhanden?) oder deren Angabe in den vorgegebenen Maßeinheiten wird zu diesem Zeitpunkt nicht vorgenommen.
Sollten Sie noch vor dem Ende der Ergebnisannahme bemerken, dass in Ihrer Ergebnistabelle Fehler enthalten sind, so senden Sie einfach eine korrigierte Version an die Adresse ergebnisse@lvus.de. Kennzeichnen Sie in diesem Fall Ihre Tabelle als Aktualisierung, da ansonsten das System die Annahme der Daten zurückweist ("es sind ja bereits Daten von Ihnen vorhanden"). Ihre aktualiserte Ergebnistabelle muss vollständig ausgefüllt sein und insbesondere alle Ergebnisdaten der Vorversion enthalten, da bei einer Kennzeichung als Aktualiserung (Update) die zuvor eingesandte Ergebnistabelle durch die Aktualisierung vollständig ersetzt wird.
Ihre Daten werden von uns wie mitgeteilt zur Auswertung verwendet. Selbst offensichtliche Fehler, wie - Tippfehler, - Übertragungsfehler in die Ergebniserfassungstabelle, - Angaben in einer anderen, von der Vorgabe abweichenden Maßeinheit werden zur Auswertung unverändert, also ohne Änderung übernommen und führen dann zu schlechten Bewertungen. Daher sollten Sie Ihre Eingaben sorgfältig durchführen und dabei insbesondere auch überprüfen, ob Ihre laborüblichen Maßeinheiten mit denen im Tabellenblatt übereinstimmen.
Nach Ende der Frist zur Ergebnisabgabe sind Korrekturen nur noch möglich, falls die Auswertung der Daten noch nicht erfolgt ist. Korrekturen von fehlerhaften Teilnehmerangaben werden nach der Auswertung und insbesondere nach Veröffentlichung des Protokolls nicht mehr durchgeführt.

## Hinweise3
Hinweise zur Auswertung
Die Beurteilung der Laborergebnisse erfolgt durch Z-Scores, die möglichst über die Vergleichsstandardabweichung des jeweiligen Standardverfahrens aus der Amtlichen Sammlung nach § 64 LFGB berechnet werden. Zusätzlich werden Z-Scores über die nach der Horwitz- funktion ermittelte Zielstandardabweichung für den jeweiligen Analyten berechnet.
Mit abnehmenden Gehalten von Analyten in der Probe steigt die über die Horwitzfunktion berechnete Zielstandardabweichung stark an. So beträgt z.B. die relative Standardabweichung nach Horwitz 10 % bei einem Analytgehalt von 23 mg/kg und bereits 22,6 % bei einem Analytgehalt von 100 µg/kg.
Zur Vermeidung zu „breiter“ Beurteilungszonen wird deshalb bei der Auswertung bei allen Parametern der Wert der Zielstandardabweichung auf maximal 22 % vom Wert des Medians beschränkt.
Zunächst werden alle mitgeteilten Laborergebnisse berücksichtigt und die darüber berechneten statistischen Kenndaten für die Parameter aufgeführt.
Zur Ermittlung der endgültigen statistischen Kenndaten werden bei allen in den Proben enthaltenen Wirkstoffe Zweitberechnungen durchgeführt. Bei diesen Zweitberechnungen bleiben generell die Ergebnisdaten von allen Laboratorien unberücksichtigt, deren Ergebnisse um mehr als 5 Zielstandardabweichungen (5 Z-Scores) vom Median des Analyten abweichen.
Darüber hinaus bleiben bei allen Parametern zusätzlich alle Ergebnisse unberücksichtigt, die um mehr als 50 % vom Median abweichen und bei denen gleichzeitig der Betrag des Z-Score größer als 3 ist. Diese Regelung greift bei allen Parametern mit Analytgehalten unter 23 mg/kg.

## Ergebnisangabe
Hinweise zum Erfassen und Einsenden der Untersuchungsergebnisse
Zur Bestimmung der Parameter sollen zwei vollständig getrennte Analysengänge durch¬geführt werden. Verwenden Sie für die Analysengänge 1 und 2 Probenmaterial aus verschiedenen Probeneinheiten.
Benutzen Sie für die Ergebnisübermittlung diese vordefinierte Tabelle im Excelformat. Die Tabelle steht auch auf unserer Homepage (www.lvus.de) im Bereich „Download“ bereit.
Geben Sie im Register "Kontakt" den Namen, die eMail-Adresse sowie die Telefonnummer der Kontaktperson an, die wir bei Fragen kontaktieren können. Nach Fertigstellung des Protokolls wird ausschließlich an die dort angegebenen eMail-Adressen vorab ein Passwort-freies Protokoll im PDF-Format gesendet.
Tragen Sie im Register „Ergebnisse“ unbedingt Ihre Kundennummer und Ihre Postleitzahl ein, da darüber die Identifizierung des Einsenders erfolgt. In die beiden Datenfelder „Kundennummer“ und „Postleitzahl“ dürfen nur Ziffern eingegeben werden.
Die Felder zur Eingabe Ihrer Ergebnisdaten sind nicht mit einer festen Nachkommazahl vordefiniert, um keine Hinweise auf eventuelle Gehalte von Parametern zu geben.
Beachten Sie die Hinweise zu den gültigen (signifikanten) Ziffern bei den Parametern. Die Anzahl der Ziffern ist so zu wählen, dass beide Ergebnisse nur im Ausnahmefall aus iden¬tischen Ziffernfolgen bestehen. In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „10,16% und 9,94% sind vergleichbar, nicht aber „10,2%“ und „9,94%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle ist hier angebracht.
Über Auswahlfelder sind gängige Untersuchungsverfahren bereits vordefiniert, um das Ausfüllen bei den Untersuchungsverfahren zu erleichtern. Sollten Sie ein nicht aufgeführtes Verfahren anwenden, wählen Sie „sonstiges“ aus und tragen Ihr Verfahren dann ein. Sofern weitere Informationen zur Auswertung nötig sind, werden auch gängige Verfahrensprinzipien und/oder Bezugsquellen kommerziell vertriebener Testsätze in ähnlicher Weise vordefiniert.
In zahlreichen Fällen wird auch nachgefragt, ob Sie streng nach der Vorschrift gemäß § 64 LFGB arbeiten. Streng bedeutet, dass Sie ohne prüfrelevante Abweichungen arbeiten. Sollte die Abweichung lediglich die untersuchte Matrix sein (z.B. Ketchup anstelle von Brühwurst), dann soll dies nicht als Modifikation gekennzeichnet werden.
Da Ihre eMail automatisch weiterverarbeitet wird, dürfen nur innerhalb der Exceltabelle in vordefinierten Bereichen Kommentare oder Hinweise zu den Proben und durchgeführten Untersuchungen enthalten sein (z.B. im Register „Mitteilungen“).
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im aktuellen Excelformat (Datei-Endung ".xlsx") oder im Format von Excel 2000 (Datei-Endung ".xls") per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. eingesendete Tabellen verarbeiten.
Nach dem Eingang in unserer Mailbox "ergebnisse@lvus.de" erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung/Bestätigung über den Eingang Ihrer eMail.
Eingegangene eMails werden periodisch (ca. alle 10 Minuten) weiterverarbeitet. Enthält Ihre eMail eine von uns vordefinierte Exceltabelle und sind darin alle Pflichteingaben (Kundennummer, Postleitzahl, ggf. Aktualisierungs-Kennzeichnung) korrekt ausgefüllt, erhalten Sie in einer zweiten eMail Ihre Auswertenummer mitgeteilt. Ansonsten gibt es darin einen Hinweis, warum Ihre Mail nicht verarbeitet werden konnte. Korrigieren/ergänzen Sie in diesen Fällen Ihre Pflichteingabefelder und senden Sie uns Ihre Daten erneut.
Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete (oder auch ergänzte) Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung im Register „Ergebnisse“ ausgewählt werden. Die überarbeitete Excel¬tabelle muss auch alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualisierung vollständig gelöscht werden.
Senden Sie elektronisch mitgeteilte Ergebnisse nicht noch zusätzlich per Post oder Telefax.

## Kontakt
Kontaktperson | Contact person
Name | Name
eMail | eMail-Address
Telefon (inklusive Vorwahl): | telefone (including country and area code)
Bitte geben Sie den Namen, eMail-Adresse und die Telefonnummer der Person an, die wir bei Rückfragen kontaktieren können. An die aufgeführte(n) eMailadresse(n) wird das Protokoll als Passwort-freie PDF-Datei gesendet. Gedruckte Auswertungen werden nicht mehr versendet.
Type in name, e-mail address and telefone number of the person we can contact in case of any questions, please. We will send a PDF-document (passwort-free) of the report to this e-mail address. Printed reports are no longer sent.
Es wird empfohlen, eine zweite eMail-Adresse in Form eines Funktionspostfaches anzugeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Auswertung auch zugestellt werden kann. Geben Sie hierzu die zweite Adresse getrennt durch ein Semikolon mit nachfolgendem Leerzeichen ein.
It is recommended to provide a second email address in the form of a functional mailbox. This ensures that the evaluation can be delivered. To do this, enter the second address separated by a semicolon followed by a space.
Beispiel für die Eingabe von 2 eMail-Adressen: Example how to type in 2 different e-mail addresses: | info@lvus.de; ergebnisse@lvus.de
eMail-Kontrolle: | check of the e-Mail address
Ergebnis der Überprüfung: | result of the control

## Teilnehmerdaten (hidden)
Kundennummer |  | Umformung
Postleitzahl
Produkt | 21 | Auswahl
Jahrgang | 2022 | 2
Update | N | N | 1 | ja / yes
Teilnahmen | 1 |  | 2 | nein / no
Deadline | 2022-04-17
Parameterzahl | 23 | N
Bestimmungen je Parameter | 2
Kontaktname | 0
Mailadresse | 0
Zertifikat geeignet | 1
Parameter 1 | Rind
Parameter 2 | Schwein
Parameter 3 | Wildschwein
Parameter 4 | Schaf
Parameter 5 | Ziege
Parameter 6 | Pferd
Parameter 7 | Rotwild
Parameter 8 | Damwild
Parameter 9 | Hase
Parameter 10 | Kaninchen
Parameter 11 | Reh
Parameter 12 | Elch
Parameter 13 | Känguru
Parameter 14 | Rentier
Parameter 15 | Geflügel
Parameter 16 | Huhn
Parameter 17 | Pute
Parameter 18 | Gans
Parameter 19 | Strauß
Parameter 20 | Ente
Parameter 21 | Fasan
Parameter 22 | 1
Parameter 23 | 1

## Ergebnisse
Ergebnisdatenblatt (Resultsheet) |  |  |  | Kunden-Nr. (Client-Nb.) |  |  | ?
Tierart |  |  |  | Postleitzahl (ZIP-Code) |  |  | ?
|  |  |  | interne Teilnahme: |  |  | 1 | V.1
Einsendeadresse: | ergebnisse@lvus.de |  |  | Teilnahme
Annahmeschluss/Deadline: |  |  |  | 2022-04-17
Je Parameter können Sie bis zu 2 mit unterschiedlichen Verfahrensprinzipien oder mit Testkits verschiedener Anbieter erzielte Ergebnisse angeben, die zur Auswertung gelangen sollen. Geben Sie dazu über die Auswahlmenüs Ihre qualitativen Ergebnisse an. Tragen Sie die Angaben zu den Verfahrensprinzipien und zur Durchführung in die gelb hinterlegten Felder in codierter Form ein (bei allen gelb hinterlegten Feldern werden Eingaben erwartet, bitte keine Eingaben bei grauen Feldern). Die entsprechenden Codes finden Sie in den entsprechend bezeichneten separaten Datenblättern. Falls ein von Ihnen angewendetes Verfahrensprinzip, eine Bezugsquelle oder die näher spezifizierte Durchführung in den Listen noch fehlen sollten, ergänzen Sie die Daten bitte im Bereich der Buchstaben und geben dann beim jeweiligen Parameter den bei der Ergänzung stehenden Buchstaben an. Zusätzlich können je Tierart bis zu 2 weitere Ergebnisse zur Information (ohne Bewertung) mitgeteilt werden, die von weiteren verschiedenen Verfahren stammen und deren Ergebnisse im Protokoll lediglich gelistet werden. Führen ihre Verfahren zu unterschiedlichen Ergebnissen, müssen Sie entschei-den, welche Ergebnisse bewertet werden und welche nur informativ sein sollen.
Hinweis zum Parameter Wildschwein: Sollte Ihr Verfahren nicht zwischen Schwein und Wildschwein unterscheiden, dann tragen Sie Ihre Ergebnisse nur beim Parameter Schwein ein und informieren uns darüber bitte im Tabellenblatt „Mitteilungen“.
Falls Sie einen Parameter nicht bearbeiten, lassen Sie die zugehörigen Ergebnisdatenfelder bitte leer. If you are not analysing parameters in your laboratory do not write anything into the corresponding fields for the results.
Die Tabelle ist so nicht versandfertig. Es fehlen noch Eingaben bei Kunden-Nr. und/oder Postleitzahl.
Tabelle wurde bereits einmal erfolgreich gesendet, es handelt sich um eine Aktualisierung:
Bitte Excel Format (.xlsx oder.xls) beibehalten! - Do not change the Excel format (.xlsx or .xls), please!";"")
Parameter | Probe A | Probe B | Probe C | Verfahrens- prinzip | Bezugsquelle | Code | Durchführung
[5 empty] | 26 |  | 63
Rind | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Schwein | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Wildschwein | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Schaf | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Ziege | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Pferd | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Rotwild | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Damwild | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Hase | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Kaninchen | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Reh | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Elch | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Känguru | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Rentier | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Geflügel | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Huhn | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Pute | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Gans | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Strauß | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Ente | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Fasan | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
1 | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
1 | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Note on H1: Bitte geben Sie unbedingt Ihre Kunden-Nr. ein (nur Ziffern) Fill in Your Client Number (numbers only)
Note on H2: Geben Sie zusätzlich auch noch Ihre Postleitzahl an (nur Ziffern). Fill in Your postal ZIP-Code (numbers only)
Note on A11: LVU: Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung ausgewählt werden. Die überarbeitete Exceltabelle muss alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualiserung vollständig gelöscht werden.
Note on A43: Geben Sie hier nur Ergebnisse ein, wenn Sie ein Verfahren verwenden, mit dem zwischen Huhn und Pute nicht unterschieden werden kann.

## weitere Ergebnisse
Zusätzliche Ergebnisse (die nicht bewertet werden!!) | [5 empty] | Version: | V.1
Tierart
In diese Tabelle können Sie zusätzliche Untersuchungsdaten mit abweichenden Ergebnissen aufführen. Diese zusätzlichen Ergebnisse werden bei der Auswertung erfasst aber nicht beurteilt. Diese zusätzlichen Daten sind uns wichtig, da diese zur Klärung von eventuell auftretenden Ergebnisunterschieden beitragen können.
Je Parameter können Sie bis zu 2 zusätzliche, mit jeweils unterschiedlichen Verfahrensprinzipien oder mit Testkits verschiedener Anbieter erzielte Ergebnisse angeben, die nicht zur Auswertung gelangen sollen. Geben Sie dazu über die Auswahlmenüs Ihre qualitativen Ergebnisse an. Tragen Sie die Angaben zu den Verfahrensprinzipien und zur Durchführung in die gelb hinterlegten Felder in codierter Form ein (bei allen gelb hinterlegten Feldern werden Eingaben erwartet). Die entsprechenden Codes finden Sie in den entsprechend bezeichneten separaten Datenblättern. Falls ein von Ihnen angewendetes Verfahrensprinzip, eine Bezugsquelle oder die näher spezifizierte Durchführung in den Listen noch fehlen sollten, ergänzen Sie die Daten bitte im Bereich der Buchstaben und geben dann beim jeweiligen Parameter den bei der Ergänzung stehenden Buchstaben an.
Falls Sie einen Parameter nicht bearbeiten, lassen Sie die zugehörigen Ergebnisdatenfelder bitte leer. If you are not analysing parameters in your laboratory do not write anything into the corresponding fields for the results.
Parameter | Probe A | Probe B | Probe C | Verfahrens- prinzip | Bezugsquelle | Code | Durchführung
26
Rind | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Schwein | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Wildschwein | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Schaf | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Ziege | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Pferd | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Rotwild | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Damwild | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Hase | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Kaninchen | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Reh | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Elch | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Känguru | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Rentier | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Geflügel | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Huhn | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Pute | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Gans | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Strauß | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Ente | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Fasan | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
1 | 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
| 4 | 4 | 4 |  | 27
Note on A43: Geben Sie hier nur Ergebnisse ein, wenn Sie ein Verfahren verwenden, mit dem zwischen Huhn und Pute nicht unterschieden werden kann.

## Mitteilungen
Nachfolgend können Sie uns ergänzende Hinweise geben oder wichtige Beobachtungen mitteilen. | 0

## Prinzipien
Vordefinierte Prinzipien der angewendeten Verfahren
lfd. Nummer | Prinzip
1 | ELISA
2 | Real-Time PCR
3 | PCR
4 | RFLP-Technik
5 | DNA-Array-Hybridisierung
6 | Multiplex Real-time PCR
7 | Multiplex PCR
8 | LC-MS/MS
9 | NGS
10 | NGS Metabarcoding (16s)
11 | Sonstiges
Falls Sie Ihr Verfahrensprinzip nicht unter den vordefinierten finden, so ergänzen Sie bitte Ihr(e) Prinzip(ien) in der
nachfolgenden Tabelle und verwenden Sie die zugehörigen Codes beim entsprechenden Parameter.
lfd.Buchstabe | Bezeichnung des Sonstigen Prinzips
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

## Bezugsquellen
Vordefinierte Bezugsquellen
lfd. Nummer | Bezugsquelle
1 | Nicht kommerziell
2 | Transia
3 | r-biopharm
4 | NGS Kits von SGS Molecular
5 | Eurofins Genescan
6 | TIBMOLBIOL
7 | Congen
8 | Neogene
9 | Applied Biosystems
10 | Chipron
11 | Quiagen
12 | Eurofins MWG/Operon
13 | Koeppel / Microsynth
14 | Eurogentec
15 | ELISA technologies
16 | Gen-ial
17 | Biotecon Diagnostics
18 | IEH Productions
19 | Microsynth
20 | Metabion
21 | Romer Labs
22 | Biomers
23 | LGC Biosearch Technologies
24 | IDT DNA
25 | Illumina iSeq NGS
26 | Sonstige
Falls Sie Ihre Bezugsquelle nicht unter den vordefinierten finden, so ergänzen Sie bitte Ihre Bezugsquelle in der
nachfolgenden Tabelle und verwenden Sie die zugehörigen Codes beim entsprechenden Parameter in der Spalte "Code".
lfd.Buchstabe | Sonstige Bezugsquelle
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

## Durchführungen
Vordefinierte Versuchdurchführungen bzw. Methodenbeschreibungen
lfd.Nummer | Beschreibung des Durchführungsverfahrens
1 | Durchführung nach Testanleitung
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-47 (auch modifiziert)
3 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-69 (auch modifiziert)
4 | § 64 LFGB Nr. L 06.26/27-2 (auch modifiziert)
5 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-61; auch modifiziert
6 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-62; auch modifiziert
7 | § 64 LFGB Nr. L-06.26/27 -2 (auch modifiziert)
8 | Altmann et al (2003)
9 | Amplifikation einer 12S rRNA Sequenz der entsprechenden Tierart
10 | Amplifikation einer Cytochrom B Sequenz aus Vögeln
11 | Amplifikation einer Cytochrom B Sequenz der entsprechenden Tierart
12 | Amplifikation einer Ovalbumin Sequenz
13 | Amplifikation mitochondrialer DNA
14 | Andrée, S. und Schwägele, F. (2011): Authentifizierung ausgewählter Geflügelspezies mittels Pentaplex-Real-Time-PCR. Mitteilungsblatt Fleischforschung Kulmbach 50, Nr. 193, 163-171.
15 | Aufarbeitung: NucleoSpin® FOOD Kit der Firma Macherey – Nagel, PCR: Durchführung nach Testkit-Anleitung
16 | Butschke, A. (2004) Untersuchungen zur Differenzierung der domestizierten und der Wildform von Sus scrofa in Lebensmitteln. Dissertation
17 | CTAB, Proteinase K, Promega Wizard DNA CleanUp, 45 Zyklen
18 | CTAB, Proteinase K, Promega Wizard DNA CleanUp, 45 Zyklen
19 | Detection of horse DNA using real-time PCR EURL-AP recommended protocol
20 | DNA Sequenzierung
21 | DNA-Extraktion nach ISO 21571 Anhang A.3 (CTAB-Extraktion) mit anschließender Aufreinigung über "Wizard Cleanup" von Promega (Best.Nr. A7280).
22 | Dobrovolny et al: Development of a DNA metabarcoding method for the identification of fifteen mammalian and six poultry species in food; Food Chemistry 272; 354-361 (2019)
23 | Druml, B., Mayer, W., Cichna-Markl, M. und Hochegger, R. (2015): Development and validation of a TaqMan real-time PCR assay for the identification and quantification of roe deer (Capreolus capreolus) in food to detect food adulteration. Food Chemistry 178: 319-326.
24 | E.S. Kim et al. Multiplex polymerase chain reaction (PCR) and fluorescence-based capillary electrophoresis for identification of deer species from antlers. African Journal of Biotechnology Vol. 11(13), pp. 3179-3086, 14 Feb, 2012
25 | Fajardo et al. (2007)
26 | GMO extraction kit + Rapid finder equine, sheep, beef and pork kits
27 | J AOAC International 77 617 (1994)
28 | Kaltenbrunner M et al: Development and validation of a fallow deer (Dama dama)-specific TaqMan real-time PCR assay for the detection of food adulteration. Food Chemistry 243, 82-90 (2018)
29 | Kaltenbrunner M et al: Differentiation between wild boar and domestic pig in food by targeting two gene loci by real-time PCR; Scientific Reports (reference number: SREP-19-12788), submitted.
30 | Kaltenbrunner M et al: Red deer (Cervus elaphus)-specific real-time PCR assay for the detection of food adulteration. Food Control 89; 157-166 (2018)
31 | Kaltenbrunner M et al: Tetraplex real-time PCR assay for the simultaneous identification and quantification of roe deer, red deer, fallow deer and sika deer for deer meat authentication; Food Chemistry 269, 486-494 (2018) (combination of 52,53,56)
32 | Köppel et al "Multiplex real-time PCR for the detection and quantification of DNA from beef, pork, chicken and turkey"; Alda: European Food Research and Technology, 227 (2008) 1199 - 1203
33 | Köppel R et al (2013) Multiplex real-time PCR for detection and quantification of DNA from duck, goose, chicken, turkey and pork, Eur Food Res Technol 236: 1093-1098
34 | Köppel R et al Multiplex real-time PCR for the detection and quantification of DNA from duck, goose, chicken, turkey and pork; European Food Research and Technology Volume 236: 1093-1098 (2013).
35 | Köppel R, Ruf J und Rentsch J (2011) Multiplex real-time PCR for the detection and quantification of DNA from beef, pork, horse and sheep. Eur. Food. Res. Technol. 232:151-155
36 | Köppel R, Zimmerli F und Breitenmoser A (2009) Heptaplex real-time PCR for the identification and quantification of DNA from beef, pork, chicken, turkey, horse meat, sheep (mutton) and goat. Eur. Food Res. Technol. 230: 125-133
37 | LAG Gentechnik (2011) und abgeleitet
38 | Laube et al in International Journal of Food Science and Technology 2007, 42, 9-17 “Development and design of a “Ready-to-use" Reaction Plate for a PCR-based simultaneous detection of animal species in foods"
39 | Lopez-Andreo et.al.: Identification and quantitation of species in complex DANN mixtures by real-time polymerase chain reaction; Analytical Biochemistry 339 73–82 (2005)
40 | Maede D. (2006) A Strategy for Molecular Species Detection in Meat and Meat Products by PCR-RFLP and DNA sequencing using mitochondrial and chromosomal genetic sequences. Eur. Journal Food Res. technol. 224: 209-217
41 | Matsunaga T, Chikuni K, Tanabe R, Muroya S, Shibata K, Yamada J and Shinmura Y (1999) A quick and simple method for the identification of meat species and meat products by PCR assay. Meat science 51 : 143-148.
42 | Mayer W, Hochegger R: Discrimination of two alleles of the melanocortin receptor 1 gene to discern European wild boar (Sus scrofa scrofa) and domestic pig (Sus scrofa domestica) in meat products by real-time PCR; Eur Food Res Technol (2011) 232:687–692
43 | Mel-1, Mel-2 Ringversuchsvorschrift BgVV
44 | Methodenentwurf nach § 64 LFGB
45 | Meyer et al in J AOAC International 78 1542-1551 (1995)
46 | Molspec-ID Online Datenbank
47 | Multiplexverfahren mit anschließender Gelelektrophorese
48 | Nachweis Neuroglobin-Gen gem. BgVV
49 | Pegels et al: Food Additives & Contaminants: Part A, 2013 Vol. 30, No. 5, 771-779, (korrigiert)
50 | Pegels N et.al: Evaluation of a TaqMan real-time PCR assay for detection of chicken, turkey, duck, and goose material in highly processed industrial feed samples; Pultry Science 1709-19 (2012)
51 | Primer und Sonde stammen vom "Walloon Agricultural Research Centre": "Detection of horse DNA using real-time PCR EURL-AP recommended protocol", version 1.0, 18.02.2013, (http://eurl.craw.eu/img/page/sops/Protocol%20for%20detection%20of%20horse%20DNA%20using%20real-time%20PCR.pdf)
52 | Rak et al. (2013)
53 | Rak L, Knapik K, Bania J, Sujkowski J , Gadzinowski A: Detection of roe deer, red deer, and hare in meat in raw materials and processed products available in Poland (2014). Eur Food Res Technol. 239:189-194.
54 | Rentsch J, Weibel S, Ruf J, Eugster A, Beck K, Köppel R, Eur Food Res Technol (2013) 236:217–227 DOI 10.1007/s00217-012-1880-y
55 | Rojas et al., Food Control 22 (2011) 523-531 + corrigendum
56 | Rojas M, Gonzales I, De la Cruz S, Hernandez P E, Garcia T, Martin R: Applicvation of species-specific polymerase chain reaction assays to verify the labeling of … and ostrich (Struthio camelus) in pet foods, Animal Feed Science and Technology 169 (2011) 128-133
57 | Stirtzel et al. (2006) Mitteilungsblatt der Fleischforschung Kulmbach 45, Nr.174, 251-258
58 | Stirzel A, Seuß-Baum, Schwägele: Authentifizierung der gebrächlichsten Geflügelarten mittels PCR, Fleischwirtschaft 2/2007, S. 86 ff (Colombo et al. 2002), Sonde Köppel
59 | Tetraplex real-time PCR, Methode "All Milk", R. Köppel, KL ZH
60 | Tetraplex real-time PCR; Literatur: Köppel R. (2009) Eur Journal Food Res technol (2009)
61 | Tryptische Verdauung nach Proteinextraktion, aufgereinigt und mit LC-MS/MS auf Tierart-spezifische Peptide untersucht. Unterscheidung zwischen Huhn, Rind, Schwein, Pferd
62 | unassigned DNA (UPST_F30-7-03)
63 | Verfahren nach VDLUFA III 29.1 (2012)
64 | Wolf et al. 1999
65 | Verfahren nach VDLUFA III 29.1 (2012)
66 | DNA Extraktion: §64 LFGB 00.00-119:2014-02, Realtime PCR: interne Methode
67 | Amplifikation einer Tierartspezifischen Cytochrom c Oxidase Sequenz
68 | Dolch, Andree, Schwägele: Comparison of Real-Time PCR Quantification Methods in the Identification of Poultry Species in Meat Products; foods 2020, 9, 1049
Sonstiges
Falls Sie Ihr Verfahren nicht unter den vordefinierten finden, so ergänzen Sie bitte Ihr(e) Verfahren
in der nachfolgenden Tabelle und verwenden Sie die zugehörigen Codes beim entsprechenden Parameter.
lfd.Buchstabe | Bezeichnung des sonstigen Verfahrens
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

## Ergebnis (hidden)
Ergebnis
1 | positiv
2 | negativ
3 | unsicher
4
Ergebnis
1 | positiv
2 | negativ
3 | unsicher
4

## Insekten (hidden)
1 | Insekten 1 (bitte auswählen)
2 | Insekten nicht untersucht
3 | Insekten (unspezifisches Verfahren)
4 | Wanderheuschrecke (Locusta migratoria)
5 | Heimchen (Acheta domesticus)
6 | Kurzflügelgrillen (Gryllodes sigillatus)
7 | Mehlwürmer (Tenebrio molitor)
8 | Buffalowürmer (Alphitobius diaperinus)
9 | Schwarze Soldatenfliege (Hermetia illucens)
10 | Drohnenbrut (Apis mellifera)
11
1 | Insekten 2 (bitte auswählen)
2 | Insekten nicht untersucht
3 | Insekten (allgemein)
4 | Wanderheuschrecke (Locusta migratoria)
5 | Heimchen (Acheta domesticus)
6 | Kurzflügelgrillen (Gryllodes sigillatus)
7 | Mehlwürmer (Tenebrio molitor)
8 | Buffalowürmer (Alphitobius diaperinus)
9 | Schwarze Soldatenfliege (Hermetia illucens)
10 | Drohnenbrut (Apis mellifera)
11

## Bezug (hidden)
| 9 | 26
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens
1 | Nicht kommerziell
2 | Transia
3 | r-biopharm
4 | NGS Kits von SGS Molecular
5 | Eurofins Genescan
6 | TIBMOLBIOL
7 | Congen
8 | Neogene
9 | Applied Biosystems
10 | Chipron
11 | Quiagen
12 | Eurofins MWG/Operon
13 | Koeppel / Microsynth
14 | Eurogentec
15 | ELISA technologies
16 | Gen-ial
17 | Biotecon Diagnostics
18 | IEH Productions
19 | Microsynth
20 | Metabion
21 | Romer Labs
22 | Biomers
23 | LGC Biosearch Technologies
24 | IDT DNA
25 | Illumina iSeq NGS
26 | Sonstige
27

## Durchführung (hidden)
| 5 | 4
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens
1 | Durchführung nach Testanleitung
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-47 (auch modifiziert)
3 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-69 (auch modifiziert)
4 | § 64 LFGB Nr. L 06.26/27-2 (auch modifiziert)
5 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-61; auch modifiziert
6 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-62; auch modifiziert
7 | § 64 LFGB Nr. L-06.26/27 -2 (auch modifiziert)
8 | Altmann et al (2003)
9 | Amplifikation einer 12S rRNA Sequenz der entsprechenden Tierart
10 | Amplifikation einer Cytochrom B Sequenz aus Vögeln
11 | Amplifikation einer Cytochrom B Sequenz der entsprechenden Tierart
12 | Amplifikation einer Ovalbumin Sequenz
13 | Amplifikation mitochondrialer DNA
14 | Andrée, S. und Schwägele, F. (2011): Authentifizierung ausgewählter Geflügelspezies mittels Pentaplex-Real-Time-PCR. Mitteilungsblatt Fleischforschung Kulmbach 50, Nr. 193, 163-171.
15 | Aufarbeitung: NucleoSpin® FOOD Kit der Firma Macherey – Nagel, PCR: Durchführung nach Testkit-Anleitung
16 | Butschke, A. (2004) Untersuchungen zur Differenzierung der domestizierten und der Wildform von Sus scrofa in Lebensmitteln. Dissertation
17 | CTAB, Proteinase K, Promega Wizard DNA CleanUp, 45 Zyklen
18 | CTAB, Proteinase K, Promega Wizard DNA CleanUp, 45 Zyklen
19 | Detection of horse DNA using real-time PCR EURL-AP recommended protocol
20 | DNA Sequenzierung
21 | DNA-Extraktion nach ISO 21571 Anhang A.3 (CTAB-Extraktion) mit anschließender Aufreinigung über "Wizard Cleanup" von Promega (Best.Nr. A7280).
22 | Dobrovolny et al: Development of a DNA metabarcoding method for the identification of fifteen mammalian and six poultry species in food; Food Chemistry 272; 354-361 (2019)
23 | Druml, B., Mayer, W., Cichna-Markl, M. und Hochegger, R. (2015): Development and validation of a TaqMan real-time PCR assay for the identification and quantification of roe deer (Capreolus capreolus) in food to detect food adulteration. Food Chemistry 178: 319-326.
24 | E.S. Kim et al. Multiplex polymerase chain reaction (PCR) and fluorescence-based capillary electrophoresis for identification of deer species from antlers. African Journal of Biotechnology Vol. 11(13), pp. 3179-3086, 14 Feb, 2012
25 | Fajardo et al. (2007)
26 | GMO extraction kit + Rapid finder equine, sheep, beef and pork kits
27 | J AOAC International 77 617 (1994)
28 | Kaltenbrunner M et al: Development and validation of a fallow deer (Dama dama)-specific TaqMan real-time PCR assay for the detection of food adulteration. Food Chemistry 243, 82-90 (2018)
29 | Kaltenbrunner M et al: Differentiation between wild boar and domestic pig in food by targeting two gene loci by real-time PCR; Scientific Reports (reference number: SREP-19-12788), submitted.
30 | Kaltenbrunner M et al: Red deer (Cervus elaphus)-specific real-time PCR assay for the detection of food adulteration. Food Control 89; 157-166 (2018)
31 | Kaltenbrunner M et al: Tetraplex real-time PCR assay for the simultaneous identification and quantification of roe deer, red deer, fallow deer and sika deer for deer meat authentication; Food Chemistry 269, 486-494 (2018) (combination of 52,53,56)
32 | Köppel et al "Multiplex real-time PCR for the detection and quantification of DNA from beef, pork, chicken and turkey"; Alda: European Food Research and Technology, 227 (2008) 1199 - 1203
33 | Köppel R et al (2013) Multiplex real-time PCR for detection and quantification of DNA from duck, goose, chicken, turkey and pork, Eur Food Res Technol 236: 1093-1098
34 | Köppel R et al Multiplex real-time PCR for the detection and quantification of DNA from duck, goose, chicken, turkey and pork; European Food Research and Technology Volume 236: 1093-1098 (2013).
35 | Köppel R, Ruf J und Rentsch J (2011) Multiplex real-time PCR for the detection and quantification of DNA from beef, pork, horse and sheep. Eur. Food. Res. Technol. 232:151-155
36 | Köppel R, Zimmerli F und Breitenmoser A (2009) Heptaplex real-time PCR for the identification and quantification of DNA from beef, pork, chicken, turkey, horse meat, sheep (mutton) and goat. Eur. Food Res. Technol. 230: 125-133
37 | LAG Gentechnik (2011) und abgeleitet
38 | Laube et al in International Journal of Food Science and Technology 2007, 42, 9-17 “Development and design of a “Ready-to-use" Reaction Plate for a PCR-based simultaneous detection of animal species in foods"
39 | Lopez-Andreo et.al.: Identification and quantitation of species in complex DANN mixtures by real-time polymerase chain reaction; Analytical Biochemistry 339 73–82 (2005)
40 | Maede D. (2006) A Strategy for Molecular Species Detection in Meat and Meat Products by PCR-RFLP and DNA sequencing using mitochondrial and chromosomal genetic sequences. Eur. Journal Food Res. technol. 224: 209-217
41 | Matsunaga T, Chikuni K, Tanabe R, Muroya S, Shibata K, Yamada J and Shinmura Y (1999) A quick and simple method for the identification of meat species and meat products by PCR assay. Meat science 51 : 143-148.
42 | Mayer W, Hochegger R: Discrimination of two alleles of the melanocortin receptor 1 gene to discern European wild boar (Sus scrofa scrofa) and domestic pig (Sus scrofa domestica) in meat products by real-time PCR; Eur Food Res Technol (2011) 232:687–692
43 | Mel-1, Mel-2 Ringversuchsvorschrift BgVV
44 | Methodenentwurf nach § 64 LFGB
45 | Meyer et al in J AOAC International 78 1542-1551 (1995)
46 | Molspec-ID Online Datenbank
47 | Multiplexverfahren mit anschließender Gelelektrophorese
48 | Nachweis Neuroglobin-Gen gem. BgVV
49 | Pegels et al: Food Additives & Contaminants: Part A, 2013 Vol. 30, No. 5, 771-779, (korrigiert)
50 | Pegels N et.al: Evaluation of a TaqMan real-time PCR assay for detection of chicken, turkey, duck, and goose material in highly processed industrial feed samples; Pultry Science 1709-19 (2012)
51 | Primer und Sonde stammen vom "Walloon Agricultural Research Centre": "Detection of horse DNA using real-time PCR EURL-AP recommended protocol", version 1.0, 18.02.2013, (http://eurl.craw.eu/img/page/sops/Protocol%20for%20detection%20of%20horse%20DNA%20using%20real-time%20PCR.pdf)
52 | Rak et al. (2013)
53 | Rak L, Knapik K, Bania J, Sujkowski J , Gadzinowski A: Detection of roe deer, red deer, and hare in meat in raw materials and processed products available in Poland (2014). Eur Food Res Technol. 239:189-194.
54 | Rentsch J, Weibel S, Ruf J, Eugster A, Beck K, Köppel R, Eur Food Res Technol (2013) 236:217–227 DOI 10.1007/s00217-012-1880-y
55 | Rojas et al., Food Control 22 (2011) 523-531 + corrigendum
56 | Rojas M, Gonzales I, De la Cruz S, Hernandez P E, Garcia T, Martin R: Applicvation of species-specific polymerase chain reaction assays to verify the labeling of … and ostrich (Struthio camelus) in pet foods, Animal Feed Science and Technology 169 (2011) 128-133
57 | Stirtzel et al. (2006) Mitteilungsblatt der Fleischforschung Kulmbach 45, Nr.174, 251-258
58 | Stirzel A, Seuß-Baum, Schwägele: Authentifizierung der gebrächlichsten Geflügelarten mittels PCR, Fleischwirtschaft 2/2007, S. 86 ff (Colombo et al. 2002), Sonde Köppel
59 | Tetraplex real-time PCR, Methode "All Milk", R. Köppel, KL ZH
60 | Tetraplex real-time PCR; Literatur: Köppel R. (2009) Eur Journal Food Res technol (2009)
61 | Tryptische Verdauung nach Proteinextraktion, aufgereinigt und mit LC-MS/MS auf Tierart-spezifische Peptide untersucht. Unterscheidung zwischen Huhn, Rind, Schwein, Pferd
62 | unassigned DNA (UPST_F30-7-03)
63 | Verfahren nach VDLUFA III 29.1 (2012)
64 | Wolf et al. 1999
65 | Verfahren nach VDLUFA III 29.1 (2012)
66 | DNA Extraktion: §64 LFGB 00.00-119:2014-02, Realtime PCR: interne Methode
67 | Amplifikation einer Tierartspezifischen Cytochrom c Oxidase Sequenz
68 | Dolch, Andree, Schwägele: Comparison of Real-Time PCR Quantification Methods in the Identification of Poultry Species in Meat Products; foods 2020, 9, 1049
69 | Sonstiges

## Prinzip (hidden)
| 5 | 3
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | ELISA
2 | Real-Time PCR
3 | Multiplex Real-time PCR
4 | RFLP-Technik
5 | LC-MS/MS
6 | PCR
7 | Multiplex PCR
8 | DNA-Array-Hybridisierung
9 | NGS (whole genome sequencing)
10 | NGS Metabarcoding (16s)
11 | Sonstiges
12