## Hints1
References to the result transmission and to the indication of result (Deadline see "Ergebnisse")
Before analysing the samples, homogenize the samples again, please. After homogenisation You should analyse both samples with your standard procedures.
Use this file for your result transmissions, please. Fill for this in the file yellow fields deposited out and send back the file afterwards by email to “ergebnisse@lvus.de”. It is important that for the clear allocation of the results to your laboratory in the table "Ergebnisse" (results) your client number and your postal zip code must be entered (both numbers only).
The result data must be given in in the units as described at every parameter. To the avoidance of deviations in the laboratory made roundness, You are asked with each parameter after the first number deviating from 0 to indicate still the listened further numbers (even if due to Your validating data this accuracy is not kept by your analysis procedure). ISO 13 528 4.6 recommends that individual measurement results schould not be rounded by more than sr/2.
Examples for transmissions of results:
It a test material the element "Mg" was quantified. You are asked to report 3 significant numbers. The following computational contents are determined:
Computed Value [mg/kg] | Transmission of result [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
Note on B13: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Auswertung
Hinweise zur Auswertung
Die Beurteilung der Laborergebnisse erfolgt durch Z-Scores, die möglichst über die Vergleichsstandardabweichung des jeweiligen Standardverfahrens aus einem Normververfahren berechnet werden. Zusätzlich werden für den jeweiligen Analyten Z-Scores über die nach der Horwitz- funktion ermittelte Zielstandardabweichung sowie über die robusten Standardabweichungen nach Algorithmus A berechnet.
Mit abnehmenden Gehalten von Analyten in der Probe steigt die über die Horwitzfunktion berechnete Zielstandardabweichung stark an. So beträgt z.B. die relative Standardabweichung nach Horwitz 10 % bei einem Analytgehalt von 23 mg/kg und bereits 22,6 % bei einem Analytgehalt von 100 µg/kg.
Zur Vermeidung zu „breiter“ Beurteilungszonen wird deshalb bei der Auswertung bei allen Parametern der Wert der Zielstandardabweichung auf maximal 22 % vom Wert des Medians beschränkt.
Zunächst werden alle mitgeteilten Laborergebnisse berücksichtigt und die darüber berechneten statistischen Kenndaten für die Parameter aufgeführt.
Zur Ermittlung der endgültigen statistischen Kenndaten werden bei allen in den Proben enthaltenen Wirkstoffe Zweitberechnungen durchgeführt. Bei diesen Zweitberechnungen bleiben generell die Ergebnisdaten von allen Laboratorien unberücksichtigt, deren Ergebnisse um mehr als 5 Zielstandardabweichungen (5 Z-Scores) vom Median des Analyten abweichen.
Darüber hinaus bleiben bei allen Parametern zusätzlich alle Ergebnisse unberücksichtigt, die um mehr als 50 % vom Median abweichen und bei denen gleichzeitig der Betrag des Z-Score größer als 3 ist. Diese Regelung greift bei allen Parametern mit Analytgehalten unter 23 mg/kg.

## Datenübernahme
Erläuterungen zur Weiterverarbeitung Ihrer Daten
Diese Tabellen wurden so aufgebaut, dass die Daten automatisiert in unser Auswerteprogramm übernommen werden können. Die Tabellen dürfen daher keinesfalls im Aufbau verändert werden, da dann ein automatisiertes Auslesen der mitgeteilten Daten nicht mehr möglich wäre.
Aus diesem Grund wurden die Tabellen gegen Veränderungen geschützt. Eingaben oder auch die Auswahl von Eigenschaften sind nur an wenigen Stellen nötig. Diese Stellen sind gelb hinterlegt.
Da das Ausführen von Macros eine potentielle Gefährdung von Computersystemen bedeuten kann, gehen wir davon aus, dass ausführbare Macros in zahlreichen Fällen von den entsprechenden System-Administratoren unterdrückt werden. Deshalb wurde auf die Verwendung von Macros bei der Erstellung der Tabellen zur Ergebniserfassung komplett verzichtet, obwohl damit ein komfortableres Arbeiten möglich wäre.
Beim Eingang Ihrer eMail wird diese von unserem System automatisch weiterverarbeitet, wobei einige Plausibilitäten (z.B. Vollständigkeit der Absenderangabe oder Kennzeichnung als Update bei erneuter Dateneinsendung) überprüft werden. Im Anschluss an diese Prüfung erhalten Sie automatisiert eine eMail-Antwort. Darin werden Sie darüber informiert, ob Ihre Daten prinzipiell weiterverarbeitet werden können oder ob benötigte Einträge fehlen und Sie Ihre Ergebnisse nach Ergänzung der fehlenden Angaben erneut einsenden sollen. Eine Prüfung auf Vollständigkeit von Ergebnisangaben (sind überhaupt Ergebnnisdaten vorhanden?) oder deren Angabe in den vorgegebenen Maßeinheiten wird zu diesem Zeitpunkt nicht vorgenommen.
Sollten Sie noch vor dem Ende der Ergebnisannahme bemerken, dass in Ihrer Ergebnistabelle Fehler enthalten sind, so senden Sie einfach eine korrigierte Version an die Adresse ergebnisse@lvus.de. Kennzeichnen Sie in diesem Fall Ihre Tabelle als Aktualisierung, da ansonsten das System die Annahme der Daten zurückweist ("es sind ja bereits Daten von Ihnen vorhanden"). Ihre aktualiserte Ergebnistabelle muss vollständig ausgefüllt sein und insbesondere alle Ergebnisdaten der Vorversion enthalten, da bei einer Kennzeichung als Aktualiserung (Update) die zuvor eingesandte Ergebnistabelle durch die Aktualisierung vollständig ersetzt wird.
Ihre Daten werden wie mitgeteilt zur Auswertung verwendet. Selbst offensichtliche Fehler, wie - Tippfehler, - Übertragungsfehler in die Ergebniserfassungstabelle, - Angaben in einer anderen, von der Vorgabe abweichenden Maßeinheit werden zur Auswertung unverändert, also ohne Änderung übernommen und führen dann zu schlechten Bewertungen. Daher sollten Sie Ihre Eingaben sorgfältig durchführen und dabei insbesondere auch überprüfen, ob Ihre laborüblichen Maßeinheiten mit denen im Tabellenblatt übereinstimmen.
Nach Ende der Frist zur Ergebnisabgabe sind Korrekturen nur noch möglich, falls die Auswertung der Daten noch nicht erfolgt ist. Korrekturen von fehlerhaften Teilnehmerangaben werden nach der Auswertung und insbesondere nach Veröffentlichung des Protokolls nicht mehr durchgeführt.

## Signifikanz
Hinweise zur Signifikanz von Ergebnisangaben
Die Ergebnisangaben müssen in der/den vorgegebenen Maßeinheiten erfolgen - Ihre Angaben werden ohne Änderungen zur Auswertung verwendet! Zur Vermeidung von Abweichungen durch bereits im Labor vorgenommene Rundungen werden Sie gebeten, bei jedem Parameter eine bestimmte Anzahl signifikanter Ziffern anzugeben (auch wenn auf Grund Ihrer Validierungsdaten diese Genauigkeit von Ihrem Analysenverfahren nicht eingehalten wird).
Generell gilt: nach ISO 13528 Abschnitt 4.6 sollen Ergebnisse nicht stärker gerundet werden als dem halben Betrag der Wiederholstandardabweichung entspricht.
Beispiele zur Ergebnisangabe: In einer Probe wurde der Gehalt von Mangan bestimmt. Es wurden die aufgeführten rechnerischen Gehalte ermittelt und die Ergebnisangabe soll mit 3 signifikanten Ziffern erfolgen:
Beispielhafter Wert [mg/kg] | Ergebnisangabe mit 3 signifikanten Ziffern [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
0.07832 | 0.0783
Note on B9: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.
Note on B11: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Ausfüllhinweise
Hinweise zum Erfassen und Einsenden der Untersuchungsergebnisse
Zur Bestimmung der Parameter sollen zwei vollständig getrennte Analysengänge durch¬geführt werden. Verwenden Sie für die Analysengänge 1 und 2 Probenmaterial aus verschiedenen Probeneinheiten.
Benutzen Sie für die Ergebnisübermittlung diese vordefinierte Tabelle im Excelformat. Die Tabelle steht auch auf unserer Homepage (www.lvus.de) im Bereich „Download“ bereit.
Geben Sie im Register "Kontakt" den Namen, die eMail-Adresse sowie die Telefonnummer der Kontaktperson an, die wir bei Fragen kontaktieren können. Nach Fertigstellung des Protokolls wird ausschließlich an die dort angegebenen eMail-Adressen ein Passwort-freies Protokoll im PDF-Format gesendet. An diese Adressen senden wir auch ein Teilnahmezertifikat. Daher wäre zu Sicherstellung des Empfangs von Protokoll und Zertifikat die zusätzliche Angabe einer Funktions-e-Mail-Adresse empfohlen.
Tragen Sie im Register „Ergebnisse“ unbedingt Ihre Kundennummer und Ihre Postleitzahl ein, da darüber die Identifizierung des Einsenders erfolgt. In die beiden Datenfelder „Kundennummer“ und „Postleitzahl“ dürfen nur Ziffern eingegeben werden.
Die Felder zur Eingabe Ihrer Ergebnisdaten sind nicht mit einer festen Nachkommazahl vordefiniert, um keine Hinweise auf eventuelle Gehalte von Parametern zu geben.
Beachten Sie die Hinweise zu den gültigen (signifikanten) Ziffern bei den Parametern. Die Anzahl der Ziffern ist so zu wählen, dass beide Ergebnisse nur im Ausnahmefall aus iden¬tischen Ziffernfolgen bestehen. In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „10,16% und 9,94% sind vergleichbar, nicht aber „10,2%“ und „9,94%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle ist hier angebracht.
Über Auswahlfelder sind gängige Untersuchungsverfahren bereits vordefiniert, um das Ausfüllen bei den Untersuchungsverfahren zu erleichtern. Sollten Sie ein nicht aufgeführtes Verfahren anwenden, wählen Sie „sonstiges“ aus und tragen Ihr Verfahren dann ein. Sofern weitere Informationen zur Auswertung nötig sind, werden auch gängige Verfahrensprinzipien und/oder Bezugsquellen kommerziell vertriebener Testsätze in ähnlicher Weise vordefiniert.
In zahlreichen Fällen wird auch nachgefragt, ob Sie streng nach einem Normverfahren arbeiten. Streng bedeutet, dass Sie ohne prüfrelevante Abweichungen arbeiten. Sollte die Abweichung lediglich die untersuchte Matrix sein (z.B. Fisch anstelle von Brühwurst), dann soll dies nicht als Modifikation gekennzeichnet werden.
Da Ihre eMail automatisch weiterverarbeitet wird, dürfen nur innerhalb der Exceltabelle in vordefinierten Bereichen Kommentare oder Hinweise zu den Proben und durchgeführten Untersuchungen enthalten sein (z.B. im Register „Mitteilungen“).
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im Excelformat per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. eingesendete Tabellen verarbeiten. Sofern Ihre internen Datenschutzrichtlinien keinen Versand von Daten im xls(x)-Format erlauben, speichern Sie die versandfertige Tabelle und ändern die Dateiendung von ".xls" bzw. ".xlsx" in ".txt". Senden Sie daraufhin die Datei an edv@lvus.de. Ihre Ergebnisse werden von uns der weiteren Bearbeitung zugeführt.
Nach dem Eingang in unserer Mailbox "ergebnisse@lvus.de" erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung/Bestätigung über den Eingang Ihrer eMail.
Eingegangene eMails werden periodisch (ca. alle 10 Minuten) weiterverarbeitet. Enthält Ihre eMail eine von uns vordefinierte Exceltabelle und sind darin alle Pflichteingaben (Kundennummer, Postleitzahl, ggf. Aktualisierungs-Kennzeichnung) korrekt ausgefüllt, erhalten Sie in einer zweiten eMail Ihre Auswertenummer mitgeteilt. Ansonsten gibt es darin einen Hinweis, warum Ihre Mail nicht verarbeitet werden konnte. Korrigieren/ergänzen Sie in diesen Fällen Ihre Pflichteingabefelder und senden Sie uns Ihre Daten erneut.
Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete (oder auch ergänzte) Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung im Register „Ergebnisse“ ausgewählt werden. Die überarbeitete Excel¬tabelle muss auch alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualisierung vollständig gelöscht werden.
Senden Sie elektronisch mitgeteilte Ergebnisse nicht noch zusätzlich per Post oder Telefax.

## Kontakt
Kontaktperson | Contact person
Name | Name
eMail | eMail-Address
Telefon (inklusive Vorwahl): | telefone (including country and area code)
Bitte geben Sie den Namen, eMail-Adresse und die Telefonnummer der Person an, die wir bei Rückfragen kontaktieren können. An die aufgeführte(n) eMailadresse(n) wird das Protokoll als Passwort-freie PDF-Datei gesendet. Gedruckte Auswertungen werden nicht mehr versendet.
Type in name, e-mail address and telefone number of the person we can contact in case of any questions, please. We will send a PDF-document (passwort-free) of the report to this e-mail address. Printed reports are no longer sent.
Es wird empfohlen, eine zweite eMail-Adresse in Form eines Funktionspostfaches anzugeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Auswertung auch zugestellt werden kann. Geben Sie hierzu die zweite Adresse getrennt durch ein Semikolon mit nachfolgendem Leerzeichen ein.
It is recommended to provide a second email address in the form of a functional mailbox. This ensures that the evaluation can be delivered. To do this, enter the second address separated by a semicolon followed by a space.
Beispiel für die Eingabe von 2 eMail-Adressen: Example how to type in 2 different e-mail addresses: | info@lvus.de; ergebnisse@lvus.de
eMail-Kontrolle: | check of the e-Mail address
Ergebnis der Überprüfung: | result of the control

## Teilnehmerdaten (hidden)
Kundennummer |  |  | Umformung
Postleitzahl
Produkt | 02 |  | Auswahl
Jahrgang | 2023 |  | 2
Update | N |  | N | 1 | ja / yes
Teilnahmen | 1 |  |  | 2 | nein / no
Deadline | 2023-05-07
Parameterzahl | 17 |  | N
Bestimmungen je Parameter | 2
Kontaktname | 0
Mailadresse | 0
Zertifikat geeignet | 1
Parameter 1 | Fett | g/100 g
Parameter 2 | Fett (gesättigte Fettsäuren) | g/100 g Fett
Parameter 3 | Fett (einfach ungesättigte Fettsäuren) | g/100 g Fett
Parameter 4 | Fett (mehrfach ungesättigte Fettsäuren) | g/100 g Fett
Parameter 5 | Wasser | g/100 g
Parameter 6 | Rohprotein (N * 6,25) | g/100 g
Parameter 7 | Zucker (Summe) | g/100 g
Parameter 8 | Saccharose, wasserfrei | g/100 g
Parameter 9 | Glucose, wasserfrei | g/100 g
Parameter 10 | Fructose, wasserfrei | g/100 g
Parameter 11 | Maltose, wasserfrei | g/100 g
Parameter 12 | Lactose, wasserfrei | g/100 g
Parameter 13 | Kohlenhydrate (gesamt) | g/100 g
Parameter 14 | Asche | g/100 g
Parameter 15 | Kochsalz (über Chlorid) | g/100 g
Parameter 16 | Natrium | g/100 g
Parameter 17 | Ballaststoffe | g/100 g

## Ergebnisse
Ergebnisdatenblatt |  |  |  | Kunden-Nr. |  | ?
Fisch, Nährwertparameter |  |  |  | Postleitzahl |  | ?
|  |  |  | interne Teilnahme: |  | 1 | V.1
Einsendeadresse: | ergebnisse@lvus.de
Annahmeschluss/Deadline: |  |  |  | 2023-05-07
Schreiben Sie Ihre Daten in die farblich hinterlegten Felder. Geben Sie Ihre Ergebnisse in den aufgeführten Einheiten an. Write your data into the coloured cells. Give your results in the units of column 2.
Alle Gehalte sollen direkt auf die Probe bezogen werden. Gehalte zwischen 0,010 g/100 g und 10,0 g/100 g sollen möglichst mit 3 und Gehalte ab 10,0 g/100 g möglichst mit 4 gültigen (signifikanten) Ziffern angegeben werden! Gehalte unter 1 g/100 g können auch mit 2 signifikante Ziffern angegeben, falls verfahrensbedingt keine 3. Ziffer möglich ist. Beispiele zur Angabe signifikanter Ziffern sind in "Hinweise1" enthalten.
In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 1 % oder 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „1,06% und 0,98% sind vergleichbar, nicht aber „1,1 %“ und „0,98%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle beim Beispielwert 1,06 ist hier angebracht.
Sollte ein Inhaltsstoff nicht bestimmbar sein, so teilen Sie uns bitte den Wert Ihrer Bestimmungsgrenze mit vorangestelltem "< “ mit. In cases you will not detect a parameter, report your limit of quantification with "< " in front of the value.
Falls Sie einen Parameter nicht bearbeiten, lassen Sie die zugehörigen Ergebnisdatenfelder bitte leer. If you are not analysing parameters in your laboratory do not write anything into the corresponding fields for the results.
Zur Beschreibung des Analysenverfahrens verwenden Sie bitte die im unteren Teil dieses Datenblatts enthaltenen Auswahlfelder. To describe your method use the Pulldown-menus following after the result area.
Die Tabelle ist so nicht versandfertig. Es fehlen noch Eingaben bei Kunden-Nr. und/oder Postleitzahl.
Nur wenn diese beiden Felder korrekt ausgefüllt sind, kann der Absender dieser Tabelle identifiziert werden.
Tabelle wurde bereits einmal erfolgreich gesendet, es handelt sich um eine Aktualisierung: This table was sent before, successfully. It is an update:
Parameter | Einheit | Signifikante Stellen | Analysen- gang 1 | Analysen- gang 2 | Verfahren / Literatur | Temperatur-bereich
Fett | g/100 g | 3(*) |  |  | 32 |  | 31
Fett (gesättigte Fettsäuren) | g/100 g Fett | 3(*) |  |  | 16 |  | 15
Fett (einfach ungesättigte Fettsäuren) | g/100 g Fett | 3(*) |  |  | 16 |  | 15
Fett (mehrfach ungesättigte Fettsäuren) | g/100 g Fett | 3(*) |  |  | 16 |  | 15 | 10
Wasser | g/100 g | 4(*) |  |  | 11 |  | 10
Rohprotein (N * 6,25) | g/100 g | 4(*) |  |  | 9 |  | 8
Zucker (Summe) | g/100 g | 3(*)
Saccharose, wasserfrei | g/100 g | 3(*) |  |  | 22 |  | 21
Glucose, wasserfrei | g/100 g | 3(*) |  |  | 22 |  | 21
Fructose, wasserfrei | g/100 g | 3(*) |  |  | 22 |  | 21
Maltose, wasserfrei | g/100 g | 3(*) |  |  | 22 |  | 21
Lactose, wasserfrei | g/100 g | 3(*) |  |  | 22 |  | 21
Kohlenhydrate (gesamt) | g/100 g | 3(*) |  |  | 8 |  | 7
Asche | g/100 g | 3(*) |  |  | 9 | 11 | 8 | 10
Kochsalz (über Chlorid) | g/100 g | 3(*) |  |  | 12 |  | 11 | 10
Natrium | g/100 g | 3(*) |  |  | 22 |  | 21
Ballaststoffe | g/100 g | 3(*) |  |  | 9 |  | 8
3(*), 4(*) siehe Zeile 8
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren, Teil 1
Fett | [7 empty] | TRUE
Fett (gesättigte Fettsäuren) | [7 empty] | TRUE
Fett (einfach ungesättigte Fettsäuren) | [7 empty] | TRUE
Fett (mehrfach ungesättigte Fettsäuren) | [7 empty] | TRUE
Wasser | [7 empty] | TRUE
Rohprotein (N * 6,25) | [7 empty] | TRUE
Zucker | Untersucht wurden |  |  | Untersuchungsprinzip |  | 7
Glucose | 2 |  |  | 7 |  |  |  | TRUE
Fructose | 2 |  |  | 7
Saccharose | 2 |  |  | 7
Maltose | 2 |  |  | 7
Lactose | 2 |  |  | 7
2 |  |  |  | 7
Kohlenhydrate (gesamt) | [7 empty] | TRUE
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren, Teil 2
Saccharose | [7 empty] | TRUE
Glucose | [7 empty] | TRUE
Fructose | [7 empty] | TRUE
Maltose | [7 empty] | TRUE
Lactose | [7 empty] | TRUE
Asche | [7 empty] | TRUE
Veraschungstemperaturbereich
Kochsalz (über Chlorid) | [7 empty] | TRUE
Ballaststoffe | [7 empty] | TRUE
FALSE
Art der Modifikation:
FALSE
Art der Modifikation:
Natrium
Probeneinwaage | 8
Aufschlussprinzip | 13 |  | 12 |  |  |  |  | TRUE
verwendete Säure(n) | 8 |  | 7 |  |  |  |  | TRUE
Oxidationsmittel | 4 |  | 3 |  |  |  |  | TRUE
Messprinzip | 11 |  | 10 |  |  |  |  | TRUE
Verfahren / Literatur | 22 |  | 21 |  |  |  |  | TRUE
Note on G1: Bitte geben Sie unbedingt Ihre Kunden-Nr. ein (nur Ziffern) Fill in Your Client Number (numbers only)
Note on G2: Geben Sie zusätzlich auch noch Ihre Postleitzahl an (nur Ziffern). Fill in Your postal ZIP-Code (numbers only)
Note on A15: LVU: Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse (Sie haben eine Auswertenummer erhalten) noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung ausgewählt werden. Die überarbeitete Exceltabelle muss alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualiserung vollständig gelöscht werden.

## Mitteilungen
Nachfolgend können Sie uns ergänzende Hinweise geben oder wichtige Beobachtungen mitteilen. | 0

## SacGluFruMal (hidden)
Saccharose | 21 | 22 | 22 | 22 | 22
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Saccharose | Glucose | Fructose | Maltose
1 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 716 260 035 (Saccharose, Glucose, Fructose)
2 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Best.Nr. 11 113 950 035 (Maltose, Saccharose, Glucose)
3 | HPLC- oder IC-Verfahren mit RI-Detektion
4 | HPLC- oder IC-Verfahren mit sonstiger Detektion
5 | Enzymatisch nach Thermo Fisher Scientific Gallery
6 | Enzymatisch nach § 64 LFGB Nr. L 07.00-22 (auch kombiniert mit § 64 LFGB Nr. L 07.00-17)
7 | § 64 LFGB Nr. L 40.00-7
8 | § 64 LFGB Nr. L 40.00-7, modifiziert | x
9 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-24 (auch modifiziert)
10 | Ionenchromatographie - Inline Dialyse
11 | § 64 LFGB Nr. L07.00-22/1983-05 (auch kombiniert mit § 64 LFGB Nr. L07.00-25/1983-05)
12 | MIT Diagnostic MIT 558-240
13 | § 64 LFGB Nr. L 02.00-12 (auch modifiziert)
14 | DIN 10758 : 1997-05 (auch modifiziert)
15 | GC-FID
16 | SLMB Methode 501.2, gaschromatographisch, auch modifiziert
17 | Enzymatisch nach Enyztec Liquid D-Glucose/D-Fructose E8160
18 | Enzymatisch nach Megazyme K-SUFRG
19 | Enzymatisch nach EnzymeFast
20 | Enzymatisch nach r-biopharm/roche 111 139 500 35
21 | Sonstiges
22

## Lactose (hidden)
Lactose | 22 | 21
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | Enzymatisch nach r-biopharm / roche 10 176 303 035 (Lac/Galac)
2 | Enzymatisch nach r-biopharm 10 986 119 035
3 | Enzymatisch nach SCIL 200 086
4 | HPLC (diverse Detektoren)
5 | Polarimetrisch nach Thieler: ZLUF 80 440-449 (1940)
6 | Ionenchromatographie nach Carrez-Klärung
7 | HPLC auf Kationenaustauscher mit Bleibelegung (analog 64 LFGB Nr. L 00.00-72: Bestimmung der Zuckeralkohole)
8 | Hochleistungs-Anionen-Austausch Chromatographie mit gepulster amperometrischer Detektion
9 | Ionenchromatographie (diverse Detektoren)
10 | EnzymeFast Lactose, Firma ifp Institut für Produktqualität
11 | Aufarbeitung nach L 07.00-17, enzymatisch nach Roche/r-biopharm 10 176 303 035
12 | Enzymatisch nach r-biopharm Enzytec E1213
13 | Enzymatisch nach Thermo Fisher Gallery
14 | Ionenchromatographie - Inline Dialyse
15 | Megazyme K-LACAR
16 | DIN 10758 : 1997-05 (auch modifiziert)
17 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. E8110 (Liquid Lactose)
18 | L 07.00-23 modifiziert (Erweiterung des Anwendungsbereiches)
19 | GC-FID
20 | SLMB Methode 501.2, gaschromatographisch, auch modifiziert
21 | sonstiges
22

## Asche (hidden)
Asche | 9 | 8
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-4
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-4, modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-3
4 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-3, modifiziert | x
5 | Veraschung bei der angegebenen Temperatur
6 | Mikrowellenveraschung
7 | ISO 963:1998, auch modifiziert
8 | sonstiges
9
Veraschungstemperatur | 11 | 10
1 | < 525 °C
2 | 525 °C - 575 °C
3 | 575 °C - 625 °C
4 | 625 °C - 675 °C
5 | 675 °C - 725 °C
6 | 725 °C - 775 °C
7 | 775 °C - 825 °C
8 | 825 °C - 875 °C
9 | 875 °C - 925 °C
10 | > 925 °C
11

## Kohlenhydrate (hidden)
Kohlenhydrate | 8 | 7
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | 100- Eiweiß-Fett-Wasser-Ballaststoffe-Asche
2 | Summe aus Stärke und Zuckern
3 | Summe aus Stärke + Zucker + Dextrin
4 | Luff-Schoorl nach HCl-Aufschluss
5 | Bestimmung der Zucker vor und nach enzymatischem Abbau
6 | 100- Eiweiß-Fett-Wasser-Asche
7 | Sonstiges
8

## Zucker (hidden)
Zucker |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Glucose | Fructose | Saccharose | Maltose | Lactose
1 | Ja/Yes
2 | Nein/No
Prinzip | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
1 | Enzymatisch | Glucose | Fructose | Saccharose | Maltose | Lactose | Sonstige
2 | HPLC
3 | Ionenchromatographisch
4 | GC (nach Derivatisierung)
5 | Luff-Schoorl (Summe der reduzierenden Zucker)
6 | Sonstiges
7
Weitere Zucker | 2
1 | bitte eingeben
2 | keine weiteren

## Rohprotein (hidden)
Rohprotein (N * 6,25) | 9 | 8
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-7 (Kjeldahl)
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-7 (Kjeldahl), modifiziert | x
3 | nach Kjeldahl
4 | nach Dumas
5 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-20 (Dumas)
6 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-20 (Dumas), modifiziert | x
7 | NIR
8 | sonstiges
9

## Wasser (hidden)
Wasser | 11 | 10
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifikation
1 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-3
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-3, modifiziert | x
3 | Trocknung bei 103 °C ± 2 °C
4 | Trocknung bei 103 °C ± 2 °C mit Seesand
5 | Gefriertrocknung
6 | Mikrowellentrocknung
7 | Vakuumtrocknung
8 | IR-Trocknung
9 | NIR
10 | Sonstiges
11

## Fett_gesaettigt (hidden)
Fett, gesäätigt |  | 15 | 16 | 16 | 16
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl | gesättigt | einfach | mehrfach
1 | Berechnet aus der Fettsäureverteilung und dem bestimmten Fettgehalt
2 | DGF C VI 10a, 11d mod. , GC/FID
3 | § 64 LFGB Nr. 13.00-26, 2008-06; TG-Faktor 0,945 berücksichtigt
4 | Derivatisierung mit Trimethylsulfoniumhydroxid (TMSH) nach DGF-C VI 11 und Berechnung der Gewichtsprozentverteilung nach DGF C-VI 10a
5 | DGF C-VI 10a (00)
6 | DGF C-VI 10a (00), 11d (98), 11e (98)
7 | DGF c-VI 11 e
8 | § 64 LFGB Nr. 13.00-16ff
9 | DGF C-VI 10a (00), DGF C-VI 11d (19)
10 | ISO 12966, auch modifiziert, GC/FID
11 | DGF C-VI 10a/11a:2000
12 | § 64 LFGB Nr. L 13.00-26, auch modifiziert
13 | § 64 LFGB Nr. L 13.00-27/2: 2019-07, auch modifiziert
14 | Anlehnung an DFG-Einheitsmethode C-VI 10a (00)
15 | Sonstiges
16

## Fett (hidden)
Fett | 32 | 31
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-6 (07.00-6)
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-6, modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-20
4 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-20, modifiziert | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 20.01/02-5
6 | § 64 LFGB Nr. L 20.01/02-5, modifiziert | x
7 | nach Caviezel
8 | nach Weibull-Stoldt
9 | § 64 LFGB Nr. L 13.05-3
10 | § 64 LFGB Nr. L 13.05-3, modifiziert | x
11 | Soxhlet (auch aus der Trockenmasse)
12 | Extraktion mit Petrolether (Methode nach Grossfeld)
13 | nach Gerber
14 | ISO 1444: 1996
15 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 11/5.7
16 | NIR
17 | NMR
18 | Bestimmung aus der Trockenmasse, ohne Säureaufschluss, Extraktion mit Soxtherm
19 | Butyrometer-Methode
20 | Mikromethode nach E. Schulte DLR 3/21 S. 85-89
21 | Fosslet
22 | Extraktion der Trockenmasse nach Grossfeld
23 | Butyrometer Methode
24 | Extraktion mit Dichlormethan nach Gefriertrocknung
25 | Soxtherm nach Säureaufschluss
26 | SLMB 22/5.1 (458.1), Soxhlet
27 | SLMB 1612.2 (GC)
28 | ANKOM Filterbag-Extraktion nach Hydrolyse
29 | nach Smedes (Analyst 124 (1999) 1711-1718 modifiziert nach Karl )
30 | Gravimetrisch nach Mikrowellenextraktion
31 | Sonstiges
32

## Ballaststoffe (hidden)
Ballaststoffe | 9 | 8
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-18
2 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-18, modifiziert | x
3 | Bioquant Gesamtballaststoffe, Fa. Merck
4 | AOAC Methode 985.26 (auch modifiziert)
5 | AOAC Methode 991.43 (auch modifiziert)
6 | Schweizerisches Lebensmittelbuch (SLMB) 371.1, März 1994
7 | AOAC 985.29 (auch modifiziert)
8 | Sonstiges
9

## Kochsalz (hidden)
Kochsalz | 12 | 11
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-5/1: 2010-01 (potentiometrisch)
2 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-5/1: 2010-01 (potentiometrisch), modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-5/2: 2010-01 (nach Volhard)
4 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-5/2: 2010-01 (nach Volhard), modifiziert | x
5 | Potentiometrisch (auch aus der Asche) durch Titration mit Silbernitrat
6 | Nach Mohr
7 | Nach Vollhard
8 | SLMB Methode Nr. 322.1
9 | ISO 2918, auch modifiziert
10 | ohne Veraschung, potentiometrisch durch Titration mit Silbernitrat
11 | Sonstiges
12

## Natrium (hidden)
Elemente | Na |  | Na
Probeneinwaage | 8 |  | 7
1 | < 0,5 g
2 | 0,5 g - 1,0 g
3 | 1,0 g - 1,5 g
4 | 1,5 g - 2,5 g
5 | 2,5 g - 5,0 g
6 | 5,0 g - 10,0 g
7 | > 10,0 g
8
Aufschluss | 13 |  | 12
1 | Mikrowellendruckaufschluss
2 | Druckaufschluss
3 | Trockenveraschung bei 500 bis 540 °C
4 | Trockenveraschung bei 540 °C bis 560 °C
5 | Trockenveraschung bei 560 °C bis 600 °C
6 | Trockenveraschung bei über 600 °C
7 | Nassaufschluss
8 | Verbrennen
9 | Plasmaaufschluss
10 | wässrige Extraktion
11 | Trockenveraschung bei 450 bis 500 °C
12 | Sonstiger Aufschluss
13
Säuren | 8 |  | 7
1 | HCl
2 | HNO3
3 | H2SO4
4 | Königswasser
5 | HNO3 + HCl
6 | HNO3 + H2SO4
7 | Sonstige Säure
8
Oxidationsmittel | 4 |  | 3
1 | H2O2
2 | entfällt
3 | Sonstiges Oxidationsmittel
4
Messverfahren | 11 |  | 10
1 | Flammen-AAS
2 | Flammenemmission
3 | ICP-MS
4 | ICP-OES
5 | ICP-AES
6 | Kapillarelektrophores
7 | Ionensensitive Bestimmung
8 | Atomemissionsspektrometrie (AES)
9 | Ionensensitive Elektrode
10 | Sonstiges
11
Verfahren | 22 |  | 21
1 | Hausmethode - Internes Verfahren
2 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-19/1, auch modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-144, auch modifiziert | x
4 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-168, auch modifiziert | x
5 | § 64 LFGB Nrn L 06.00-4 und L 06.00-9
6 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-56, auch modifiziert | x
7 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-17, auch modifiziert | x
8 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-10 (DIN EN 1134), auch modifiziert | x
9 | DIN EN ISO 7980 DEV 3a, auch modifiziert | x
10 | DIN EN ISO 11885, auch modifiziert | x
11 | DIN EN ISO 14911, auch modifiziert | x
12 | DIN EN 15505, auch modifiziert | x
13 | DIN EN ISO 15510, auch modifiziert | x
14 | DIN EN ISO 15621, auch modifiziert | x
15 | DIN EN ISO 15763, auch modifiziert | x
16 | DIN EN 16943, auch modifiziert | x
17 | DIN EN ISO 17294-2, auch modifiziert | x
18 | AOAC 985.35
19 | VDLUA VII 2.2.2.6
20 | VDLUFA III,10.8.2
21 | Sonstiges
22

## Staerke (hidden)
Staerke | 24 | 23
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-21
2 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-21, modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-25
4 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-25, modifiziert | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-5 (18.00-6)
6 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-5 (18.00-6), modifiziert | x
7 | § 64 LFGB Nr. L 48.02.07-3
8 | § 64 LFGB Nr. L 48.02.07-3, modifiziert | x
9 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 207 748 035
10 | Enzymatische Hydrolyse mit anschließender Ionenchromatographie mit amperometrischer Detektion
11 | Enzymatisch nach Megazyme
12 | HPLC-RI-Detektion nach saurer und enzymatischer Hydrolyse
13 | HPLC-RI-Detektion nach enzymatischer Hydrolyse mit thermostabil alpha-Amylase und Amyloglucosidase
14 | Polarimetrisch
15 | Polarimetrische Bestimmung des Stärkegehaltes aus Matissek, Schnepel, Steiner S. 157 ff.
16 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 22A / 11, 5. Auflage (enzymatisch)
17 | Salzsäureaufschluss, enzymatische Glucose Bestimmung, Umrechnung auf Stärke vgl. L 07.00-33
18 | AOAC 996.11
19 | VO (EWG) Nr. 4154/87 (enzymatisch)
20 | VO (EG) Nr. 900/2008
21 | VO (EG) Nr. 118/2010
22 | VDLUFA III 7.2.1
23 | Sonstiges
24