## Hints1
References to the result transmission and to the indication of result (Deadline see "Ergebnisse")
Before analysing the samples, homogenize the samples again, please. After homogenisation You should analyse both samples with your standard procedures.
Use this file for your result transmissions, please. Fill for this in the file yellow fields deposited out and send back the file afterwards by email to “ergebnisse@lvus.de”. It is important that for the clear allocation of the results to your laboratory in the table "Ergebnisse" (results) your client number and your postal zip code must be entered (both numbers only).
The result data must be given in in the units as described at every parameter. To the avoidance of deviations in the laboratory made roundness, You are asked with each parameter after the first number deviating from 0 to indicate still the listened further numbers (even if due to Your validating data this accuracy is not kept by your analysis procedure). ISO 13 528 4.6 recommends that individual measurement results schould not be rounded by more than sr/2.
Examples for transmissions of results:
It a test material the element "Mg" was quantified. You are asked to report 3 significant numbers. The following computational contents are determined:
Computed Value [mg/kg] | Transmission of result [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
Note on B13: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Auswertung
Hinweise zur Auswertung
Die Beurteilung der Laborergebnisse erfolgt durch Z-Scores, die möglichst über die Vergleichsstandardabweichung des jeweiligen Standardverfahrens aus einem Normververfahren berechnet werden. Zusätzlich werden für den jeweiligen Analyten Z-Scores über die nach der Horwitz- funktion ermittelte Zielstandardabweichung sowie über die robusten Standardabweichungen nach Algorithmus A berechnet.
Mit abnehmenden Gehalten von Analyten in der Probe steigt die über die Horwitzfunktion berechnete Zielstandardabweichung stark an. So beträgt z.B. die relative Standardabweichung nach Horwitz 10 % bei einem Analytgehalt von 23 mg/kg und bereits 22,6 % bei einem Analytgehalt von 100 µg/kg.
Zur Vermeidung zu „breiter“ Beurteilungszonen wird deshalb bei der Auswertung bei allen Parametern der Wert der Zielstandardabweichung auf maximal 22 % vom Wert des Medians beschränkt.
Zunächst werden alle mitgeteilten Laborergebnisse berücksichtigt und die darüber berechneten statistischen Kenndaten für die Parameter aufgeführt.
Zur Ermittlung der endgültigen statistischen Kenndaten werden bei allen in den Proben enthaltenen Wirkstoffe Zweitberechnungen durchgeführt. Bei diesen Zweitberechnungen bleiben generell die Ergebnisdaten von allen Laboratorien unberücksichtigt, deren Ergebnisse um mehr als 5 Zielstandardabweichungen (5 Z-Scores) vom Median des Analyten abweichen.
Darüber hinaus bleiben bei allen Parametern zusätzlich alle Ergebnisse unberücksichtigt, die um mehr als 50 % vom Median abweichen und bei denen gleichzeitig der Betrag des Z-Score größer als 3 ist. Diese Regelung greift bei allen Parametern mit Analytgehalten unter 23 mg/kg.

## Datenübernahme
Erläuterungen zur Weiterverarbeitung Ihrer Daten
Diese Tabellen wurden so aufgebaut, dass die Daten automatisiert in unser Auswerteprogramm übernommen werden können. Die Tabellen dürfen daher keinesfalls im Aufbau verändert werden, da dann ein automatisiertes Auslesen der mitgeteilten Daten nicht mehr möglich wäre.
Aus diesem Grund wurden die Tabellen gegen Veränderungen geschützt. Eingaben oder auch die Auswahl von Eigenschaften sind nur an wenigen Stellen nötig. Diese Stellen sind gelb hinterlegt.
Da das Ausführen von Macros eine potentielle Gefährdung von Computersystemen bedeuten kann, gehen wir davon aus, dass ausführbare Macros in zahlreichen Fällen von den entsprechenden System-Administratoren unterdrückt werden. Deshalb wurde auf die Verwendung von Macros bei der Erstellung der Tabellen zur Ergebniserfassung komplett verzichtet, obwohl damit ein komfortableres Arbeiten möglich wäre.
Beim Eingang Ihrer eMail wird diese von unserem System automatisch weiterverarbeitet, wobei einige Plausibilitäten (z.B. Vollständigkeit der Absenderangabe oder Kennzeichnung als Update bei erneuter Dateneinsendung) überprüft werden. Im Anschluss an diese Prüfung erhalten Sie automatisiert eine eMail-Antwort. Darin werden Sie darüber informiert, ob Ihre Daten prinzipiell weiterverarbeitet werden können oder ob benötigte Einträge fehlen und Sie Ihre Ergebnisse nach Ergänzung der fehlenden Angaben erneut einsenden sollen. Eine Prüfung auf Vollständigkeit von Ergebnisangaben (sind überhaupt Ergebnnisdaten vorhanden?) oder deren Angabe in den vorgegebenen Maßeinheiten wird zu diesem Zeitpunkt nicht vorgenommen.
Sollten Sie noch vor dem Ende der Ergebnisannahme bemerken, dass in Ihrer Ergebnistabelle Fehler enthalten sind, so senden Sie einfach eine korrigierte Version an die Adresse ergebnisse@lvus.de. Kennzeichnen Sie in diesem Fall Ihre Tabelle als Aktualisierung, da ansonsten das System die Annahme der Daten zurückweist ("es sind ja bereits Daten von Ihnen vorhanden"). Ihre aktualiserte Ergebnistabelle muss vollständig ausgefüllt sein und insbesondere alle Ergebnisdaten der Vorversion enthalten, da bei einer Kennzeichung als Aktualiserung (Update) die zuvor eingesandte Ergebnistabelle durch die Aktualisierung vollständig ersetzt wird.
Ihre Daten werden wie mitgeteilt zur Auswertung verwendet. Selbst offensichtliche Fehler, wie - Tippfehler, - Übertragungsfehler in die Ergebniserfassungstabelle, - Angaben in einer anderen, von der Vorgabe abweichenden Maßeinheit werden zur Auswertung unverändert, also ohne Änderung übernommen und führen dann zu schlechten Bewertungen. Daher sollten Sie Ihre Eingaben sorgfältig durchführen und dabei insbesondere auch überprüfen, ob Ihre laborüblichen Maßeinheiten mit denen im Tabellenblatt übereinstimmen.
Nach Ende der Frist zur Ergebnisabgabe sind Korrekturen nur noch möglich, falls die Auswertung der Daten noch nicht erfolgt ist. Korrekturen von fehlerhaften Teilnehmerangaben werden nach der Auswertung und insbesondere nach Veröffentlichung des Protokolls nicht mehr durchgeführt.

## Signifikanz
Hinweise zur Signifikanz von Ergebnisangaben
Die Ergebnisangaben müssen in der/den vorgegebenen Maßeinheiten erfolgen - Ihre Angaben werden ohne Änderungen zur Auswertung verwendet! Zur Vermeidung von Abweichungen durch bereits im Labor vorgenommene Rundungen werden Sie gebeten, bei jedem Parameter eine bestimmte Anzahl signifikanter Ziffern anzugeben (auch wenn auf Grund Ihrer Validierungsdaten diese Genauigkeit von Ihrem Analysenverfahren nicht eingehalten wird).
Generell gilt: nach ISO 13528 Abschnitt 4.6 sollen Ergebnisse nicht stärker gerundet werden als dem halben Betrag der Wiederholstandardabweichung entspricht.
Beispiele zur Ergebnisangabe: In einer Probe wurde der Gehalt von Mangan bestimmt. Es wurden die aufgeführten rechnerischen Gehalte ermittelt und die Ergebnisangabe soll mit 3 signifikanten Ziffern erfolgen:
Beispielhafter Wert [mg/kg] | Ergebnisangabe mit 3 signifikanten Ziffern [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
0.07832 | 0.0783
Note on B9: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.
Note on B11: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Ausfüllhinweise
Hinweise zum Erfassen und Einsenden der Untersuchungsergebnisse
Zur Bestimmung der Parameter sollen zwei vollständig getrennte Analysengänge durch¬geführt werden. Verwenden Sie für die Analysengänge 1 und 2 Probenmaterial aus verschiedenen Probeneinheiten.
Benutzen Sie für die Ergebnisübermittlung diese vordefinierte Tabelle im Excelformat. Die Tabelle steht auch auf unserer Homepage (www.lvus.de) im Bereich „Download“ bereit.
Geben Sie im Register "Kontakt" den Namen, die eMail-Adresse sowie die Telefonnummer der Kontaktperson an, die wir bei Fragen kontaktieren können. Nach Fertigstellung des Protokolls wird ausschließlich an die dort angegebenen eMail-Adressen ein Passwort-freies Protokoll im PDF-Format gesendet. An diese Adressen senden wir auch ein Teilnahmezertifikat. Daher wäre zu Sicherstellung des Empfangs von Protokoll und Zertifikat die zusätzliche Angabe einer Funktions-e-Mail-Adresse empfohlen.
Tragen Sie im Register „Ergebnisse“ unbedingt Ihre Kundennummer und Ihre Postleitzahl ein, da darüber die Identifizierung des Einsenders erfolgt. In die beiden Datenfelder „Kundennummer“ und „Postleitzahl“ dürfen nur Ziffern eingegeben werden.
Die Felder zur Eingabe Ihrer Ergebnisdaten sind nicht mit einer festen Nachkommazahl vordefiniert, um keine Hinweise auf eventuelle Gehalte von Parametern zu geben.
Beachten Sie die Hinweise zu den gültigen (signifikanten) Ziffern bei den Parametern. Die Anzahl der Ziffern ist so zu wählen, dass beide Ergebnisse nur im Ausnahmefall aus iden¬tischen Ziffernfolgen bestehen. In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „10,16% und 9,94% sind vergleichbar, nicht aber „10,2%“ und „9,94%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle ist hier angebracht.
Über Auswahlfelder sind gängige Untersuchungsverfahren bereits vordefiniert, um das Ausfüllen bei den Untersuchungsverfahren zu erleichtern. Sollten Sie ein nicht aufgeführtes Verfahren anwenden, wählen Sie „sonstiges“ aus und tragen Ihr Verfahren dann ein. Sofern weitere Informationen zur Auswertung nötig sind, werden auch gängige Verfahrensprinzipien und/oder Bezugsquellen kommerziell vertriebener Testsätze in ähnlicher Weise vordefiniert.
In zahlreichen Fällen wird auch nachgefragt, ob Sie streng nach einem Normverfahren arbeiten. Streng bedeutet, dass Sie ohne prüfrelevante Abweichungen arbeiten. Sollte die Abweichung lediglich die untersuchte Matrix sein (z.B. Fisch anstelle von Brühwurst), dann soll dies nicht als Modifikation gekennzeichnet werden.
Da Ihre eMail automatisch weiterverarbeitet wird, dürfen nur innerhalb der Exceltabelle in vordefinierten Bereichen Kommentare oder Hinweise zu den Proben und durchgeführten Untersuchungen enthalten sein (z.B. im Register „Mitteilungen“).
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im Excelformat per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. eingesendete Tabellen verarbeiten. Sofern Ihre internen Datenschutzrichtlinien keinen Versand von Daten im xls(x)-Format erlauben, speichern Sie die versandfertige Tabelle und ändern die Dateiendung von ".xls" bzw. ".xlsx" in ".txt". Senden Sie daraufhin die Datei an edv@lvus.de. Ihre Ergebnisse werden von uns der weiteren Bearbeitung zugeführt.
Nach dem Eingang in unserer Mailbox "ergebnisse@lvus.de" erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung/Bestätigung über den Eingang Ihrer eMail.
Eingegangene eMails werden periodisch (ca. alle 10 Minuten) weiterverarbeitet. Enthält Ihre eMail eine von uns vordefinierte Exceltabelle und sind darin alle Pflichteingaben (Kundennummer, Postleitzahl, ggf. Aktualisierungs-Kennzeichnung) korrekt ausgefüllt, erhalten Sie in einer zweiten eMail Ihre Auswertenummer mitgeteilt. Ansonsten gibt es darin einen Hinweis, warum Ihre Mail nicht verarbeitet werden konnte. Korrigieren/ergänzen Sie in diesen Fällen Ihre Pflichteingabefelder und senden Sie uns Ihre Daten erneut.
Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete (oder auch ergänzte) Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung im Register „Ergebnisse“ ausgewählt werden. Die überarbeitete Excel¬tabelle muss auch alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualisierung vollständig gelöscht werden.
Senden Sie elektronisch mitgeteilte Ergebnisse nicht noch zusätzlich per Post oder Telefax.

## Kontakt
Kontaktperson | Contact person
Name | Name
eMail | eMail-Address
Telefon (inklusive Vorwahl): | telefone (including country and area code)
Bitte geben Sie den Namen, eMail-Adresse und die Telefonnummer der Person an, die wir bei Rückfragen kontaktieren können. An die aufgeführte(n) eMailadresse(n) wird das Protokoll als Passwort-freie PDF-Datei gesendet. Gedruckte Auswertungen werden nicht mehr versendet.
Type in name, e-mail address and telefone number of the person we can contact in case of any questions, please. We will send a PDF-document (passwort-free) of the report to this e-mail address. Printed reports are no longer sent.
Es wird empfohlen, eine zweite eMail-Adresse in Form eines Funktionspostfaches anzugeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Auswertung auch zugestellt werden kann. Geben Sie hierzu die zweite Adresse getrennt durch ein Semikolon mit nachfolgendem Leerzeichen ein.
It is recommended to provide a second email address in the form of a functional mailbox. This ensures that the evaluation can be delivered. To do this, enter the second address separated by a semicolon followed by a space.
Beispiel für die Eingabe von 2 eMail-Adressen: Example how to type in 2 different e-mail addresses: | info@lvus.de; ergebnisse@lvus.de
eMail-Kontrolle: | check of the e-Mail address
Ergebnis der Überprüfung: | result of the control

## Teilnehmerdaten (hidden)
Kundennummer |  |  | Umformung
Postleitzahl
Produkt | 16 |  | Auswahl
Jahrgang | 2023 |  | 2
Update | N |  | N | 1 | ja / yes
Teilnahme | 1 |  |  | 2 | nein / no
Deadline | 2023-04-30
Parameterzahl | 15 |  | N
Bestimmungen je Parameter | 2
Kontaktname | 0
Mailadresse | 0
Zertifikat geeignet | 1
Parameter 1 | Relative Dichte 20 °C/20 °C | 0
Parameter 2 | Alkohol | % vol
Parameter 3 | Ethylcarbamat | mg/l Probe
Parameter 4 | Acetaldehyd | mg/100 ml r.A.
Parameter 5 | Butan-1-ol | mg/100 ml r.A.
Parameter 6 | Essigsäureethylester | mg/100 ml r.A.
Parameter 7 | Isoamylalkohole | mg/100 ml r.A.
Parameter 8 | Isobutanol | mg/100 ml r.A.
Parameter 9 | Methanol | mg/100 ml r.A.
Parameter 10 | Milchsäureethylester | mg/100 ml r.A.
Parameter 11 | Propan-1-ol | mg/100 ml r.A.
Parameter 12 | Extrakt | g/l Probe
Parameter 13 | Glucose, wasserfrei | g/l Probe
Parameter 14 | Fructose, wasserfrei | g/l Probe
Parameter 15 | Saccharose, wasserfrei | g/l Probe

## Ergebnisse
Ergebnisdatenblatt |  |  |  | Kunden-Nr. |  | ?
Spirituosen |  |  |  | Postleitzahl |  | ?
|  |  |  | interne Teilnahme: |  | 1 |  | V.1
Einsendeadresse: | ergebnisse@lvus.de
Annahmeschluss: | 2023-04-30
Schreiben Sie Ihre Daten in die gelb hinterlegten Felder. Geben Sie Ihre Ergebnisse in den aufgeführten Einheiten an. Write your data into the yellow cells. Give your results in the units of column 2.
Geben Sie Ihre Ergebnisse mit den in Spalte 3 aufgeführten signifikanten Stellen an. Beispiele hierzu sind in "Hinweise1" enthalten. Report your results with in column 3 shown significant numbers (there are some examples in sheet "hints1" .
In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 1 % oder 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „1,06% und 0,98% sind vergleichbar, nicht aber „1,1 %“ und „0,98%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle beim Beispielwert 1,06 ist hier angebracht.
Sollte ein Inhaltsstoff nicht bestimmbar sein, so teilen Sie uns bitte den Wert Ihrer Bestimmungsgrenze mit vorangestelltem "< “ mit. In cases you will not detect a parameter, report your limit of quantification with "< " in front of the value.
Falls Sie einen Parameter nicht bearbeiten, lassen Sie die zugehörigen Ergebnisdatenfelder bitte leer. If you are not analysing parameters in your laboratory do not write anything into the corresponding fields for the results.
Zur Beschreibung des Analysenverfahrens verwenden Sie bitte die im unteren Teil dieses Datenblatts enthaltenen Auswahlfelder. To describe your method use the Pulldown-menus following after the result area.
Die Tabelle ist so nicht versandfertig. Es fehlen noch Eingaben bei Kunden-Nr. und/oder Postleitzahl.
Nur wenn diese beiden Felder korrekt ausgefüllt sind, kann der Absender dieser Tabelle identifiziert werden.
Tabelle wurde bereits einmal erfolgreich gesendet, es handelt sich um eine Aktualisierung: This table was sent before, successfully. It is an update:
Untersuchungsergebnisse
Parameter | Einheit | Signifikante Stellen | Analysen- gang 1 | Analysen- gang 2 | Verfahren / Literatur | Belichtung
Relative Dichte 20 °C/20 °C |  | 5 |  |  | 16 |  | 15
Alkohol | % vol | 4 |  |  | 29 |  | 28
Ethylcarbamat | mg/l Probe | 3 |  |  | 22 | 3 | 21 | 7
8
Acetaldehyd | mg/100 ml r.A. | 3 |  |  | 17 |  | 16
Butan-1-ol | mg/100 ml r.A. | 3 |  |  | 17
Essigsäureethylester | mg/100 ml r.A. | 3 |  |  | 17
Isoamylalkohole | mg/100 ml r.A. | 3 |  |  | 17
Isobutanol | mg/100 ml r.A. | 3 |  |  | 17
Methanol | mg/100 ml r.A. | 3 |  |  | 17
Milchsäureethylester | mg/100 ml r.A. | 3 |  |  | 17
Propan-1-ol | mg/100 ml r.A. | 3 |  |  | 17
Extrakt | g/l Probe | 4 |  |  | 25 |  | 24
Glucose, wasserfrei | g/l Probe | 3 |  |  | 27 |  | 26
Fructose, wasserfrei | g/l Probe | 3 |  |  | 27 |  | 26
Saccharose, wasserfrei | g/l Probe | 3 |  |  | 27 |  | 26
Nachgewiesener Farbstoff | ohne | X | =Farbstoffe!B1 |  | 28 |  | 27
Nachgewiesener Farbstoff | ohne | X | =Farbstoffe!C1 |  | 28 |  | 27
Nachgewiesener Farbstoff | ohne | X | =Farbstoffe!D1 |  | 28 |  | 27
Nachgewiesener Farbstoff | ohne | X | =Farbstoffe!E1 |  | 28 |  | 27
18 | mg/l Probe | 3 |  |  | 22 |  | 21
18 | mg/l Probe | 3 |  |  | 22 |  | 21
18 | mg/l Probe | 3 |  |  | 22 |  | 21
18 | mg/l Probe | 3 |  |  | 22 |  | 21
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren
Relative Dichte 20 °C/20 °C | [7 empty] | TRUE
Alkohol | [7 empty] | TRUE
Ethylcarbamat, Probenvorbereitung | [7 empty] | TRUE
Ethylcarbamat, Messverfahren | [7 empty] | TRUE
Gärungsbegleitstoffe | [7 empty] | TRUE
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren (2)
Extrakt | [7 empty] | TRUE
Glucose, wasserfrei | [7 empty] | TRUE
Fructose, wasserfrei | [7 empty] | TRUE
Saccharose, wasserfrei | [7 empty] | TRUE
Farbstoffe, qualitativ | [7 empty] | TRUE
Farbstoffe, quantitativ | [7 empty] | TRUE
TRUE
Note on A15: LVU: Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse (Sie haben eine Auswertenummer erhalten) noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung ausgewählt werden. Die überarbeitete Exceltabelle muss alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualiserung vollständig gelöscht werden.
Note on G18: LVU: Beim ParameterEthylcarbamat wird die Angabe benötigt, ob die Probe belichtet wurde. Auf diese kann ggf. eine differenzierte Auswertung durchgeführt werden.
Note on B24: LVU: r.A. = reiner Alkohol r.A. = pure Alkohol
Note on A27: LVU: Summe aus 2- und 3-Methylbutan-1-ol
Note on A28: LVU: 2-Methylpropan-1-ol

## Mitteilungen
Nachfolgend können Sie uns ergänzende Hinweise geben oder wichtige Beobachtungen mitteilen. | 0

## Sac-Glu-Fru (hidden)
Saccharose | 26 | 27 | 27 | 27
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Glucose | Fructose | Saccharose
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-12 (DIN EN 1140: 1994)
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-12 (DIN EN 1140: 1994), modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-72
4 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-72, modifiziert | x
5 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 716 260 035 (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
6 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 106 035 (D-Glucose, D-Fructose)
7 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 041 035 + PGF 127396 (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
8 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche, Einzelreagentien
9 | Enzymatisch nach r-biopharm/Roche Nr.10 139 041 035 +PGI 10 128 139 001 (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
10 | Enzymatisch nach Megazym (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
11 | Enzymatisch nach SCIL-Testsatz Nr. 1247 (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
12 | Enzymatisch nach SCIL-Test EnzytecTM fluid Glucose/Fructose (Ref. 5160)
13 | Enzymatisch nach SCIL-Test EnzytecTM fluid Saccharose (Gesamtglucose) (Ref. 5180)
14 | Enzymatisch nach SCIL-Test EnzytecTM fluid Glucose (Ref. 5140)
15 | Enzymatisch nach SCIL-Test EnzytecTM fluid Fructose (Ref. 5120)
16 | Enzymatisch nach Thermo Fisher Nr. 984312 und 984304
17 | Enzymatisch nach Thermo Fisher Nr. 984302
18 | HPLC, verschiedene Ausführungsformen
19 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
20 | IFU Nr. 55
21 | IFU Nr. 56
22 | Oxymierung, Sylilierung, Messung mittels GC-FID
23 | E. Schulte 2003, GC nach Oxymierung und Silylierung
24 | Rebelein
25 | OIV MA AS311-03:R2003 HPLC
26 | Sonstige
27

## Farbstoffe_qual (hidden)
Farbstoffe | 28 | 27
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-14
2 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-14, modifiziert | x
3 | Isolierung und Anreicherung: Wollfadenmethode; HPLC
4 | Isolierung und Anreicherung: Wollfadenmethode; DC
5 | Isolierung und Anreicherung: Wollfadenmethode; Papierchromatographie
6 | Isolierung und Anreicherung: Polyamidpulver; HPLC
7 | Isolierung und Anreicherung: Polyamidpulver; DC
8 | Isolierung und Anreicherung: C18-Kartusche; HPLC
9 | Isolierung und Anreicherung: C18-Kartusche; DC
10 | Ammoniakauszug, Reinigung über DEAe-Cellulose-Säule, DC
11 | Ammoniakauszug, Reinigung über DEAe-Cellulose-Säule, HPLC
12 | Ggf. Zentrifugation/Filtration/Klärung (ohne Anreicherung); HPLC
13 | Extraktion mit Acetonitril, HPLC
14 | Isolierung und Anreicherung: Polyamid; Papierchromatographie
15 | Extraktion mit DMSO, HPLC
16 | Isolierung und Anreicherung: Kartusche; HPTLC
17 | §64LFGB Nr. L 08.00-50 und Nr. L 08.00-51
18 | NH3/Methanol extrahiert, eingeengt, Wasserauszug mittels HPLC/DAD
19 | Schweizerisches Lebensmittelbuch (SLMB Kapitel 42 A, 1994)
20 | Ammoniakalkalischer Auszug, Anreicherung Polyamid-Kartusche, HPLC
21 | nach L-08.00-51 und Wollfadenmethode sowie Polyamid, PC
22 | Isolierung und Anreicherung; Polyamidpulver / DEAe-Cellulose-Säule; DC
23 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-51 (auch modifiziert)
24 | Extraktion der Probe mit DMF / DEAE-Cellulosesäule; Elution mit Aceton/HCl, HPLC mit DAD
25 | HPLC mit DAD
26 | Direkte Auftragung auf Kieselgelplatte; DC
27 | Sonstiges
28

## Farbstoffe_quan (hidden)
künstliche Farbstoffe, quantitativ | 22 | 21
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-14
2 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-14, modifiziert | x
3 | Isolierung und Anreicherung: Wollfadenmethode; HPLC
4 | Isolierung und Anreicherung: Wollfadenmethode; DC
5 | Isolierung und Anreicherung: Wollfadenmethode; Papierchromatographie
6 | Isolierung und Anreicherung: Polyamidpulver; HPLC
7 | Isolierung und Anreicherung: Polyamidpulver; DC
8 | Isolierung und Anreicherung: C18-Kartusche; HPLC
9 | Isolierung und Anreicherung: C18-Kartusche; DC
10 | Ammoniakauszug, Reinigung über DEAe-Cellulose-Säule, DC
11 | Ammoniakauszug, Reinigung über DEAe-Cellulose-Säule, HPLC
12 | Ggf. Zentrifugation/Filtration/Klärung (ohne Anreicherung); HPLC
13 | Extraktion mit Acetonitril, HPLC
14 | Isolierung und Anreicherung: Polyamid; Papierchromatographie
15 | Extraktion mit DMSO, HPLC
16 | Isolierung und Anreicherung: Kartusche; HPTLC
17 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-51 (auch modifiziert)
18 | HPLC-Bestimmung (UV- oder DAD-Detektion) nach Extraktion mit Methanol/Wasser und ggf. Pufferzugabe
19 | HPLC-Bestimmung (UV- oder DAD-Detektion) nach Verdünnung mit Wasser
20 | HPLC-Bestimmung (UV- oder DAD-Detektion) nach Direktinjektion
21 | Sonstiges
22

## Farbstoffe (hidden)
Farbstoffe qual | 19 | 19 | 19 | 19
lfd. Nr. | Bezeichnung des Farbstoffes
1 | E 102 (Tartrazin)
2 | E 104 (Chinolingelb)
3 | E 110 (Gelborange S)
4 | E 120 (Karmin)
5 | 4-Amino-Karminsäure (aus E 120)
6 | E 122 (Azorobin)
7 | E 123 (Amaranth)
8 | E 124 (Ponceau 4 R)
9 | E 127 (Erythrosin)
10 | E 128 (Rot 2G)
11 | E 129 (Allurarot AC)
12 | E 131 (Patentblau V)
13 | E 132 (Indigotin)
14 | E 133 (Brillantblau FCF)
15 | E 140 (Chlorophylle)
16 | E 141 (Chlorophillin)
17 | E 142 (Brilantsäuregrün)
18 | kein weiterer Farbstoff identifiziert
19 | Farbstoffe nicht untersucht
E 105 (Fast Yellow AB)
E 107 (Gelb 2G)
Farbstoffe quan | 18 | 18 | 18 | 18
lfd. Nr. | Bezeichnung des Farbstoffes
1 | E 102 (Tartrazin)
2 | E 104 (Chinolingelb)
3 | E 110 (Gelborange S)
4 | E 120 (Karmin)
5 | 4-Amino-Karminsäure (aus E 120)
6 | E 122 (Azorobin)
7 | E 123 (Amaranth)
8 | E 124 (Ponceau 4 R)
9 | E 127 (Erythrosin)
10 | E 128 (Rot 2G)
11 | E 129 (Allurarot AC)
12 | E 131 (Patentblau V)
13 | E 132 (Indigotin)
14 | E 133 (Brillantblau FCF)
15 | E 140 (Chlorophylle)
16 | E 141 (Chlorophillin)
17 | E 142 (Brilantsäuregrün)
18 | Farbstoff nicht quantifiziert

## RelativeDichte (hidden)
Relative Dichte 20 °C/20 °C | 16 | 15
| Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifikation
1 | § 64 LFGB Nr. L 37.00-1
2 | § 64 LFGB Nr. L 37.00-1, modifiziert | x
3 | Biegeschwinger
4 | Pyknometer
5 | § 64 LFGB Nr. L 36.00-3
6 | § 64 LFGB Nr. L 36.00-3, modifiziert | x
7 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-1
8 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-1, modifiziert | x
9 | Pyknometrie nach VO (EG) Nr. 2870/2000 Nr. I Anlage II A (vor der Destillation, auch modifiziert)
10 | Elektronische Dichtemessung nach VO (EG) Nr. 2870/2000 Nr. I Anlage II B (vor der Destillation, auch modifiziert)
11 | Hydrostatische Waage nach VO (EG) Nr. 2870/2000 Nr. I Anlage II C (auch modifiziert, auch modifiziert)
12 | PAAR 4500
13 | FTIR
14 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Nr. 886
15 | Sonstiges
16

## Alkohol (hidden)
Alkohol | 29 | 28
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 37.00-1
2 | § 64 LFGB Nr. L 37.00-1, modifiziert | x
3 | VO (EG) Nr. 2870/2000 Nr. 1 Anlage II Methode A (Pyknometrie)
4 | VO (EG) Nr. 2870/2000 Nr. 1 Anlage II Methode A (Pyknometrie), modifiziert | x
5 | VO (EG) Nr. 2870/2000 Nr. 1 Anlage II Methode B (Biegeschwinger)
6 | VO (EG) Nr. 2870/2000 Nr. 1 Anlage II Methode B (Biegeschwinger), modifiziert | x
7 | VO (EG) Nr. 2870/2000 Nr. 1 Anlage II Methode B (Hydrostatische Waage)
8 | VO (EG) Nr. 2870/2000 Nr. 1 Anlage II Methode B (Hydrostatische Waage), modifiziert | x
9 | Biegeschwinger
10 | Pyknometer (Berechnung aus der Dichte)
11 | Destillation 100/100, Dichtebestimmung des Destillats (Alkoholtabelle nach Gidaly)
12 | Headspace-GC
13 | §64 LFGB Nr. L 31.00-1 (pyknometrisch, Variante 1)
14 | Pyknometrisch nach Destillation 50/50
15 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 32/3
16 | Amtlich geeichte Alkoholspindel
17 | NIR
18 | FTIR
19 | Chemisch-Technische Bestimmungen (CTB) M 3.2.1 (pyknometrisch)
20 | Chemisch-technische Bestimmung (CTB) (Biegeschwinger)
21 | Amtliche Alkoholtafel Nr. 6
22 | Destillation nach CTB 5.2.5 M2 (Biegeschwinger)
23 | OIV-MA-AS312-01A, auch modifiziert
24 | Wasserdampdestillation 25/50, Dichtebestimmung des Destillates
25 | Destillation mit VAP 20, Biegeschwinger
26 | Destillation und anschließend Biegeschwinger
27 | Wasserdampfdestillation 25/50, Dichtebestimmung des Destillates
28 | Sonstiges
29

## Parameter3a (hidden)
Ethylcarbamat | 22 | 21
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | Mitt Gebiete Lebensm Hyg 77 327-333 (1986)
2 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 32 / 10.1
3 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 32 / 10.2
4 | Aufarbeitung über Extrelut-Säule
5 | Aktivkohlebehandlung
6 | Verdünnung auf 10%vol, IS Methylcarbamat, Headspace-Extraktion
7 | Einstellung der Originalprobe mit absolutem Ethanol auf einen Alkoholgehalt von 70%vol
8 | keine (außer einer gegebenenfalls durchgeführten Bestrahlung)
9 | Extraktion mit Chloroform und Aussalzen mit Kaliumcarbonat
10 | Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung u. Forschung (1987) 185:21-23
11 | Einstellung des Alkoholgehaltes, IS Butylcarbamat, Standardaddition
12 | Methan-Bestimmung nach Dr. Adam München/Weihenstephan
13 | Derivatisierung mit Xanthydrol unter Lichtausschluss nach Einstellung des Alkoholgehaltes auf 20 % vol
14 | Direkter Einsatz der Probe
15 | Methoden-Entwurf DIN EN 16852
16 | § 64 LFGB Nr. L 37.00-2: 03-2018
17 | § 64 LFGB Nr. L 37.00-2: 03-2018, modifiziert | x
18 | DIN EN 16852
19 | IS: Isotopenstandard EthylcarbamatD5, Extraktion mit Essigester
20 | Extraktion mit Ethylacetat und Aussalzen mit Kochsalz.
21 | Sonstige
22

## Parameter3b (hidden)
Ethylcarbamat | 8 | 7
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | GC-MS(/MS) unter Verwendung eines Internen Standards
2 | GC-MS(/MS) ohne Verwendung eines Internen Standards
3 | LC-MS(/MS) unter Verwendung eines Internen Standards
4 | LC-MS(/MS) ohne Verwendung eines Internen Standards
5 | GC-FID
6 | HPLC-FLD (JFS Vol. 67 Nr. 5, 2002 Seite 1616 bis 1620)
7 | Sonstiges
8

## Parameter3c (hidden)
Ethylcarbamat, Belichtung | 3 | 2
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | ja
2 | nein
3

## Parameter4 (hidden)
Gärungsbegleitstofe | 17 | 16
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | VO (EG) Nr. 2870/2000 Anhang Nr. 3
2 | VO (EG) Nr. 2870/2000 Anhang Nr. 3, modifiziert | x
3 | GC ohne Destillation (FID oder MS-Detektion)
4 | GC nach Destillation (FID- oder MS-Detektion)
5 | GC-Headspace ohne Destillation (FID oder MS-Detektion)
6 | GC-Headspace mit Destillation (FID oder MS-Detektion)
7 | Brennereianalytik Band 2, 2.1.1
8 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 32.6
9 | GC nach Destillation (FID- oder MS-Detektion) in Anlehnung an Postel, Adam: Die Branntwirtschaft 119 404 (1979)
10 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 32/6, mod.
11 | GC, Inhaltsstoffe simultan auf FFAP und CWAX-Säule, FI-Detektion
12 | GC, Glass column: 2 m x 2mm; 60/80 carbopack c/o 2% carbowax 1500
13 | Probe mit Internem Standard versetzt, verdünnt; GC-FID
14 | 1H-NMR
15 | GC mit teilweiser Destillation (FID oder MS-Detektion)
16 | Sonstiges
17

## Extrakt (hidden)
Extrakt | 25 | 24
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 36.00-4
2 | § 64 LFGB Nr. L 36.00-4, modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 37.00-1
4 | § 64 LFGB Nr. L 37.00-1, modifiziert | x
5 | Berechnet aus der Relativen Dichte 20 °C/20 °C vor und nach Destillation
6 | Destillation, Biegeschwinger
7 | Bestimmung aus der Dichte und des Brechungsindexes
8 | Berechnet nach Tabarié
9 | Pyknometrie des Destillationsrückstandes, Bestimmung aus Tauchgewichtsverhältnis bei 20°C unter Benutzung der Tabelle nach RAUSCHER, VEB Fachbuchverlag Leipzig (1986), 2. Auflage, Tabelle 53
10 | Pyknometrie des Destillationsrückstandes, Berechnung der Dichte, Ablesen der Massenkonzentration des alkoholfreien Extraktes aus Tafel 7 der Amtlichen Alkoholtafeln
11 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Nr. 888.2
12 | FTIR
13 | Trockenrückstand
14 | Pyknometrie des Destillationsrückstands; die relative Dichte d 20/20 wird pyknometrisch bestimmt und der der relativen Dichte entsprechende Extraktgehalt der Tabelle nach Schurig entnommen
15 | mittels Saccharometer im Destillationsrückstand
16 | Photometer
17 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 32/4
18 | Abdestillieren Alkohol/Wasser von 50ml Probe, Überführung Extrakt in Maßkolben, auffüllen, Bestimmung relativer Dichte mit Biegeschwinger, Ermittlung Extraktgehalt
19 | Berechnet aus relativer Dichte der Probe und der rückgerechneten relativen Dichte ("Dichte des Destillats") aus dem Alkoholgehalt (bestimmt mit NIR)
20 | OIV-MA-BS-10: R2009
21 | 1H-NMR
22 | Berechnet aus rel. Dichte vor und nach Destillation mit Tabelle I OIV-MA-AS2-03B : R2012
23 | Pyknometrie des Destillationsrückstands; Bestimmung der relativen Dichte; Ablesen der Massenkonzentration des alkoholfreien Rückstands aus Extrakttabelle nach U. Schurig
24 | Sonstige
25