## Significance
References to the result transmission and to the indication of result (Deadline see "Ergebnisse")
Before analysing the samples, homogenize the samples again, please. After homogenisation You should analyse both samples with your standard procedures.
Use this file for your result transmissions, please. Fill for this in the file yellow fields deposited out and send back the file afterwards by email to “ergebnisse@lvus.de”. It is important that for the clear allocation of the results to your laboratory in the table "Ergebnisse" (results) your client number and your postal zip code must be entered (both numbers only).
The result data must be given in in the units as described at every parameter. To the avoidance of deviations in the laboratory made roundness, You are asked with each parameter after the first number deviating from 0 to indicate still the listened further numbers (even if due to Your validating data this accuracy is not kept by your analysis procedure). ISO 13 528 4.6 recommends that individual measurement results schould not be rounded by more than sr/2.
Examples for transmissions of results:
It a test material the element "Mg" was quantified. You are asked to report 3 significant numbers. The following computational contents are determined:
Computed Value [mg/kg] | Transmission of result [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
Note on B13: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Short Instruction
You can find illustrated instructions for completing the results recording table at the following link
https://lvus.eu/html/pdf/instructions.pdf

## Auswertung
Hinweise zur Auswertung
Die Beurteilung der Laborergebnisse erfolgt durch Z-Scores, die möglichst über die Vergleichsstandardabweichung des jeweiligen Standardverfahrens aus einem Normververfahren berechnet werden. Zusätzlich werden für den jeweiligen Analyten Z-Scores über die nach der Horwitz- funktion ermittelte Zielstandardabweichung sowie über die robusten Standardabweichungen nach Algorithmus A berechnet.
Mit abnehmenden Gehalten von Analyten in der Probe steigt die über die Horwitzfunktion berechnete Zielstandardabweichung stark an. So beträgt z.B. die relative Standardabweichung nach Horwitz 10 % bei einem Analytgehalt von 23 mg/kg und bereits 22,6 % bei einem Analytgehalt von 100 µg/kg.
Zur Vermeidung zu „breiter“ Beurteilungszonen wird deshalb bei der Auswertung bei allen Parametern der Wert der Zielstandardabweichung auf maximal 22 % vom Wert des Medians beschränkt.
Zunächst werden alle mitgeteilten Laborergebnisse berücksichtigt und die darüber berechneten statistischen Kenndaten für die Parameter aufgeführt.
Zur Ermittlung der endgültigen statistischen Kenndaten werden bei allen in den Proben enthaltenen Wirkstoffe Zweitberechnungen durchgeführt. Bei diesen Zweitberechnungen bleiben generell die Ergebnisdaten von allen Laboratorien unberücksichtigt, deren Ergebnisse um mehr als 5 Zielstandardabweichungen (5 Z-Scores) vom Median des Analyten abweichen.
Darüber hinaus bleiben bei allen Parametern zusätzlich alle Ergebnisse unberücksichtigt, die um mehr als 50 % vom Median abweichen und bei denen gleichzeitig der Betrag des Z-Score größer als 3 ist. Diese Regelung greift bei allen Parametern mit Analytgehalten unter 23 mg/kg.

## Datenübernahme
Erläuterungen zur Weiterverarbeitung Ihrer Daten
Diese Tabellen wurden so aufgebaut, dass die Daten automatisiert in unser Auswerteprogramm übernommen werden können. Die Tabellen dürfen daher keinesfalls im Aufbau verändert werden, da dann ein automatisiertes Auslesen der mitgeteilten Daten nicht mehr möglich wäre.
Aus diesem Grund wurden die Tabellen gegen Veränderungen geschützt. Eingaben oder auch die Auswahl von Eigenschaften sind nur an wenigen Stellen nötig. Diese Stellen sind gelb hinterlegt.
Da das Ausführen von Macros eine potentielle Gefährdung von Computersystemen bedeuten kann, gehen wir davon aus, dass ausführbare Macros in zahlreichen Fällen von den entsprechenden System-Administratoren unterdrückt werden. Deshalb wurde auf die Verwendung von Macros bei der Erstellung der Tabellen zur Ergebniserfassung komplett verzichtet, obwohl damit ein komfortableres Arbeiten möglich wäre.
Beim Eingang Ihrer eMail wird diese von unserem System automatisch weiterverarbeitet, wobei einige Plausibilitäten (z.B. Vollständigkeit der Absenderangabe oder Kennzeichnung als Update bei erneuter Dateneinsendung) überprüft werden. Im Anschluss an diese Prüfung erhalten Sie automatisiert eine eMail-Antwort. Darin werden Sie darüber informiert, ob Ihre Daten prinzipiell weiterverarbeitet werden können oder ob benötigte Einträge fehlen und Sie Ihre Ergebnisse nach Ergänzung der fehlenden Angaben erneut einsenden sollen. Eine Prüfung auf Vollständigkeit von Ergebnisangaben (sind überhaupt Ergebnnisdaten vorhanden?) oder deren Angabe in den vorgegebenen Maßeinheiten wird zu diesem Zeitpunkt nicht vorgenommen.
Sollten Sie noch vor dem Ende der Ergebnisannahme bemerken, dass in Ihrer Ergebnistabelle Fehler enthalten sind, so senden Sie einfach eine korrigierte Version an die Adresse ergebnisse@lvus.de. Kennzeichnen Sie in diesem Fall Ihre Tabelle als Aktualisierung, da ansonsten das System die Annahme der Daten zurückweist ("es sind ja bereits Daten von Ihnen vorhanden"). Ihre aktualiserte Ergebnistabelle muss vollständig ausgefüllt sein und insbesondere alle Ergebnisdaten der Vorversion enthalten, da bei einer Kennzeichung als Aktualiserung (Update) die zuvor eingesandte Ergebnistabelle durch die Aktualisierung vollständig ersetzt wird.
Ihre Daten werden wie mitgeteilt zur Auswertung verwendet. Selbst offensichtliche Fehler, wie - Tippfehler, - Übertragungsfehler in die Ergebniserfassungstabelle, - Angaben in einer anderen, von der Vorgabe abweichenden Maßeinheit werden zur Auswertung unverändert, also ohne Änderung übernommen und führen dann zu schlechten Bewertungen. Daher sollten Sie Ihre Eingaben sorgfältig durchführen und dabei insbesondere auch überprüfen, ob Ihre laborüblichen Maßeinheiten mit denen im Tabellenblatt übereinstimmen.
Nach Ende der Frist zur Ergebnisabgabe sind Korrekturen nur noch möglich, falls die Auswertung der Daten noch nicht erfolgt ist. Korrekturen von fehlerhaften Teilnehmerangaben werden nach der Auswertung und insbesondere nach Veröffentlichung des Protokolls nicht mehr durchgeführt.

## Signifikanz
Hinweise zur Signifikanz von Ergebnisangaben
Die Ergebnisangaben müssen in der/den vorgegebenen Maßeinheiten erfolgen - Ihre Angaben werden ohne Änderungen zur Auswertung verwendet! Zur Vermeidung von Abweichungen durch bereits im Labor vorgenommene Rundungen werden Sie gebeten, bei jedem Parameter eine bestimmte Anzahl signifikanter Ziffern anzugeben (auch wenn auf Grund Ihrer Validierungsdaten diese Genauigkeit von Ihrem Analysenverfahren nicht eingehalten wird).
Generell gilt: nach ISO 13528 Abschnitt 4.6 sollen Ergebnisse nicht stärker gerundet werden als dem halben Betrag der Wiederholstandardabweichung entspricht.
Beispiele zur Ergebnisangabe: In einer Probe wurde der Gehalt von Mangan bestimmt. Es wurden die aufgeführten rechnerischen Gehalte ermittelt und die Ergebnisangabe soll mit 3 signifikanten Ziffern erfolgen:
Beispielhafter Wert [mg/kg] | Ergebnisangabe mit 3 signifikanten Ziffern [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
0.07832 | 0.0783
Note on B9: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.
Note on B11: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Ausfüllhinweise
Hinweise zum Erfassen und Einsenden der Untersuchungsergebnisse
Zur Bestimmung der Parameter sollen zwei vollständig getrennte Analysengänge durch¬geführt werden. Verwenden Sie für die Analysengänge 1 und 2 Probenmaterial aus verschiedenen Probeneinheiten.
Benutzen Sie für die Ergebnisübermittlung diese vordefinierte Tabelle im Excelformat. Die Tabelle steht auch auf unserer Homepage (www.lvus.de) im Bereich „Download“ bereit.
Geben Sie im Register "Kontakt" den Namen, die eMail-Adresse sowie die Telefonnummer der Kontaktperson an, die wir bei Fragen kontaktieren können. Nach Fertigstellung des Protokolls wird ausschließlich an die dort angegebenen eMail-Adressen ein Passwort-freies Protokoll im PDF-Format gesendet. An diese Adressen senden wir auch ein Teilnahmezertifikat. Daher wäre zu Sicherstellung des Empfangs von Protokoll und Zertifikat die zusätzliche Angabe einer Funktions-e-Mail-Adresse empfohlen.
Tragen Sie im Register „Ergebnisse“ unbedingt Ihre Kundennummer und Ihre Postleitzahl ein, da darüber die Identifizierung des Einsenders erfolgt. In die beiden Datenfelder „Kundennummer“ und „Postleitzahl“ dürfen nur Ziffern eingegeben werden.
Die Felder zur Eingabe Ihrer Ergebnisdaten sind nicht mit einer festen Nachkommazahl vordefiniert, um keine Hinweise auf eventuelle Gehalte von Parametern zu geben.
Beachten Sie die Hinweise zu den gültigen (signifikanten) Ziffern bei den Parametern. Die Anzahl der Ziffern ist so zu wählen, dass beide Ergebnisse nur im Ausnahmefall aus iden¬tischen Ziffernfolgen bestehen. In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „10,16% und 9,94% sind vergleichbar, nicht aber „10,2%“ und „9,94%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle ist hier angebracht.
Über Auswahlfelder sind gängige Untersuchungsverfahren bereits vordefiniert, um das Ausfüllen bei den Untersuchungsverfahren zu erleichtern. Sollten Sie ein nicht aufgeführtes Verfahren anwenden, wählen Sie „sonstiges“ aus und tragen Ihr Verfahren dann ein. Sofern weitere Informationen zur Auswertung nötig sind, werden auch gängige Verfahrensprinzipien und/oder Bezugsquellen kommerziell vertriebener Testsätze in ähnlicher Weise vordefiniert.
In zahlreichen Fällen wird auch nachgefragt, ob Sie streng nach einem Normverfahren arbeiten. Streng bedeutet, dass Sie ohne prüfrelevante Abweichungen arbeiten. Sollte die Abweichung lediglich die untersuchte Matrix sein (z.B. Fisch anstelle von Brühwurst), dann soll dies nicht als Modifikation gekennzeichnet werden.
Da Ihre eMail automatisch weiterverarbeitet wird, dürfen nur innerhalb der Exceltabelle in vordefinierten Bereichen Kommentare oder Hinweise zu den Proben und durchgeführten Untersuchungen enthalten sein (z.B. im Register „Mitteilungen“).
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im Excelformat per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. Ansonsten kann das Mail nicht verarbeitet werden. Sofern Ihre internen Datenschutzrichtlinien keinen Versand von Daten im xls(x)-Format erlauben, speichern Sie die versandfertige Tabelle und ändern die Dateiendung von ".xls" bzw. ".xlsx" in ".txt". Senden Sie daraufhin die Datei an edv@lvus.de. Ihre Ergebnisse werden von uns der weiteren Bearbeitung zugeführt.
Nach dem Eingang in unserer Mailbox "ergebnisse@lvus.de" erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung/Bestätigung über den Eingang Ihrer eMail.
Eingegangene eMails werden periodisch (ca. alle 10 Minuten) weiterverarbeitet. Enthält Ihre eMail eine von uns vordefinierte Exceltabelle und sind darin alle Pflichteingaben (Kundennummer, Postleitzahl, ggf. Aktualisierungs-Kennzeichnung) korrekt ausgefüllt, erhalten Sie in einer zweiten eMail Ihre Auswertenummer mitgeteilt. Ansonsten gibt es darin einen Hinweis, warum Ihre Mail nicht verarbeitet werden konnte. Korrigieren/ergänzen Sie in diesen Fällen Ihre Pflichteingabefelder und senden Sie uns Ihre Daten erneut.
Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete (oder auch ergänzte) Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung im Register „Ergebnisse“ ausgewählt werden. Die überarbeitete Excel¬tabelle muss auch alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualisierung vollständig gelöscht werden.
Senden Sie elektronisch mitgeteilte Ergebnisse nicht noch zusätzlich per Post oder Telefax.

## Kurzanleitung
Eine bebilderte Anleitung zum Ausfüllen der Ergebniserfassungstabelle finden Sie unter
dem nachfolgenden Link:
https://lvus.de/html/pdf/aprotec.php?file=anleitung.pdf

## Kontakt
Kontaktperson | Contact person
Name | Name
eMail | eMail-Address
Telefon (inklusive Vorwahl): | telefone (including country and area code)
Bitte geben Sie den Namen, eMail-Adresse und die Telefonnummer der Person an, die wir bei Rückfragen kontaktieren können. An die aufgeführte(n) eMailadresse(n) wird das Protokoll als Passwort-freie PDF-Datei und später auch das Teilnahmezertifikat gesendet. Gedruckte Auswertungen/Zertifikate werden nicht mehr versendet. Geben Sie zur Sicherheit Ihre eMailadresse unten bei eMail-Kontrolle ein. Unser Ergebnisserver akzeptiert Ihre Ergebnisdatei nur, wenn beide eMailadressen übereinstimmen.
Please enter the name, email address and telephone number of the person we can contact in case of queries. The protocol will be sent to the listed email address(es) as a password-free PDF file. Printed reports will no longer be sent. For security reasons, please enter your e-mail address below under e-mail control. Our result server will only accept your result table if the email addresses in both cells match.
Es wird empfohlen, eine zweite eMail-Adresse in Form eines Funktionspostfaches anzugeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Auswertung auch zugestellt werden kann. Geben Sie hierzu die zweite Adresse getrennt durch ein Semikolon mit nachfolgendem Leerzeichen ein.
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im Excelformat per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. Ansonsten kann das Mail nicht verarbeitet werden. Sofern Ihre internen Datenschutzrichtlinien keinen Versand von Daten im xls(x)-Format erlauben, speichern Sie die versandfertige Tabelle und ändern die Dateiendung von ".xls" bzw. ".xlsx" in ".txt". Senden Sie daraufhin die Datei an edv@lvus.de. Ihre Ergebnisse werden von uns der weiteren Bearbeitung zugeführt.
Beispiel für die Eingabe von 2 eMail-Adressen: Example how to type in 2 different e-mail addresses: | info@lvus.de; ergebnisse@lvus.de
eMail-Kontrolle: | check of the e-Mail address
Ergebnis der Überprüfung: | result of the control

## Teilnehmerdaten (hidden)
Kundennummer |  |  | Umformung
Postleitzahl
Produkt | 13 |  | Auswahl
Jahrgang | 2024 |  | 2
Update | N |  | N | 1 | ja / yes
Teilnahmen | 1 |  |  | 2 | nein / no
Deadline | 2024-11-24
Parameterzahl | 14 |  | N
Bestimmungen je Parameter | 2
Kontaktname | 0
Mailadresse | 0
Zertifikat geeignet | 1
Parameter 1 | Wasser (bei Gehalten < 1,0 g genügt die Agabe von 2 signifikanten Stellen) | g/100 g
Parameter 2 | Saccharose, wasserfrei | g/100 g
Parameter 3 | Lactose, wasserfrei | g/100 g
Parameter 4 | Fett | g/100 g
Parameter 5 | Halbmikrobuttersäurezahl (HBSZ) | ohne
Parameter 6 | Milchfett, berechnet über HBSZ | g/100 g
Parameter 7 | Freie Buttersäure (auf Fett beziehen) | g/100 g Fett
Parameter 8 | Milchfett, berechnet über Buttersäure | g/100 g
Parameter 9 | Buttersäuremethylester (auf Fett beziehen) | g/100 g Fett
Parameter 10 | Milchfett, berechnet über Buttersäuremethylester | g/100 g
Parameter 11 | Gesamtalkaloide (photometrisch, als Theobromin) | mg/100 g
Parameter 12 | Theobromin | mg/100 g
Parameter 13 | Coffein | mg/100 g
Parameter 14 | Rohprotein (N * 6,25) | g/100 g

## Ergebnisse
Ergebnisdatenblatt (Resultsheet) |  |  |  | Kunden-Nr. (Client-Nb.) |  | ?
Kakaoerzeugnisse |  |  |  | Postleitzahl (ZIP-Code) |  | ?
|  |  |  | interne Teilnahme: |  | 1 | V.1
Einsendeadresse: | ergebnisse@lvus.de |  |  | Teilnahme
Annahmeschluss/Deadline: |  |  |  | 2024-11-24
Schreiben Sie Ihre Daten in die gelb hinterlegten Felder. Geben Sie Ihre Ergebnisse in den aufgeführten Einheiten an. Write your data into the yellow cells. Give your results in the units of column 2.
Geben Sie Ihre Ergebnisse mit den in Spalte 3 aufgeführten signifikanten Stellen an. Beispiele hierzu sind in "Signifikanz" enthalten. Report your results with in column 3 shown significant numbers (there are some examples in sheet "Significance".
In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 1 % oder 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „1,06% und 0,98% sind vergleichbar, nicht aber „1,1 %“ und „0,98%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle beim Beispielwert 1,06% ist hier angebracht.
Falls Sie einen Parameter nicht bearbeiten, lassen Sie die zugehörigen Ergebnisdatenfelder bitte leer. If you are not analysing parameters in your laboratory do not write anything into the corresponding fields for the results.
Zur Beschreibung des Analysenverfahrens verwenden Sie bitte die im unteren Teil dieses Datenblatts enthaltenen Auswahlfelder. To describe your method use the Pulldown-menus following after the result area
Die Bestimmung des Butterfettgehaltes der Probe erfolgt analytisch über die Parameter Halbmikrobuttersäurezahl (HBSZ), freie Buttersäure (mittels GC) oder Buttersäuremethylester (GC). Die Grundparameter sollen zusätzlich erfasst und ausgewertet werden.
Teilen Sie bei den Parametern freie Buttersäure und Buttersäuremethylester nur Daten mit, die Sie mit Ihrem Verfahren direkt bestimmen (keine Umrechnungen zwischen Buttersäuremethylester und Buttersäure). Die berechneten Butterfettgehalte können abhängig vom bestimmten Parameter sein. Tragen Sie daher den von Ihnen berechneten Butterfettgehalt an der "richtigen" Stelle ein.
Achtung, die Ergebnisse der beiden Parameter freie Buttersäure und Buttersäuremethylester sollen abweichend von den übrigen auf den Fettgehalt der Probe bezogen werden.
Sollte ein Inhaltsstoff nicht bestimmbar sein, so teilen Sie uns bitte den Wert Ihrer Bestimmungsgrenze mit vorangestelltem "< “ mit. In cases you will not detect a parameter, report your limit of quantification with "< " in front of the value.
Die Tabelle ist so nicht versandfertig. Es fehlen noch Eingaben bei Kunden-Nr. und/oder Postleitzahl.
Nur wenn diese beiden Felder korrekt ausgefüllt sind, kann der Absender dieser Tabelle identifiziert werden.
Tabelle wurde bereits einmal erfolgreich gesendet, es handelt sich um eine Aktualisierung:
Untersuchungsergebnisse
Parameter | Einheit | Signifikante Stellen | Analysen- gang 1 | Analysen- gang 2 | Aufarbeitung / Verfahren | Weitere Angaben | 1
Wasser (bei Gehalten < 1,0 g genügt die Agabe von 2 signifikanten Stellen) | g/100 g | 3 (2) |  |  | 22 |  | 21
Saccharose, wasserfrei | g/100 g | 4 |  |  | 16 |  | 15 | #REF!
Lactose, wasserfrei | g/100 g | 3 |  |  | 17 |  | 16
Maltit | g/100 g | 4 |  |  | 7 |  | 11
Fett | g/100 g | 4 |  |  | 17 |  | 16
Halbmikrobuttersäurezahl (HBSZ) | ohne | 3 |  |  | 4 |  | 3
Milchfett, berechnet über HBSZ | g/100 g | 3
Freie Buttersäure (auf Fett beziehen) | g/100 g Fett | 3 |  |  | 7 |  | 6
Milchfett, berechnet über Buttersäure | g/100 g | 3
Buttersäuremethylester (auf Fett beziehen) | g/100 g Fett | 3 |  |  | 11 |  | 10
Milchfett, berechnet über Buttersäuremethylester | g/100 g | 3
Gesamtalkaloide (photometrisch, als Theobromin) | mg/100 g | 3 |  |  | 5 |  | 4
Theobromin | mg/100 g | 3 |  |  | 9 |  | 8
Coffein | mg/100 g | 3 |  |  | 6 |  | 5
Rohprotein (N * 6,25) | g/100 g | 3 |  |  | 10 |  | 9
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren (1)
Wählen Sie über das Auswahl-Menü Ihr Aufarbeitungsverfahren aus. Sollte dieses nicht in der Auswahl enthalten sein, wählen Sie bitte "sonstiges" aus und geben Sie Ihr Verfahren ein.
Geben Sie beim Parameter Butterfett unbedingt an, von welchem Anteil (Buttersäure, Buttersäuremethlyester) oder Wert (HBSZ) Sie in reinem Butterfett ausgehen.
Wasser | [7 empty] | TRUE
Saccharose, wasserfrei | [7 empty] | TRUE
Lactose, wasserfrei | [7 empty] | TRUE
Maltit | [7 empty] | TRUE
Fett | [7 empty] | TRUE
Halbmikrobuttersäurezahl (HBSZ) | [7 empty] | TRUE
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren (2)
Freie Buttersäure | [7 empty] | TRUE
Buttersäuremethylester | [7 empty] | TRUE
Gesamtalkaloide | [7 empty] | TRUE
Theobromin | [7 empty] | TRUE
Coffein | [7 empty] | TRUE
Rohprotein (N * 6,25) | [7 empty] | TRUE
Note on G1: Bitte geben Sie unbedingt Ihre Kunden-Nr. ein (nur Ziffern) Fill in Your Client Number (numbers only)
Note on G2: Geben Sie zusätzlich auch noch Ihre Postleitzahl an (nur Ziffern). Fill in Your postal ZIP-Code (numbers only)
Note on A18: Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung ausgewählt werden. Die überarbeitete Exceltabelle muss alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualiserung vollständig gelöscht werden.
Note on B20: Sofern nichts anderes angegeben ist, beziehen Sie Ihre Ergebnisse immer auf die Gesamtprobe.
Note on D20: Tragen Sie in der ersten Spalte das Ergebnis des ersten Analysengangs ein
Note on E20: Tragen Sie in der zweiten Spalte das Ergebnis des zweiten Analysengangs ein

## Mitteilungen
Nachfolgend können Sie uns ergänzende Hinweise geben oder wichtige Beobachtungen mitteilen. | 0

## Maltit (hidden)
Malit | 7 | 11
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-59
2 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-59, modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-72
4 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-72, modifiziert | x
5 | Schweizerisches Lebensmittelbuch 24A 5, auch modifiziert
6 | HPLC-Verfahren (diverse Detektoren)
7 | Wässrige Extraktion, Carrez-Klärung und Filtration, HPLC-RID
8 | Alkalische Extraktion, Carrez-Klärung und Membranfiltration. (Schweizer Lebensmittelbuch, Kap. 22, 10.1) Messung erfolgt mit HPLC-RID,
9 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 22/6.2 (1999), auch modifiziert (HPLC mit CAD-Detektor).
10 | GC-Verfahren (diverse Detektoren)
11 | Sonstiges
12

## Wasser (hidden)
Wasser (bei Gehalten < 1,0 g genügt die Agabe von 2 signifikanten Stellen) | 22 | 21
| Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifikation
1 | § 64 LFGB Nr. L 03.00-9
2 | § 64 LFGB Nr. L 03.00-9, modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 04.00-8
4 | § 64 LFGB Nr. L 04.00-8, modifiziert | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-3
6 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-3, modifiziert | x
7 | § 64 LFGB Nr. L 18.00-23
8 | § 64 LFGB Nr. L 18.00-23, modifiziert | x
9 | § 64 LFGB Nr. L 44.00-3
10 | § 64 LFGB Nr. L 44.00-3, modifiziert | x
11 | Trocknung bei 103 °C ± 2 °C mit Seesand, auch automatisiert
12 | Trocknung bei 103 °C ± 2 °C, auch automatisiert
13 | IOCCC AM-1, 1952
14 | Karl Fischer, Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 36A/2.2
15 | TGA 701
16 | Mikrowelle mit Temperaturkontrolle und automatischem Endpunkt
17 | Karl-Fischer-Titration
18 | Halogentrocknungsgerät
19 | § 64 LFGB Nr. L 18.00-12
20 | § 64 LFGB Nr. L 18.00-12, modifiziert | x
21 | Sonstiges
22

## Saccharose (hidden)
Saccharose, wasserfrei | 16 | 15
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Best.Nr. 10 716 260 035 (Saccharose, Glucose, Fructose) |  | Enzymatik
2 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Best.Nr. 10 139 041 035 (Saccharose, Glucose) |  | Enzymatik
3 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Best.Nr. 11 113 950 035 (Maltose, Saccharose, Glucose) |  | Enzymatik
4 | Enzymatisch mit Enzymen der Firma Thermo Fischer |  | Enzymatik
5 | HPLC-Verfahren (diverse Detektoren) |  | Chromatographie
6 | HPAEC-PAD: Hochleistungs Anionen Austausch Chromatographie mit gepulster amperometrischer Detektion |  | Chromatographie
7 | Ionenchromatographie (diverse Detektoren) |  | Chromatographie
8 | § 64 LFGB Nr. L 40.00-7 |  | Chromatographie
9 | § 64 LFGB Nr. L 40.00-7, modifiziert | x | Chromatographie
10 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Methode 501
11 | Enzymatisch nach r-Biopharm Enzytec Liquid, Bestell Nr.: E 8180 |  | Enzymatik
12 | Enzymatisch nach Megazyme Sucrose/D-Fructose/D-Glucose Assay Kit K-SUFRG |  | Enzymatik
13 | Enzymatisch nach R-Biopharm Enzytec Liquid Sucrose/D-Glucose Nr. E8180 + Enzytec Liquid D-Glucose/D-Fructose Nr. E8160 |  | Enzymatik
14 | Enzymatisch nach R-Biopharm Enzytec Generic Saccharose/D-Glucose/D-Fruchtose Nr. E1247 |  | Enzymatik
15 | sonstiges
16

## Lactose (hidden)
Lactose, wasserfrei | 17 | 16
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 44.00-6 |  | E
2 | § 64 LFGB Nr. L 44.00-6, modifiziert | x | E
3 | Enzymatisch nach r-biopharm / roche 10 176 303 035 (Lac/Galac) |  | E
4 | Enzymatisch nach r-biopharm 10 986 119 035 |  | E
5 | HPLC (diverse Detektoren) |  | C
6 | Polarimetrisch nach Thieler: ZLUF 80 440-449 (1940) |  | P
7 | Ionenchromatographie nach Carrez-Klärung |  | C
8 | HPAEC-PAD: Hochleistungs Anionen Austausch Chromatographie mit gepulster amperometrischer Detektion |  | C
9 | Ionenchromatographie (diverse Detektoren) |  | C
10 | § 64 LFGB Nr. L 40.00-7 |  | C
11 | § 64 LFGB Nr. L 40.00-7, modifiziert | x | C
12 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Methode 501
13 | Enzymatisch nach r-biopharm Enzytec Liquid, Bestell Nr.: E 8110 |  | E
14 | Enzymatisch nach r-biopharm Enzytec Liquid, Bestell Nr.: E 8110 und E 8120 |  | E
15 | Enzymatisch nach r-biopharm Enzytec Generic Lactose/D-Galactose, E1213
16 | sonstiges
17

## Fett (hidden)
Fett | 17 | 16
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens
1 | § 64 LFGB Nr. L 44.00-4
2 | § 64 LFGB Nr. L 44.00-4, modifiziert | x
3 | Weibull-Stoldt
4 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-20
5 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-20, modifiziert | x
6 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-6
7 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-6, modifiziert | x
8 | § 64 LFGB Nr. L 16.00-5
9 | § 64 LFGB Nr. L 16.00-5, modifiziert | x
10 | § 64 LFGB Nr. L 18.00-5 (17.00-4)
11 | § 64 LFGB Nr. L 18.00-5 (17.00-4), modifiziert | x
12 | Mikrowellen-/Säureaufschluss unter gleichzeitiger Extraktion mit Cyclohexan
13 | NIR
14 | Säureaufschluss nach Schweiz.Lebensmittelbuch 36A/6
15 | Säureaufschluss mit HCl, Soxhlet-Extraktion mit Petrolether
16 | sonstiges
17

## HBSZ (hidden)
Halbmikrobuttersäurezahl (HBSZ) | 4 | 3
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens
1 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-8 (18.00-1)
2 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-8 (18.00-1), modifiziert | x
3 | sonstiges
4

## Buttersäure (hidden)
Freie Buttersäure (auf Fett beziehen) | 7 | 6
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens
1 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-13 (18.00-15)
2 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-13 (18.00-15), modifiziert | x
3 | Büchi-Caviezel
4 | DFG-Methode C-VI 11e (98)
5 | DGF C-VI 10a und DGF C-VI 11e
6 | sonstiges
7

## Buttersäuremethylester (hidden)
Buttersäuremethylester (auf Fett beziehen) | 11 | 10
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens
1 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-12 (18.00-9)
2 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-12 (18.00-9), modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 13.00-27/2
4 | § 64 LFGB Nr. L 13.00-27/2, modifiziert | x
5 | GC der Methylester (methanolische KOH), ggf. mit ISTD
6 | Umesterung mit Na-methylat nach Hadorn, Zürcher; Deutsch Lebens Rundsch 66 77 (1979); GC/FID auf DB-23; Istd C5-FAME
7 | GC der Methylester (TMSH in Butyl-Methyl-Ether)
8 | EN ISO 12966-2 und 12966-4, auch modifiziert
9 | DGF C-VI 11d, auch modifiziert
10 | sonstiges
11

## Gesamtalkaloide (hidden)
Gesamtalkaloide (photometrisch, als Theobromin) | 5 | 4
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | UV-Spekrophotometrisch nach Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 36 C/17
2 | Photometrische Bestimmung bei 306 und 272 nm
3 | ICA 28/1988
4 | Sonstiges
5

## Theobromin (hidden)
Theobromin | 9 | 8
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 45.00-1 (18.00-16)
2 | § 64 LFGB Nr. L 45.00-1 (18.00-16), modifiziert | x
3 | HPLC oder UPLC (UV oder DAD-Detektion)
4 | HPLC-DAD nach Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 22/10.1
5 | Aufarbeitung nach Kap. 22/10.1 SLMB, Messung n. § 64 LFGB L 00.00-28
6 | § 64 LFGB Nr. L 45.00-1 (18.00-16)
7 | § 64 LFGB Nr. L 45.00-1 (18.00-16), modifiziert | x
8 | Sonstiges
9

## Coffein (hidden)
Coffein | 6 | 5
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 45.00-1 (18.00-16)
2 | § 64 LFGB Nr. L 45.00-1 (18.00-16), modifiziert | x
3 | HPLC oder UPLC (UV oder DAD-Detektion)
4 | HPLC-DAD nach Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 22/10.1
5 | Sonstiges
6

## Rohprotein (hidden)
Rohprotein | 10 | 9
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-7 (08.00-7): 2007-04
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-7 (08.00-7): 2007-04, modifiziert | x
3 | §64 LFGB Nr. L 17.00-15
4 | §64 LFGB Nr. L 17.00-15, modifiziert
5 | Nach Dumas
6 | Nach Kjeldahl
7 | DIN EN ISO 8968-1: 2014-06
8 | ICA 13/1972
9 | Sonstiges
10