## Auswertung
Hinweise zur Auswertung
Die Beurteilung quantitativer Laborergebnisse erfolgt durch Z-Scores, die möglichst über die Vergleichsstandardabweichung des jeweiligen Standardverfahrens aus einem Normververfahren berechnet werden. Zusätzlich werden für den jeweiligen Analyten Z-Scores über die nach der Horwitz- funktion ermittelte Zielstandardabweichung sowie über die robusten Standardabweichungen nach Algorithmus A berechnet.
Mit abnehmenden Gehalten von Analyten in der Probe steigt die über die Horwitzfunktion berechnete Zielstandardabweichung stark an. So beträgt z.B. die relative Standardabweichung nach Horwitz 10 % bei einem Analytgehalt von 23 mg/kg und bereits 22,6 % bei einem Analytgehalt von 100 µg/kg.
Zur Vermeidung zu „breiter“ Beurteilungszonen wird deshalb bei der Auswertung bei allen Parametern der Wert der Zielstandardabweichung auf maximal 22 % vom Wert des Medians beschränkt.
Zunächst werden alle mitgeteilten Laborergebnisse berücksichtigt und die darüber berechneten statistischen Kenndaten für die Parameter aufgeführt.
Zur Ermittlung der endgültigen statistischen Kenndaten werden bei allen in den Proben enthaltenen Wirkstoffe Zweitberechnungen durchgeführt. Bei diesen Zweitberechnungen bleiben generell die Ergebnisdaten von allen Laboratorien unberücksichtigt, deren Ergebnisse um mehr als 5 Zielstandardabweichungen (5 Z-Scores) vom Median des Analyten abweichen.
Darüber hinaus bleiben bei allen Parametern zusätzlich alle Ergebnisse unberücksichtigt, die um mehr als 50 % vom Median abweichen und bei denen gleichzeitig der Betrag des Z-Score größer als 3 ist. Diese Regelung greift bei allen Parametern mit Analytgehalten unter 23 mg/kg.

## Datenübernahme
Erläuterungen zur Weiterverarbeitung Ihrer Daten
Diese Tabellen wurden so aufgebaut, dass die Daten automatisiert in unser Auswerteprogramm übernommen werden können. Die Tabellen dürfen daher keinesfalls im Aufbau verändert werden, da dann ein automatisiertes Auslesen der mitgeteilten Daten nicht mehr möglich wäre.
Aus diesem Grund wurden die Tabellen gegen Veränderungen geschützt. Eingaben oder auch die Auswahl von Eigenschaften sind nur an wenigen Stellen nötig. Diese Stellen sind gelb hinterlegt.
Da das Ausführen von Macros eine potentielle Gefährdung von Computersystemen bedeuten kann, gehen wir davon aus, dass ausführbare Macros in zahlreichen Fällen von den entsprechenden System-Administratoren unterdrückt werden. Deshalb wurde auf die Verwendung von Macros bei der Erstellung der Tabellen zur Ergebniserfassung komplett verzichtet, obwohl damit ein komfortableres Arbeiten möglich wäre.
Beim Eingang Ihrer eMail wird diese von unserem System automatisch weiterverarbeitet, wobei einige Plausibilitäten (z.B. Vollständigkeit der Absenderangabe oder Kennzeichnung als Update bei erneuter Dateneinsendung) überprüft werden. Im Anschluss an diese Prüfung erhalten Sie automatisiert eine eMail-Antwort. Darin werden Sie darüber informiert, ob Ihre Daten prinzipiell weiterverarbeitet werden können oder ob benötigte Einträge fehlen und Sie Ihre Ergebnisse nach Ergänzung der fehlenden Angaben erneut einsenden sollen. Eine Prüfung auf Vollständigkeit von Ergebnisangaben (sind überhaupt Ergebnnisdaten vorhanden?) oder deren Angabe in den vorgegebenen Maßeinheiten wird zu diesem Zeitpunkt nicht vorgenommen.
Sollten Sie noch vor dem Ende der Ergebnisannahme bemerken, dass in Ihrer Ergebnistabelle Fehler enthalten sind, so senden Sie einfach eine korrigierte Version an die Adresse ergebnisse@lvus.de. Kennzeichnen Sie in diesem Fall Ihre Tabelle als Aktualisierung, da ansonsten das System die Annahme der Daten zurückweist ("es sind ja bereits Daten von Ihnen vorhanden"). Ihre aktualiserte Ergebnistabelle muss vollständig ausgefüllt sein und insbesondere alle Ergebnisdaten der Vorversion enthalten, da bei einer Kennzeichung als Aktualiserung (Update) die zuvor eingesandte Ergebnistabelle durch die Aktualisierung vollständig ersetzt wird.
Ihre Daten werden wie mitgeteilt zur Auswertung verwendet. Selbst offensichtliche Fehler, wie - Tippfehler, - Übertragungsfehler in die Ergebniserfassungstabelle, - Angaben in einer anderen, von der Vorgabe abweichenden Maßeinheit werden zur Auswertung unverändert, also ohne Änderung übernommen und führen dann zu schlechten Bewertungen. Daher sollten Sie Ihre Eingaben sorgfältig durchführen und dabei insbesondere auch überprüfen, ob Ihre laborüblichen Maßeinheiten mit denen im Tabellenblatt übereinstimmen.
Nach Ende der Frist zur Ergebnisabgabe sind Korrekturen nur noch möglich, falls die Auswertung der Daten noch nicht erfolgt ist. Korrekturen von fehlerhaften Teilnehmerangaben werden nach der Auswertung und insbesondere nach Veröffentlichung des Protokolls nicht mehr durchgeführt.

## Signifikanz
Hinweise zur Signifikanz von Ergebnisangaben
Die Ergebnisangaben müssen in der/den vorgegebenen Maßeinheiten erfolgen - Ihre Angaben werden ohne Änderungen zur Auswertung verwendet! Zur Vermeidung von Abweichungen durch bereits im Labor vorgenommene Rundungen werden Sie gebeten, bei jedem Parameter eine bestimmte Anzahl signifikanter Ziffern anzugeben (auch wenn auf Grund Ihrer Validierungsdaten diese Genauigkeit von Ihrem Analysenverfahren nicht eingehalten wird).
Generell gilt: nach ISO 13528 Abschnitt 4.6 sollen Ergebnisse nicht stärker gerundet werden als dem halben Betrag der Wiederholstandardabweichung entspricht.
Beispiele zur Ergebnisangabe: In einer Probe wurde der Gehalt von Mangan bestimmt. Es wurden die aufgeführten rechnerischen Gehalte ermittelt und die Ergebnisangabe soll mit 3 signifikanten Ziffern erfolgen:
Beispielhafter Wert [mg/kg] | Ergebnisangabe mit 3 signifikanten Ziffern [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
0.07832 | 0.0783
Note on B9: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.
Note on B11: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Ausfüllhinweise
Hinweise zum Erfassen und Einsenden der Untersuchungsergebnisse
Benutzen Sie für die Ergebnisübermittlung diese vordefinierte Tabelle im Excelformat. Die Tabelle steht auch auf unserer Homepage (www.lvus.de) im Bereich „Download“ bereit.
Geben Sie im Register "Kontakt" den Namen, die eMail-Adresse sowie die Telefonnummer der Kontaktperson an, die wir bei Fragen kontaktieren können. Nach Fertigstellung des Protokolls wird ausschließlich an die dort angegebenen eMail-Adressen ein Passwort-freies Protokoll im PDF-Format gesendet. An diese Adressen senden wir auch ein Teilnahmezertifikat. Daher wäre zu Sicherstellung des Empfangs von Protokoll und Zertifikat die zusätzliche Angabe einer Funktions-e-Mail-Adresse empfohlen.
Tragen Sie im Register „ErgebnisseMolekular“ unbedingt Ihre Kundennummer und Ihre Postleitzahl ein, da darüber die Identifizierung des Einsenders erfolgt. In die beiden Datenfelder „Kundennummer“ und „Postleitzahl“ dürfen nur Ziffern eingegeben werden.
Die Felder zur Eingabe Ihrer Ergebnisdaten sind nicht mit einer festen Nachkommazahl vordefiniert, um keine Hinweise auf eventuelle Gehalte von Parametern zu geben.
Beachten Sie die Hinweise zu den gültigen (signifikanten) Ziffern bei den Parametern. Die Anzahl der Ziffern ist so zu wählen, dass beide Ergebnisse nur im Ausnahmefall aus iden¬tischen Ziffernfolgen bestehen. In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „10,16% und 9,94% sind vergleichbar, nicht aber „10,2%“ und „9,94%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle ist hier angebracht.
Über Auswahlfelder sind gängige Untersuchungsverfahren bereits vordefiniert, um das Ausfüllen bei den Untersuchungsverfahren zu erleichtern. Sollten Sie ein nicht aufgeführtes Verfahren anwenden, wählen Sie „sonstiges“ aus und tragen Ihr Verfahren dann ein. Sofern weitere Informationen zur Auswertung nötig sind, werden auch gängige Verfahrensprinzipien und/oder Bezugsquellen kommerziell vertriebener Testsätze in ähnlicher Weise vordefiniert.
In zahlreichen Fällen wird auch nachgefragt, ob Sie streng nach einem Normverfahren arbeiten. Streng bedeutet, dass Sie ohne prüfrelevante Abweichungen arbeiten. Sollte die Abweichung lediglich die untersuchte Matrix sein (z.B. Fisch anstelle von Brühwurst), dann soll dies nicht als Modifikation gekennzeichnet werden.
Da Ihre eMail automatisch weiterverarbeitet wird, dürfen nur innerhalb der Exceltabelle in vordefinierten Bereichen Kommentare oder Hinweise zu den Proben und durchgeführten Untersuchungen enthalten sein (z.B. im Register „Mitteilungen“).
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im Excelformat per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. eingesendete Tabellen verarbeiten. Sofern Ihre internen Datenschutzrichtlinien keinen Versand von Daten im xls(x)-Format erlauben, speichern Sie die versandfertige Tabelle und ändern die Dateiendung von ".xls" bzw. ".xlsx" in ".txt". Senden Sie daraufhin die Datei an edv@lvus.de. Ihre Ergebnisse werden von uns der weiteren Bearbeitung zugeführt.
Nach dem Eingang in unserer Mailbox "ergebnisse@lvus.de" erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung/Bestätigung über den Eingang Ihrer eMail.
Eingegangene eMails werden periodisch (ca. alle 10 Minuten) weiterverarbeitet. Enthält Ihre eMail eine von uns vordefinierte Exceltabelle und sind darin alle Pflichteingaben (Kundennummer, Postleitzahl, ggf. Aktualisierungs-Kennzeichnung) korrekt ausgefüllt, erhalten Sie in einer zweiten eMail Ihre Auswertenummer mitgeteilt. Ansonsten gibt es darin einen Hinweis, warum Ihre Mail nicht verarbeitet werden konnte. Korrigieren/ergänzen Sie in diesen Fällen Ihre Pflichteingabefelder und senden Sie uns Ihre Daten erneut.
Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete (oder auch ergänzte) Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung im Register „Ergebnisse“ ausgewählt werden. Die überarbeitete Excel¬tabelle muss auch alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualisierung vollständig gelöscht werden.

## Allergene - Ergebniserfassung
Näheres zur Ergebniserfassung bei Allergenen
Die Ergebnisse zu Protein-basierenden sowie zu molekularbiologischen Verfahren werden getrennt erfasst. Bitte teilen Sie je Untersuchungsparameter und Probe maximal ein Untersuchungsergebnis mit. Die beiden Verfahrensgrundlagen werden sowohl getrennt als auch gemeinsam ausgewertet.
Die Ergebnisse zu den nachfolgenden Punkten 1 und 2 werden beurteilt (quantitative Ergebnisse mit Z-Scores) – Ergebnisse zu Punkt 3 werden nur informativ aufgeführt.
1) Qualitatives (analytisches) Ergebnis: Bei nicht nachweisbaren Parametern wählen Sie bitte „negativ“ und beim Nachweis entsprechend „positiv“ an. Bei zweifelhaften Ergebnissen kreuzen Sie „unsicher“ an.
2) Semiquantitatives oder quantitatives Ergebnis: Im Falle rein qualitativer Verfahren geben Sie bitte die Konzentration Ihrer Entscheidungsgrenze „positiv/negativ“ mit vorangestelltem „> “ bei „positiv“ und „< “ bei negativ an. Bei „unsicher“ geben Sie die Konzentration Ihrer Entscheidungsgrenze mit vorangestelltem „<>“ an. Bei quantitative Verfahrengeben Sie bitte den in den Proben festgestellten Gehalt wie folgt an. Gehalte >10 mg/kg sollen dabei mit drei und Gehalte < 10 mg/kg mit zwei signifikanten Ziffern angegeben werden.
3) Beurteilungswert gesichert über- oder unterschritten? Sofern es Ihr Verfahren ermöglicht, geben Sie bitte an, ob unter Berücksichtigung der Messunsicherheit der Beurteilungswert (bzw. bei Gluten der Grenzwert) des jeweiligen Allergens gesichert überschritten oder unterschritten ist. Liegt das Ergebnis im Streubereich des Beurteilungswerts (Messwert im Bereich Beurteilungswert ± Messunsicherheit), wählen Sie „Streubereich“ aus.
Kodierungen für Verfahrensprinzipien, Bezugsquellen und Analysenverfahren
Die Charakterisierung der Verfahren soll dreistufig in kodierter Form erfolgen:
1. Zunächst sollen die Verfahren einem Untersuchungsprinzip (z.B. ELISA) zugeordnet werden. | 1. Zunächst sollen die Verfahren einem Untersuchungsprinzip (z.B. ELISA) zugeordnet werden.
2. Danach soll der Anbieter des eingesetzten Kits/Antikörpers/Primers gelistet werden.
3. Für weiterführende Angaben (spezielle Extraktionen, Literatur, Verweise auf Methodensammlungen) ist die Spalte „Durchführung“ vorgesehen.
In der zur Ergebniserfassung zur Verfügung gestellten Excel-Tabelle sind gängige Verfahrensprinzipien, Bezugsquellen und Durchführungen bereits aufgeführt, die entweder über Auswahlfelder (Bezugsquellen, DNA-Extraktion bei molku-larbiologischen Verfahren) oder durch direkte Eingabe der entsprechenden Kodierungen (Bezugsquellen, Durchführung) in der Exceltabelle eingegeben werden können.
Beispiel zur Verfahrensangabe
Die Charakterisierung der Verfahren soll dreistufig in kodierter Form erfolgen. Es wurde ein ELISA-Verfahren (Kode 1) mit einem nicht kommerziell beziehbaren Testkit (Kode = 1) zur Prüfung auf Senf eingesetzt und sowohl die Aufarbeitung als auch die Testdurchführung nach einem selbst entwickelten Verfahren durchgeführt. Es ergibt sich folgende Charakterisierung des Verfahrens:

## Allergene - Beurteilungswerte
Bei den genannten "Beurteilungswerten" handelt es sich um Werte für die Labore der amtlichen Lebensmittelüberwachung. Sie sollen eine größenordnungsmäßige Orientierung geben, ab welchem Gehalt eines nachgewiesenen, aber nicht gekennzeichneten allergenen Bestandteils (weder im Zutatenverzeichnis noch als Spurenhinweis) die Erstellung eines Prüfberichtes angezeigt sein kann. Im Einzelfall kann dies auch bei Produkten angezeigt sein, bei denen auf das nachgewiesene Allergen in Form einer Spurenkennzeichnung hingewiesen wird. Dieser Prüfbericht enthält eine Empfehlung zur Prüfung, ob der Eintrag des allergenen Bestandteils rezepturmäßig über eine Zutat erfolgte und somit die Kennzeichnungs-Bestimmungen der LMIV nicht eingehalten sind. Es handelt sich bei den genannten Werten angesichts der bestehenden analytischen Messunsicherheit um Orientierungswerte. Wichtiger Hinweis: Die Beurteilungswerte sind nicht für Lebensmittel anwendbar, die mit dem Hinweis "frei von..." oder bedeutungsgleichen Formulierungen gekennzeichnet sind, das ausgelobte Allergen jedoch nachweisbar ist. Es handelt sich bei den genannten Werten angesichts der bestehenden analytischen Messunsicherheit um Orientierungswerte.
Wichtiger Hinweis: Die Beurteilungswerte sind nicht für Lebensmittel anwendbar, die mit dem Hinweis "frei von..." oder bedeutungsgleichen Formulierungen gekennzeichnet sind, das ausgelobte Allergen jedoch nachweisbar ist.
Allergen | als Protein [in mg/kg] | als Lebensmittel (3) [ggf. Spezifizierung des Lebensmittels] [mg/kg] | Umrechnungsfaktor Protein -> Lebensmittel
Weizen | > 50 als Gluten | > 400 | 8
Krebstiere, Garnelen | > 250 | > 2100 [Garnelen, gekocht] | 8.4
Fische | > 50 | > 200 [Fischfilet, gedämpft] | 4
Eier | > 20 | > 40 [Volleipulver] | 2
Erdnüsse | > 20 | > 70 | 3.5
Sojabohnen | > 100 | > 250 | 2.5
Milch | > 20 | > 60 [Magermilchpulver, NFDM] | 3
Haselnuss | > 30 | > 200 | 6.6667
Cashewnuss | > 10 | > 50 | 5
Pistazie (Empfehlung) | > 10 | > 50 | 5
Walnuss | > 10 | > 70 | 7
Pecannuss (Empfehlung) | > 10 | > 70 | 7
Mandel | > 10 | > 50 | 5
Paranuss | > 10 | > 50 | 5
Macadamianuss | > 10 | > 50 | 5
Queenslandnuss | > 10 | > 50 | 5
Sesamsamen | > 20 | > 100 | 5
Lupinen | > 100 | > 250 | 2.5
Sellerie | > 10 | > 60 [Selleriesaat] | 6
Senf | > 10 | > 40 | 4
Quelle: Anlage zu ALS-Beschluss 2024/93/20
(3) Insbesondere bei der Anwendung von ELISA sind eventuell notwendige Umrechnungen auf die hier genannte Bezugsgröße zu beachten (z.B. aus Angaben im Kit oder über Proteinwerte des Lebensmittels gemäß Literaturangaben). Hier wurden zur Umrechung die Werte aus Souci / Fachmann / Kraut „Die Zusammensetzung der Lebensmittel, Nährwert-Tabellen“ 8., revidierte und ergänzte Auflage (2016) verwendet. Umrechnung bei Sellerie: s. https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170920/nutrients

## Kurzanleitung
Eine bebilderte Anleitung zum Ausfüllen der Ergebniserfassungstabelle finden Sie unter
dem nachfolgenden Link:
https://lvus.de/html/pdf/aprotec.php?file=anleitung.pdf

## Kontakt
Kontaktperson | Contact person
Name | Name
eMail | eMail-Address
Telefon (inklusive Vorwahl): | telefone (including country and area code)
Bitte geben Sie den Namen, eMail-Adresse und die Telefonnummer der Person an, die wir bei Rückfragen kontaktieren können. An die aufgeführte(n) eMailadresse(n) wird das Protokoll als Passwort-freie PDF-Datei und später auch das Teilnahmezertifikat gesendet. Gedruckte Auswertungen/Zertifikate werden nicht mehr versendet. Geben Sie zur Sicherheit Ihre eMailadresse unten bei eMail-Kontrolle ein. Unser Ergebnisserver akzeptiert Ihre Ergebnisdatei nur, wenn beide eMailadressen übereinstimmen.
Please enter the name, email address and telephone number of the person we can contact in case of queries. The protocol will be sent to the listed email address(es) as a password-free PDF file. Printed reports will no longer be sent. For security reasons, please enter your e-mail address below under e-mail control. Our result server will only accept your result table if the email addresses in both cells match.
Es wird empfohlen, eine zweite eMail-Adresse in Form eines Funktionspostfaches anzugeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Auswertung auch zugestellt werden kann. Geben Sie hierzu die zweite Adresse getrennt durch ein Semikolon mit nachfolgendem Leerzeichen ein.
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im Excelformat per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. Ansonsten kann das Mail nicht verarbeitet werden. Sofern Ihre internen Datenschutzrichtlinien keinen Versand von Daten im xls(x)-Format erlauben, speichern Sie die versandfertige Tabelle und ändern die Dateiendung von ".xls" bzw. ".xlsx" in ".txt". Senden Sie daraufhin die Datei an edv@lvus.de. Ihre Ergebnisse werden von uns der weiteren Bearbeitung zugeführt.
Beispiel für die Eingabe von 2 eMail-Adressen: Example how to type in 2 different e-mail addresses: | info@lvus.de; ergebnisse@lvus.de
eMail-Kontrolle: | check of the e-Mail address
Ergebnis der Überprüfung: | result of the control

## Teilnehmerdaten (hidden)
Kundennummer |  | Umformung
Postleitzahl
Produkt | 32 | Auswahl
Jahrgang | 2025 | 2
Update | N | N | 1 | ja / yes
Teilnahmen | 1 |  | 2 | nein / no
Deadline | 2025-12-23
Parameterzahl | 25 | N
Bestimmungen je Parameter | 2
Kontaktname | 0
Mailadresse | 0
Zertifikat geeignet | 1
Parameter 1 | Erbse
Parameter 2 | Lupine
Parameter 3 | Sesam
Parameter 4 | Mandel
Parameter 5 | Erdnuss
Parameter 6 | Haselnuss
Parameter 7 | Paranuss
Parameter 8 | Walnuss
Parameter 9 | Macadamianuss
Parameter 10 | Pistazien
Parameter 11 | Fisch (Differenzierung unmöglich)
Parameter 12 | Kabeljau (Gadus morhua)
Parameter 13 | Tintenfisch
Parameter 14 | Shrimps
Parameter 15 | Senf (Differenzierung unmöglich)
Parameter 16 | Senf, weiß/gelb (Sinapis alba)
Parameter 17 | Senf, braun /schwarz (Brassica)
Parameter 18 | Gluten
Parameter 19 | Soja
Parameter 20 | Sellerie
Parameter 21 | Ei (vom Huhn) - Zutat!
Parameter 22 | Milchprotein, allgemein
Parameter 23 | Molkenprotein
Parameter 24 | Casein
Parameter 25 | Lactose

## ErgebnisseMolekular
Ergebnisdatenblatt (Resultsheet) |  |  | Kunden-Nr. (Client-Nb.) |  | ?
Allergene (molekularbiologische Verfahren) |  |  | Postleitzahl (ZIP-Code) |  | ?
Backware/baked goods |  |  | interne Teilnahme: |  | 1 | V.1
Einsendeadresse: | ergebnisse@lvus.de |  | 25 | 15
Annahmeschluss/Deadline: |  |  | 2025-12-23
Bitte werten Sie Ihre Messergebnisse aus und teilen Sie daraufhin je Untersuchungsparameter und Probe genau ein einziges zusammengefasstes Untersuchungsergebnis (Beurteilungsergebnis) mit. Geben Sie dazu über die Auswahlmenüs Ihre qualitativen Ergebnisse an. Bei nicht nachweisbaren Parameter kreuzen Sie bitte „negativ“ und bei zweifelhaften Ergebnissen (Spur, im Bereich der Nachweisgrenze des angewendeten Verfahrens) wählen Sie „unsicher“ aus. Beim eindeutigen Nachweis eines Allergens in der Probe wählen Sie bitte „positiv“.
Falls Sie einen Parameter "negativ" beurteilen, geben Sie bitte die entsprechende Nachweisgrenze des Verfahrens mit vorangestelltem "< " an - bei Beurteilung "positiv" entsprechend mit vorangestelltem "> ". Sofern Sie ein quantitatives Verfahren einsetzen, geben Sie bitte den in der Proben festgestellten Gehalt an. Bei Gehalten über 10 mg/kg sollen die Ergebnisse mit drei und unter 10 mg/kg mit zwei signifikanten Ziffern angegeben werden.
Sofern es Ihre Verfahren ermöglichen, führen Sie bitte Beurteilungen der Ergebnisse mit positivem Befund durch (diese Beurteilungen werden nicht bewertet, sondern lediglich informativ aufgeführt). Unterscheiden Sie hierzu bitte, ob unter Berücksichtigung der Messunsicherheit der Beurteilungswert (oder ggf. Grenzwert bei Gluten) des jeweiligen Allergens gesichert überschritten oder unterschritten ist. Liegt das Ergebnis im Streubereich des Beurteilungswertes (Messwert im Bereich Beurteilungswert ± Messunsicherheit), wählen Sie bitte „positiv, Streubereich des Beurteilungswerts“ aus.
Tragen Sie die Codes mit den Angaben zu den Verfahrensprinzipien und zur Durchführung in die gelb hinterlegten Felder ein (nur bei gelb hinterlegten Feldern werden Eingaben erwartet, bitte keine Eingaben bei grauen Feldern). Die entsprechenden Codes finden Sie in den entsprechend bezeichneten separaten Datenblättern und auf den zusammen mit den Proben versendeten Ergebnisdatenblättern. Falls ein von Ihnen angewendetes Verfahrensprinzip, eine Bezugsquelle oder die näher spezifizierte Durchführung in den Listen noch fehlen sollten, ergänzen Sie die Daten bitte im Bereich der Buchstaben und geben dann beim jeweiligen Parameter den bei der Ergänzung stehenden Buchstaben an.
Beim Parameter Lactose erfolgt die Auswahl des angewendeten Verfahrens abweichend über ein Auswahlmenü. Sollten Sie Ihre Verfahren dabei nicht finden, wählen Sie bitte "Sonstiges" aus und geben Sie Ihr Verfahren anschließend in das vorgesehene Feld ein.
Falls Sie einen Parameter nicht bearbeiten, lassen Sie die zugehörigen Ergebnisdatenfelder bitte leer. If You are not analysing parameters in Your laboratory do not write anything into the corresponding fields for the results.
Die Tabelle ist so nicht versandfertig. Es fehlen noch Eingaben bei Kunden-Nr. und/oder Postleitzahl.
Tabelle wurde bereits einmal erfolgreich gesendet, es handelt sich um eine Aktualisierung:
Parameter | Ergebnis (molekularbiologische V.) | Verfahrens- prinzip | Bezugsquelle | Bezugs- Code | Durch-führung | DNA-Extraktion
Erbse | 4 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg]
Lupine | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg]
Sesam | 7 |  | 26 |  |  | 0
Gehalt [mg/kg] (als Sesamsamen)
Mandel | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg]
Erdnuss | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg]
Haselnuss | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg]
Paranuss | 7 |  | 26 |  |  | 0
Gehalt [mg/kg]
Walnuss | 7 |  | 26 |  |  | 0
Gehalt [mg/kg]
Macadamianuss | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg]
Cashewnuss | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg]
Parameter | Ergebnis (molekularbiologische V.) | Verfahrens- prinzip | Bezugsquelle | Bezugs- Code | Durch-führung | DNA-Extraktion
Pistazien | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg]
Fisch (Differenzierung unmöglich) | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg]
Kabeljau (Gadus morhua) | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg] (als Fischfilet)
Tintenfisch | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg]
Shrimps | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg]
Senf (Differenzierung unmöglich) | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg] (als Senfmehl)
Senf, weiß/gelb (Sinapis alba) | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg] (als Senfmehl)
Senf, braun /schwarz (Brassica) | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg] (als Senfmehl)
Gluten | 10 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg]
Soja | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg] (Sojamehl, 40 % Protein)
Parameter | Ergebnis (molekularbiologische V.) | Verfahrens- prinzip | Bezugsquelle | Bezugs- Code | Durch-führung | DNA-Extraktion
Sellerie | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg] (als Selleriesaat)
Ei (vom Huhn) - Zutat! | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg] (als Volleipulver)
Milchprotein, allgemein | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg] (Magermilchpulver)
Molkenprotein | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg] (als ß-Lactoglobulin)
Casein | 7 |  | 26 |  |  | 19
Gehalt [mg/kg]
Lactose | 4 | 21 | 20 | TRUE
Gehalt, wasserfrei [mg/kg]
Beschreibung des verwendeten Analysenverfahrens für Lactose
Wählen Sie über das Auswahl-Menü Ihr Aufarbeitungsverfahren aus. Sollte dieses nicht in der Auswahl enthalten sein, wählen Sie bitte "sonstiges" aus und geben Sie Ihr Verfahren ein.
Lactose
Note on G1: Bitte geben Sie unbedingt Ihre Kunden-Nr. ein (nur Ziffern) Fill in Your Client Number (numbers only)
Note on G2: Geben Sie zusätzlich auch noch Ihre Postleitzahl an (nur Ziffern). Fill in Your postal ZIP-Code (numbers only)
Note on A14: LVU: Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung ausgewählt werden. Die überarbeitete Exceltabelle muss alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualiserung vollständig gelöscht werden.

## ErgebnisseProtein
Ergebnisdatenblatt (Resultsheet) |  |  | Kunden-Nr. (Client-Nb.) |  | Bitte bei ErgebnisseMolekular angeben
Allergene (Protein-basierende Verfahren) |  |  | Postleitzahl (ZIP-Code) |  | Bitte bei ErgebnisseMolekular angeben
Backware/baked goods |  |  | interne Teilnahme: |  | 1 | V.1
Einsendeadresse: | ergebnisse@lvus.de
Annahmeschluss/Deadline: |  |  | 2025-12-23
| 7 |  | 25 |  |  | #REF!
Bitte werten Sie Ihre Messergebnisse aus und teilen Sie daraufhin je Untersuchungsparameter und Probe genau ein einziges zusammengefasstes Untersuchungsergebnis (Beurteilungsergebnis) mit. Geben Sie dazu über die Auswahlmenüs Ihre qualitativen Ergebnisse an. Bei nicht nachweisbaren Parameter kreuzen Sie bitte „negativ“ und bei zweifelhaften Ergebnissen (Spur, im Bereich der Nachweisgrenze des angewendeten Verfahrens) wählen Sie „unsicher“ aus. Beim eindeutigen Nachweis eines Allergens in der Probe wählen Sie bitte „positiv“.
Falls Sie einen Parameter "negativ" beurteilen, geben Sie bitte die entsprechende Nachweisgrenze des Verfahrens mit vorangestelltem "< " an - bei Beurteilung "positiv" entsprechend mit vorangestelltem "> ". Sofern Sie ein quantitatives Verfahren einsetzen, geben Sie bitte den in der Proben festgestellten Gehalt an. Bei Gehalten über 10 mg/kg sollen die Ergebnisse mit drei und unter 10 mg/kg mit zwei signifikanten Ziffern angegeben werden.
Sofern es Ihre Verfahren ermöglichen, führen Sie bitte Beurteilungen der Ergebnisse mit positivem Befund durch (diese Beurteilungen werden nicht bewertet, sondern lediglich informativ aufgeführt). Unterscheiden Sie hierzu bitte, ob unter Berücksichtigung der Messunsicherheit der Beurteilungswert (oder ggf. Grenzwert) des jeweiligen Allergens gesichert überschritten oder unterschritten ist. Liegt das Ergebnis im Streubereich des Beurteilungswertes (Messwert im Bereich Beurteilungswert ± Messunsicherheit), wählen Sie bitte „positiv, Streubereich des Beurteilungswerts“ aus.
Tragen Sie die Codes mit den Angaben zu den Verfahrensprinzipien und zur Durchführung in die gelb hinterlegten Felder ein (nur bei gelb hinterlegten Feldern werden Eingaben erwartet, bitte keine Eingaben bei grauen Feldern). Die entsprechenden Codes finden Sie in den entsprechend bezeichneten separaten Datenblättern und auf den zusammen mit den Proben versendeten Ergebnisdatenblättern. Falls ein von Ihnen angewendetes Verfahrensprinzip, eine Bezugsquelle oder die näher spezifizierte Durchführung in den Listen noch fehlen sollten, ergänzen Sie die Daten bitte im Bereich der Buchstaben und geben dann beim jeweiligen Parameter den bei der Ergänzung stehenden Buchstaben an.
Beim Parameter Lactose erfolgt die Auswahl des angewendeten Verfahrens abweichend über ein Auswahlmenü. Sollten Sie Ihre Verfahren dabei nicht finden, wählen Sie bitte "sonstiges" aus und geben Sie Ihr Verfahren anschließend in das vorgesehene Feld ein.
Falls Sie einen Parameter nicht bearbeiten, lassen Sie die zugehörigen Ergebnisdatenfelder bitte leer. If You are not analysing parameters in Your laboratory do not write anything into the corresponding fields for the results.
Wichtig: Sind Ihre Eingaben bei Kunden-Nr. und Postleitzahl korrekt?
Tabelle wurde bereits einmal erfolgreich gesendet, es handelt sich um eine Aktualisierung:
Parameter | Ergebnis (Protein-basierend) | Verfahrens- prinzip | Bezugsquelle | Bezugs- Code | Durch-führung | Hinweis
Erbse | 4 |  | 26
Gehalt [mg/kg]
Lupine | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg]
Sesam | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg] (als Sesamsamen)
Mandel | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg]
Erdnuss | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg]
Haselnuss | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg]
Paranuss | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg]
Walnuss | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg]
Macadamianuss | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg]
Cashewnuss | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg]
Parameter | Ergebnis (Protein-basierend) | Verfahrens- prinzip | Bezugsquelle | Bezugs- Code | Durch-führung | Hinweis
Pistazien | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg]
Fisch (Differenzierung unmöglich) | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg]
Kabeljau (Gadus morhua) | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg] (als Fischfilet)
Tintenfisch | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg]
Shrimps | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg]
Senf (Differenzierung unmöglich) | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg] (als Senfmehl)
Senf, weiß/gelb (Sinapis alba) | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg] (als Senfmehl)
Senf, braun /schwarz (Brassica) | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg] (als Senfmehl)
Gluten | 10 |  | 26
Gehalt [mg/kg]
Soja | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg] (Sojamehl, 40 % Protein)
Parameter | Ergebnis (Protein-basierend) | Verfahrens- prinzip | Bezugsquelle | Bezugs- Code | Durch-führung | Hinweis
Sellerie | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg] (als Selleriesaat)
Ei (vom Huhn) - Zutat! | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg] (als Volleipulver)
Milchprotein, allgemein | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg] (Magermilchpulver)
Molkenprotein | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg] (als ß-Lactoglobulin)
Casein | 7 |  | 26
Gehalt [mg/kg]
Lactose | 4 | 21 | 20 | TRUE
Gehalt, wasserfrei [mg/kg]
Beschreibung des verwendeten Analysenverfahrens für Lactose
Wählen Sie über das Auswahl-Menü Ihr Aufarbeitungsverfahren aus. Sollte dieses nicht in der Auswahl enthalten sein, wählen Sie bitte "sonstiges" aus und geben Sie Ihr Verfahren ein.
Lactose
Note on G1: Bitte geben Sie unbedingt Ihre Kunden-Nr. ein (nur Ziffern) Fill in Your Client Number (numbers only)
Note on G2: Bitte geben Sie unbedingt Ihre Kunden-Nr. ein (nur Ziffern) Fill in Your Client Number (numbers only)
Note on A14: LVU: Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung ausgewählt werden. Die überarbeitete Exceltabelle muss alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualiserung vollständig gelöscht werden.

## Mitteilungen
Nachfolgend können Sie uns ergänzende Hinweise geben oder wichtige Beobachtungen mitteilen. | 0

## Ergebnis qualitativ
Ergebnis | Erläuterung
Allergene mit Beurteilungswerten
negativ | Das Allergen ist nicht in der Probe enthalten
unsicher (zweifelhaftes Ergebnis) | Das Testergebnis ist weder eindeutig positiv noch eindeutig negativ (im Bereich der Erfassungsgrenze)
positiv (Ergebnis ohne weitere Bewertung) | Das Allergen ist sicher nachgewiesen. Aus internen Gründen erfolgt keine Aussage bezüglich Gehalt in der Probe und Beurteilungswert
positiv, sicher unterhalb Beurteilungswert | Das Allergen ist sicher nachgewiesen und der festgestellte Gehalt liegt unter Berücksichtigung der Messunsicherheit des Verfahrens sicher unterhalb des Beurteilungswerts
positiv, Streubereich des Beurteilungswerts | Das Allergen ist sicher nachgewiesen und der festgestellte Gehalt liegt unter Berücksichtigung der Messunsicherheit des Verfahrens im Streubereich des Beurteilungswerts
positiv, sicher oberhalb Beurteilungswert | Das Allergen ist sicher nachgewiesen und der festgestellte Gehalt liegt unter Berücksichtigung der Messunsicherheit des Verfahrens sicher oberhalb des Beurteilungswerts
Allergene ohne Beurteilungswerte
negativ | Das Allergen ist nicht in der Probe enthalten
unsicher (zweifelhaftes Ergebnis) | Das Testergebnis ist weder eindeutig positiv noch eindeutig negativ (im Bereich der Erfassungsgrenze)
positiv (Ergebnis ohne weitere Bewertung) | Das Allergen ist sicher nachgewiesen. Aus internen Gründen erfolgt keine Aussage bezüglich Gehalt in der Probe und Beurteilungswert
Gluten
negativ | Gluten unterhalb der Nachweisgrenze des Verfahrens
unsicher (zweifelhaftes Ergebnis) | Das Testergebnis ist weder eindeutig positiv noch eindeutig negativ (im Bereich der Erfassungsgrenze)
positiv (Ergebnis ohne Bewertung) | Gluten positiv; Gluten ist in der Probe enthalten. Aus internen Gründen erfolgt keine Beurteilung des Gehaltes in Bezug auf den Grenz- oder Beurteilungswert
positiv, sicher < Grenzwert 20 mg/kg | Gluten positiv; Gehalt sicher unterhalb des Grenzwerts 20 mg/kg unter Berücksichtigung der Messunsicherheit des Verfahrens
positiv, Streubereich Grenzwert 20 mg/kg | Gluten positiv; Gehalt im Streubereich des Beurteilungswerts bei Berücksichtigung der Messunsicherheit des Verfahrens
positiv, sicher > 20 mg/kg und < 50 mg/kg | Gluten positiv; Gehalt sicher oberhalb des Grenzwerts 20 mg/kg für glutenfrei und kleiner des Beurteilungswerts 50 mg/kg bei Berücksichtigung der Messunsicherheit des Verfahrens
positiv, Streubereich Beurteilungswert 50 mg/kg | Gluten positiv; Gehalt im Streubereich des Beurteilungswerts 50 mg/kg bei Berücksichtigung der Messunsicherheit des Verfahrens
positiv, sicher > 50 mg/kg | Gluten positiv; Gehalt sicher oberhalb des Beurteilungswerts 50 mg/kg bei Berücksichtigung der Messunsicherheit des Verfahrens
positiv, sicher > 50 mg/kg | Gluten positiv; Gehalt sicher oberhalb des Beurteilungswerts 50 mg/kg bei Berücksichtigung der Messunsicherheit des Verfahrens
Grenzwert für Glutenfreiheit: | 20 mg/kg
Beurteilungswert für Kennzeichnungspflicht Zutaten: | 50 mg/kg

## Prinzipien
Vordefinierte Prinzipien der angewendeten Verfahren
lfd. Nummer | Prinzip
1 | ELISA
2 | Real-Time PCR
3 | PCR
4 | Multiplex Real-time PCR
5 | Multiplex PCR
6 | LC-MS/MS
7 | NGS
8 | Metabarcoding
9 | ddPCR
10 | Immunologisch mit Teststrips
11 | Sonstiges (Bitte Prinzip unten aufführen)
Falls Sie Ihr Verfahrensprinzip nicht unter den vordefinierten finden, so ergänzen Sie bitte Ihr(e) Prinzip(ien) in der
nachfolgenden Tabelle und verwenden Sie die zugehörigen Codes beim entsprechenden Parameter.
lfd.Buchstabe | Bezeichnung des Sonstigen Prinzips
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

## Bezugsquellen
Vordefinierte Bezugsquellen
lfd. Nummer | Bezugsquelle
1 | Nicht kommerziell
2 | r-biopharm
3 | TIBMOLBIOL
4 | Congen
5 | Neogene
6 | ELISA Systems
7 | Oxoid
8 | Koeppel / Microsynth
9 | Transia
10 | GEN-IAL
11 | Romer Labs AgraQuant
12 | Morinaga
13 | Biokits (Neogene)
14 | IDT DNA
15 | Imunolab
16 | Romer Labs Nutri linia
17 | Eurogentec
18 | AgraQuant® Plus
19 | IEH
20 | INGEZIM
21 | BIOTECON Diagnostics/hygiena
22 | Biomers
23 | Gold Standard Diagnostics (GSD)
24 | AgraQuant® Plus
25 | Sonstige (bitte Bezugsquelle unten aufführen)
Falls Sie Ihre Bezugsquelle nicht unter den vordefinierten finden, so wählen Sie "sonstige" aus und ergänzen Ihre Bezugsquelle in der
nachfolgenden Tabelle und verwenden Sie die zugehörigen Codes beim entsprechenden Parameter in der Spalte "Code".
lfd.Buchstabe | Sonstige Bezugsquelle
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

## Durchführungen
Vordefinierte Versuchdurchführungen bzw. Methodenbeschreibungen
lfd.Nummer | Beschreibung des Durchführungsverfahrens
1 | Durchführung nach Testanleitung
2 | Hausmethode (Eigenentwicklung)
3 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-105
4 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-167:2019-03
5 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-169
6 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-175
7 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-56 (DIN CEN/TS 15634-2:2012)
8 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-58(V)
9 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-59
10 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-64
11 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-65:2017-10
12 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-66
13 | § 64 LFGB Nr. L 18.00-19
14 | § 64 LFGB Nr. L 18.00-20
15 | § 64 LFGB Nr. L 44.00-11
16 | § 64 LFGB Nr. L 44.00-8
17 | All All A
18 | “AllNut”, Journal of Consumer Protection and Food Safety (2022) 17:265–277
19 | Artendifferenzierung mittels Gene Amp Real-time PCR - Teil B: Nachweis von Senf
20 | Blaschke V et al: Cephalopods and Gastropods in Food, J Agr Food Chem2023 71 (31), 12029-12042, DOI: 10.1021/acs.jafc.2c08966
21 | Brezna B, Piknova L, Kuchta T: Eur Food Res Technol (2009) 229:397-401; DOI 10.1007/s00217-009-1070-8
22 | Brezna et al; A novel real-time polymersase chain reaction (PCR) method for the detection of walnuts in food
23 | Brezna et al. A novel real-time polymerase chain reaction method for the detection of brazil nuts in food. Journal of AOAC international Vol. 93, No. 1, 2010
24 | Ehlert, A. & Christine Hupfer & Anja Demmel & Karl-Heinz Engel & Ulrich Busch.Detection of Cashew Nut in Foods by a Specific Real-time PCR Method. Food Anal. Methods (2008) 1:136–143
25 | Eur Foods Res Technol (2006) 222: 600-603, DOI 10.1007/s00217-005-0168-x B. Brezna, L. Hudecova, T. Kuchta
26 | Köppel R., van Velsen-Zimmerli F., and Bucher T., Two quantitative hexaplex real-time PCR systems for the detection and quantification of DNA from twelve allergens in food, European Food Research and Technology 235, 843 (2012) - Single Methode
27 | Ladenburger er al,Highly Sensitive Matrix-Independent Quantification of Major Food Allergens Peanut and Soy by Competitive Real-Time PCR Targeting Mitochondrial DNA, Journal of AOAC INTERNATIONAL, Volume 101, Issue 1, 1 January 2018, Pages 170–184, https://doi.org/10.5740/jaoacint.17-0406
28 | LuSoMaSe Multiplex real-time PCR Lupine, Soja, Mandel, Sesam (Ringversuchsvalidierung § 64 LFGB in Vorbereitung)
29 | Mäde D, Rohmberger D: Eur Food Res Technol (2017) 243: 2105. https://doi.org/10.1007/s00217-017-2911-5
30 | Mustorp et al. Eur Food Res Technol (2008) 226:771–778
31 | Tetzlaff C, Mäde D „Development of a real-time PCR system for the detection of the potential allergen fish in food”, 2016, Eur. Food Res. Technol., DOI 10.1007/s00217-016-2799-5
32 | Velasco et al., Foods 2020, 9, 286; korrigiert
33 | Debode et al., Food Control 73 (2017) 452-461, "Inter-laboratory studies for the validation of two singleplex (Et9 and pea lectin) and one duplex (pat bar) real-time PCR methods for GMO detection"
34 | DIN EN ISO 21570, auch modifiziert
35 | Borzutzky, Hochegger 2022 (§64 Allergene 31. Sitzung)
36 | Brezna et al., A novel real-time polymerase chain reaction method for the qualitative detection of pistachio in food, Eur Food Res Technol (2008) 228:197–203
37 | real-time PCR assay
38 | Sonstige (Bitte Durchführung unten aufführen)
Falls Sie Ihr Verfahren nicht unter den vordefinierten finden, so ergänzen Sie bitte Ihr(e) Verfahren
in der nachfolgenden Tabelle und verwenden Sie die zugehörigen Codes beim entsprechenden Parameter.
lfd.Buchstabe | Bezeichnung des sonstigen Verfahrens
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

## Extraktion der DNA
Vordefinierte Vorgehensweisen bei der DNA-Extraktion
lfd.Nummer | Beschreibung des Durchführungsverfahrens
1 | kommerzieller DNA-Extraktionskit: (bitte angeben)
2 | CTAB-Methode mit weiterer Aufreinigung (s. z.B. § 64 LFGB L 08.00-56)
3 | CTAB-Präzipitationsmethode (s. z.B. § 64 LFGB, Methodenentwürfe Reis- und Weizenkeks)
4 | CTAB, Proteinase K, Promega Wizard DNA CleanUp
5 | nicht kommerzielles Kit auf Basis von Silicasäulchen
6 | Nucleo Spin Food Kit von Macherey & Nagel
7 | SureFood PREP Advanced, Protokoll 2, R-Biopharm (Congen)
8 | SureFood PREP Basic
9 | SureFood PREP Advanced, diverse Protokolle, R-Biopharm (Congen)
10 | Wizard-Methode (SLMB)
11 | NucleoMag® Food (Macherey-Nagel)
12 | Maxwell RSC PureFood GMO and Authentication Kit
13 | DNeasy mericon Food Kit - 2 g
14 | SureFast® Mag PREP Food, R-Biopharm (Congen)
15 | Sonstige (bitte DNA-Extraktion unten aufführen)
Falls Sie Ihr Verfahren zur Extraktion von DNA nicht unter den vordefinierten finden, so ergänzen Sie bitte Ihr(e) Verfahren
in der nachfolgenden Tabelle und verwenden Sie die zugehörigen Codes beim entsprechenden Parameter.
lfd.Buchstabe | Beschreibung der sonstigen DNA-Extraktion Verfahrens
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

## DNA-Extraktion (hidden)
Vordefinierte Vorgehensweisen bei der DNA-Extraktion
lfd.Nummer | Beschreibung des Durchführungsverfahrens
1 | kommerzieller DNA-Extraktionskit: (bitte angeben)
2 | CTAB-Methode mit weiterer Aufreinigung (s. z.B. § 64 LFGB L 08.00-56)
3 | CTAB-Präzipitationsmethode (s. z.B. § 64 LFGB, Methodenentwürfe Reis- und Weizenkeks)
4 | CTAB, Proteinase K, Promega Wizard DNA CleanUp
5 | nicht kommerzielles Kit auf Basis von Silicasäulchen
6 | Nucleo Spin Food Kit von Macherey & Nagel
7 | SureFood PREP Advanced, Protokoll 2, R-Biopharm (Congen)
8 | SureFood PREP Basic
9 | SureFood PREP Advanced, diverse Protokolle, R-Biopharm (Congen)
10 | Wizard-Methode (SLMB)
11 | NucleoMag® Food (Macherey-Nagel)
12 | Maxwell RSC PureFood GMO and Authentication Kit
13 | DNeasy mericon Food Kit - 2 g
14 | SureFast® Mag PREP Food, R-Biopharm (Congen)
15 | Sonstige (bitte DNA-Extraktion unten aufführen)
16
Falls Sie Ihr Verfahren zur Extraktion von DNA nicht unter den vordefinierten finden, so ergänzen Sie bitte Ihr(e) Verfahren
in der nachfolgenden Tabelle und verwenden Sie die zugehörigen Codes beim entsprechenden Parameter.
lfd.Buchstabe | Bezeichnung des sonstigen Verfahrens
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

## Ergebnis (hidden)
Ergebnis | Erläuterung
1 | negativ | Gluten unterhalb der Nachweisgrenze des Verfahrens
2 | unsicher (zweifelhaftes Ergebnis) | Das Testergebnis ist weder eindeutig positiv noch eindeutig negativ (im Bereich der Erfassungsgrenze)
3 | positiv (Ergebnis ohne Bewertung) | Gluten positiv; Gluten ist in der Probe enthalten. Aus internen Gründen erfolgt keine Beurteilung des Gehaltes in Bezug auf den Grenz- oder Beurteilungswert
4 | positiv, sicher unterhalb Beurteilungswert
5 | positiv, Streubereich des Beurteilungswerts
6 | positiv, sicher oberhalb Beurteilungswert
7
Allergene ohne Beurteilungswerte
1 | negativ | Das Allergen ist nicht in der Probe enthalten
2 | unsicher (zweifelhaftes Ergebnis) | Das Testergebnis ist weder eindeutig positiv noch eindeutig negativ (im Bereich der Erfassungsgrenze)
3 | positiv (Ergebnis ohne weitere Bewertung) | Das Allergen ist sicher nachgewiesen.
4
Gluten
1 | negativ | Gluten unterhalb der Nachweisgrenze des Verfahrens
2 | unsicher (zweifelhaftes Ergebnis) | Das Testergebnis ist weder eindeutig positiv noch eindeutig negativ (im Bereich der Erfassungsgrenze)
3 | positiv (Ergebnis ohne Bewertung) | Gluten positiv; Gluten ist in der Probe enthalten. Aus internen Gründen erfolgt keine Beurteilung des Gehaltes in Bezug auf den Grenz- oder Beurteilungswert
4 | positiv, sicher < Grenzwert 20 mg/kg | Gluten positiv; Gehalt sicher unterhalb des Grenzwerts 20 mg/kg unter Berücksichtigung der Messunsicherheit des Verfahrens
5 | positiv, Streubereich Grenzwert 20 mg/kg | Gluten positiv; Gehalt im Streubereich des Beurteilungswerts bei Berücksichtigung der Messunsicherheit des Verfahrens
6 | positiv, sicher > 20 mg/kg und < 50 mg/kg | Gluten positiv; Gehalt sicher oberhalb des Grenzwerts 20 mg/kg für glutenfrei und kleiner des Beurteilungswerts 50 mg/kg bei Berücksichtigung der Messunsicherheit des Verfahrens
7 | positiv, Streubereich Beurteilungswert 50 mg/kg | Gluten positiv; Gehalt im Streubereich des Beurteilungswerts 50 mg/kg bei Berücksichtigung der Messunsicherheit des Verfahrens
8 | positiv, sicher > 50 mg/kg | Gluten positiv; Gehalt sicher oberhalb des Beurteilungswerts 50 mg/kg bei Berücksichtigung der Messunsicherheit des Verfahrens
9 | positiv, sicher > 50 mg/kg | Gluten positiv; Gehalt sicher oberhalb des Beurteilungswerts 50 mg/kg bei Berücksichtigung der Messunsicherheit des Verfahrens
10

## Bezug (hidden)
25
Code | Bezugsquelle
1 | Nicht kommerziell
2 | r-biopharm
3 | TIBMOLBIOL
4 | Congen
5 | Neogene
6 | ELISA Systems
7 | Oxoid
8 | Koeppel / Microsynth
9 | Transia
10 | GEN-IAL
11 | Romer Labs AgraQuant
12 | Morinaga
13 | Biokits (Neogene)
14 | IDT DNA
15 | Imunolab
16 | Romer Labs Nutri linia
17 | Eurogentec
18 | AgraQuant® Plus
19 | IEH
20 | INGEZIM
21 | BIOTECON Diagnostics/hygiena
22 | Biomers
23 | Gold Standard Diagnostics (GSD)
24 | AgraQuant® Plus
25 | Sonstige (bitte Bezugsquelle unten aufführen)
26

## Prinzip (hidden)
| 5 | 4
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | ELISA
2 | Real-Time PCR
3 | PCR
4 | Multiplex Real-time PCR
5 | Multiplex PCR
6 | LC-MS/MS
7 | NGS
8 | Metabarcoding
9 | ddPCR
10 | Immunologisch mit Teststrips
11 | Sonstiges (Bitte Prinzip unten aufführen)
12

## Durchführung (hidden)
| 5 | 37
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens
1 | Durchführung nach Testanleitung
2 | Hausmethode (Eigenentwicklung)
3 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-105
4 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-167:2019-03
5 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-169
6 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-175
7 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-56 (DIN CEN/TS 15634-2:2012)
8 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-58(V)
9 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-59
10 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-64
11 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-65:2017-10
12 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-66
13 | § 64 LFGB Nr. L 18.00-19
14 | § 64 LFGB Nr. L 18.00-20
15 | § 64 LFGB Nr. L 44.00-11
16 | § 64 LFGB Nr. L 44.00-8
17 | All All A
18 | “AllNut”, Journal of Consumer Protection and Food Safety (2022) 17:265–277
19 | Artendifferenzierung mittels Gene Amp Real-time PCR - Teil B: Nachweis von Senf
20 | Blaschke V et al: Cephalopods and Gastropods in Food, J Agr Food Chem2023 71 (31), 12029-12042, DOI: 10.1021/acs.jafc.2c08966
21 | Brezna B, Piknova L, Kuchta T: Eur Food Res Technol (2009) 229:397-401; DOI 10.1007/s00217-009-1070-8
22 | Brezna et al; A novel real-time polymersase chain reaction (PCR) method for the detection of walnuts in food
23 | Brezna et al. A novel real-time polymerase chain reaction method for the detection of brazil nuts in food. Journal of AOAC international Vol. 93, No. 1, 2010
24 | Ehlert, A. & Christine Hupfer & Anja Demmel & Karl-Heinz Engel & Ulrich Busch.Detection of Cashew Nut in Foods by a Specific Real-time PCR Method. Food Anal. Methods (2008) 1:136–143
25 | Eur Foods Res Technol (2006) 222: 600-603, DOI 10.1007/s00217-005-0168-x B. Brezna, L. Hudecova, T. Kuchta
26 | Köppel R., van Velsen-Zimmerli F., and Bucher T., Two quantitative hexaplex real-time PCR systems for the detection and quantification of DNA from twelve allergens in food, European Food Research and Technology 235, 843 (2012) - Single Methode
27 | Ladenburger er al,Highly Sensitive Matrix-Independent Quantification of Major Food Allergens Peanut and Soy by Competitive Real-Time PCR Targeting Mitochondrial DNA, Journal of AOAC INTERNATIONAL, Volume 101, Issue 1, 1 January 2018, Pages 170–184, https://doi.org/10.5740/jaoacint.17-0406
28 | LuSoMaSe Multiplex real-time PCR Lupine, Soja, Mandel, Sesam (Ringversuchsvalidierung § 64 LFGB in Vorbereitung)
29 | Mäde D, Rohmberger D: Eur Food Res Technol (2017) 243: 2105. https://doi.org/10.1007/s00217-017-2911-5
30 | Mustorp et al. Eur Food Res Technol (2008) 226:771–778
31 | Tetzlaff C, Mäde D „Development of a real-time PCR system for the detection of the potential allergen fish in food”, 2016, Eur. Food Res. Technol., DOI 10.1007/s00217-016-2799-5
32 | Velasco et al., Foods 2020, 9, 286; korrigiert
33 | Debode et al., Food Control 73 (2017) 452-461, "Inter-laboratory studies for the validation of two singleplex (Et9 and pea lectin) and one duplex (pat bar) real-time PCR methods for GMO detection"
34 | DIN EN ISO 21570, auch modifiziert
35 | Borzutzky, Hochegger 2022 (§64 Allergene 31. Sitzung)
36 | Brezna et al., A novel real-time polymerase chain reaction method for the qualitative detection of pistachio in food, Eur Food Res Technol (2008) 228:197–203
37 | real-time PCR assay
38 | Sonstige (Bitte Durchführung unten aufführen)
39

## Lactose (hidden)
Lactose | 21 | 20
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 44.00-6
2 | § 64 LFGB Nr. L 44.00-6, modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-23
4 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-23, modifiziert | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-24
6 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-24, modifiziert | x
7 | Enzymatisch nach r-biopharm / roche 10 176 303 035 (Lac/Galac)
8 | Enzymatisch nach r-biopharm 10 986 119 035
9 | Enzymatisch (Enzytec r-biopharm: E8110 / E8120)
10 | Enzymatisch nach SCIL 200 086
11 | EnzymeFast Lactose, Firma ifp Institut für Produktqualität
12 | Enzymatisch (Megazyme K-LACGAR-02/21)
13 | HPLC (diverse Detektoren)
14 | Polarimetrisch nach Thieler: ZLUF 80 440-449 (1940)
15 | Ionenchromatographie nach Carrez-Klärung
16 | HPLC auf Kationenaustauscher mit Bleibelegung (analog 64 LFGB Nr. L 00.00-72: Bestimmung der Zuckeralkohole)
17 | Hochleistungs-Anionen-Austausch Chromatographie mit gepulster amperometrischer Detektion
18 | Ionenchromatographie (diverse Detektoren)
19 | GC-MS
20 | Sonstiges (Bitte angeben)
21