## Significance
References to the result transmission and to the indication of result (Deadline see "Ergebnisse")
Before analysing the samples, homogenize the samples again, please. After homogenisation You should analyse both samples with your standard procedures.
Use this file for your result transmissions, please. Fill for this in the file yellow fields deposited out and send back the file afterwards by email to “ergebnisse@lvus.de”. It is important that for the clear allocation of the results to your laboratory in the table "Ergebnisse" (results) your client number and your postal zip code must be entered (both numbers only).
The result data must be given in in the units as described at every parameter. To the avoidance of deviations in the laboratory made roundness, You are asked with each parameter after the first number deviating from 0 to indicate still the listened further numbers (even if due to Your validating data this accuracy is not kept by your analysis procedure). ISO 13 528 4.6 recommends that individual measurement results schould not be rounded by more than sr/2.
Examples for transmissions of results:
It a test material the element "Mg" was quantified. You are asked to report 3 significant numbers. The following computational contents are determined:
Computed Value [mg/kg] | Transmission of result [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
Note on B13: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Short Instruction
You can find illustrated instructions for completing the results recording table at the following link
https://lvus.eu/html/pdf/instructions.pdf

## Auswertung
Hinweise zur Auswertung
Die Beurteilung der Laborergebnisse erfolgt durch Z-Scores, die möglichst über die Vergleichsstandardabweichung des jeweiligen Standardverfahrens aus einem Normververfahren berechnet werden. Zusätzlich werden für den jeweiligen Analyten Z-Scores über die nach der Horwitz- funktion ermittelte Zielstandardabweichung sowie über die robusten Standardabweichungen nach Algorithmus A berechnet.
Mit abnehmenden Gehalten von Analyten in der Probe steigt die über die Horwitzfunktion berechnete Zielstandardabweichung stark an. So beträgt z.B. die relative Standardabweichung nach Horwitz 10 % bei einem Analytgehalt von 23 mg/kg und bereits 22,6 % bei einem Analytgehalt von 100 µg/kg.
Zur Vermeidung zu „breiter“ Beurteilungszonen wird deshalb bei der Auswertung bei allen Parametern der Wert der Zielstandardabweichung auf maximal 22 % vom Wert des Medians beschränkt.
Zunächst werden alle mitgeteilten Laborergebnisse berücksichtigt und die darüber berechneten statistischen Kenndaten für die Parameter aufgeführt.
Zur Ermittlung der endgültigen statistischen Kenndaten werden bei allen in den Proben enthaltenen Wirkstoffe Zweitberechnungen durchgeführt. Bei diesen Zweitberechnungen bleiben generell die Ergebnisdaten von allen Laboratorien unberücksichtigt, deren Ergebnisse um mehr als 5 Zielstandardabweichungen (5 Z-Scores) vom Median des Analyten abweichen.
Darüber hinaus bleiben bei allen Parametern zusätzlich alle Ergebnisse unberücksichtigt, die um mehr als 50 % vom Median abweichen und bei denen gleichzeitig der Betrag des Z-Score größer als 3 ist. Diese Regelung greift bei allen Parametern mit Analytgehalten unter 23 mg/kg.

## Datenübernahme
Erläuterungen zur Weiterverarbeitung Ihrer Daten
Diese Tabellen wurden so aufgebaut, dass die Daten automatisiert in unser Auswerteprogramm übernommen werden können. Die Tabellen dürfen daher keinesfalls im Aufbau verändert werden, da dann ein automatisiertes Auslesen der mitgeteilten Daten nicht mehr möglich wäre.
Aus diesem Grund wurden die Tabellen gegen Veränderungen geschützt. Eingaben oder auch die Auswahl von Eigenschaften sind nur an wenigen Stellen nötig. Diese Stellen sind gelb hinterlegt.
Da das Ausführen von Macros eine potentielle Gefährdung von Computersystemen bedeuten kann, gehen wir davon aus, dass ausführbare Macros in zahlreichen Fällen von den entsprechenden System-Administratoren unterdrückt werden. Deshalb wurde auf die Verwendung von Macros bei der Erstellung der Tabellen zur Ergebniserfassung komplett verzichtet, obwohl damit ein komfortableres Arbeiten möglich wäre.
Beim Eingang Ihrer eMail wird diese von unserem System automatisch weiterverarbeitet, wobei einige Plausibilitäten (z.B. Vollständigkeit der Absenderangabe oder Kennzeichnung als Update bei erneuter Dateneinsendung) überprüft werden. Im Anschluss an diese Prüfung erhalten Sie automatisiert eine eMail-Antwort. Darin werden Sie darüber informiert, ob Ihre Daten prinzipiell weiterverarbeitet werden können oder ob benötigte Einträge fehlen und Sie Ihre Ergebnisse nach Ergänzung der fehlenden Angaben erneut einsenden sollen. Eine Prüfung auf Vollständigkeit von Ergebnisangaben (sind überhaupt Ergebnnisdaten vorhanden?) oder deren Angabe in den vorgegebenen Maßeinheiten wird zu diesem Zeitpunkt nicht vorgenommen.
Sollten Sie noch vor dem Ende der Ergebnisannahme bemerken, dass in Ihrer Ergebnistabelle Fehler enthalten sind, so senden Sie einfach eine korrigierte Version an die Adresse ergebnisse@lvus.de. Kennzeichnen Sie in diesem Fall Ihre Tabelle als Aktualisierung, da ansonsten das System die Annahme der Daten zurückweist ("es sind ja bereits Daten von Ihnen vorhanden"). Ihre aktualiserte Ergebnistabelle muss vollständig ausgefüllt sein und insbesondere alle Ergebnisdaten der Vorversion enthalten, da bei einer Kennzeichung als Aktualiserung (Update) die zuvor eingesandte Ergebnistabelle durch die Aktualisierung vollständig ersetzt wird.
Ihre Daten werden wie mitgeteilt zur Auswertung verwendet. Selbst offensichtliche Fehler, wie - Tippfehler, - Übertragungsfehler in die Ergebniserfassungstabelle, - Angaben in einer anderen, von der Vorgabe abweichenden Maßeinheit werden zur Auswertung unverändert, also ohne Änderung übernommen und führen dann zu schlechten Bewertungen. Daher sollten Sie Ihre Eingaben sorgfältig durchführen und dabei insbesondere auch überprüfen, ob Ihre laborüblichen Maßeinheiten mit denen im Tabellenblatt übereinstimmen.
Nach Ende der Frist zur Ergebnisabgabe sind Korrekturen nur noch möglich, falls die Auswertung der Daten noch nicht erfolgt ist. Korrekturen von fehlerhaften Teilnehmerangaben werden nach der Auswertung und insbesondere nach Veröffentlichung des Protokolls nicht mehr durchgeführt.

## Signifikanz
Hinweise zur Signifikanz von Ergebnisangaben
Die Ergebnisangaben müssen in der/den vorgegebenen Maßeinheiten erfolgen - Ihre Angaben werden ohne Änderungen zur Auswertung verwendet! Zur Vermeidung von Abweichungen durch bereits im Labor vorgenommene Rundungen werden Sie gebeten, bei jedem Parameter eine bestimmte Anzahl signifikanter Ziffern anzugeben (auch wenn auf Grund Ihrer Validierungsdaten diese Genauigkeit von Ihrem Analysenverfahren nicht eingehalten wird).
Generell gilt: nach ISO 13528 Abschnitt 4.6 sollen Ergebnisse nicht stärker gerundet werden als dem halben Betrag der Wiederholstandardabweichung entspricht.
Beispiele zur Ergebnisangabe: In einer Probe wurde der Gehalt von Mangan bestimmt. Es wurden die aufgeführten rechnerischen Gehalte ermittelt und die Ergebnisangabe soll mit 3 signifikanten Ziffern erfolgen:
Beispielhafter Wert [mg/kg] | Ergebnisangabe mit 3 signifikanten Ziffern [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
0.07832 | 0.0783
Note on B9: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.
Note on B11: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Ausfüllhinweise
Hinweise zum Erfassen und Einsenden der Untersuchungsergebnisse
Zur Bestimmung der Parameter sollen zwei vollständig getrennte Analysengänge durch¬geführt werden. Verwenden Sie für die Analysengänge 1 und 2 Probenmaterial aus verschiedenen Probeneinheiten.
Benutzen Sie für die Ergebnisübermittlung diese vordefinierte Tabelle im Excelformat. Die Tabelle steht auch auf unserer Homepage (www.lvus.de) im Bereich „Download“ bereit.
Geben Sie im Register "Kontakt" den Namen, die eMail-Adresse sowie die Telefonnummer der Kontaktperson an, die wir bei Fragen kontaktieren können. Nach Fertigstellung des Protokolls wird ausschließlich an die dort angegebenen eMail-Adressen ein Passwort-freies Protokoll im PDF-Format gesendet. An diese Adressen senden wir auch ein Teilnahmezertifikat. Daher wäre zu Sicherstellung des Empfangs von Protokoll und Zertifikat die zusätzliche Angabe einer Funktions-e-Mail-Adresse empfohlen.
Tragen Sie im Register „Ergebnisse“ unbedingt Ihre Kundennummer und Ihre Postleitzahl ein, da darüber die Identifizierung des Einsenders erfolgt. In die beiden Datenfelder „Kundennummer“ und „Postleitzahl“ dürfen nur Ziffern eingegeben werden.
Die Felder zur Eingabe Ihrer Ergebnisdaten sind nicht mit einer festen Nachkommazahl vordefiniert, um keine Hinweise auf eventuelle Gehalte von Parametern zu geben.
Beachten Sie die Hinweise zu den gültigen (signifikanten) Ziffern bei den Parametern. Die Anzahl der Ziffern ist so zu wählen, dass beide Ergebnisse nur im Ausnahmefall aus iden¬tischen Ziffernfolgen bestehen. In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „10,16% und 9,94% sind vergleichbar, nicht aber „10,2%“ und „9,94%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle ist hier angebracht.
Über Auswahlfelder sind gängige Untersuchungsverfahren bereits vordefiniert, um das Ausfüllen bei den Untersuchungsverfahren zu erleichtern. Sollten Sie ein nicht aufgeführtes Verfahren anwenden, wählen Sie „sonstiges“ aus und tragen Ihr Verfahren dann ein. Sofern weitere Informationen zur Auswertung nötig sind, werden auch gängige Verfahrensprinzipien und/oder Bezugsquellen kommerziell vertriebener Testsätze in ähnlicher Weise vordefiniert.
In zahlreichen Fällen wird auch nachgefragt, ob Sie streng nach einem Normverfahren arbeiten. Streng bedeutet, dass Sie ohne prüfrelevante Abweichungen arbeiten. Sollte die Abweichung lediglich die untersuchte Matrix sein (z.B. Fisch anstelle von Brühwurst), dann soll dies nicht als Modifikation gekennzeichnet werden.
Da Ihre eMail automatisch weiterverarbeitet wird, dürfen nur innerhalb der Exceltabelle in vordefinierten Bereichen Kommentare oder Hinweise zu den Proben und durchgeführten Untersuchungen enthalten sein (z.B. im Register „Mitteilungen“).
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im Excelformat per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. Ansonsten kann das Mail nicht verarbeitet werden. Sofern Ihre internen Datenschutzrichtlinien keinen Versand von Daten im xls(x)-Format erlauben, speichern Sie die versandfertige Tabelle und ändern die Dateiendung von ".xls" bzw. ".xlsx" in ".txt". Senden Sie daraufhin die Datei an edv@lvus.de. Ihre Ergebnisse werden von uns der weiteren Bearbeitung zugeführt.
Nach dem Eingang in unserer Mailbox "ergebnisse@lvus.de" erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung/Bestätigung über den Eingang Ihrer eMail.
Eingegangene eMails werden periodisch (ca. alle 10 Minuten) weiterverarbeitet. Enthält Ihre eMail eine von uns vordefinierte Exceltabelle und sind darin alle Pflichteingaben (Kundennummer, Postleitzahl, ggf. Aktualisierungs-Kennzeichnung) korrekt ausgefüllt, erhalten Sie in einer zweiten eMail Ihre Auswertenummer mitgeteilt. Ansonsten gibt es darin einen Hinweis, warum Ihre Mail nicht verarbeitet werden konnte. Korrigieren/ergänzen Sie in diesen Fällen Ihre Pflichteingabefelder und senden Sie uns Ihre Daten erneut.
Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete (oder auch ergänzte) Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung im Register „Ergebnisse“ ausgewählt werden. Die überarbeitete Excel¬tabelle muss auch alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualisierung vollständig gelöscht werden.
Senden Sie elektronisch mitgeteilte Ergebnisse nicht noch zusätzlich per Post oder Telefax.

## Kurzanleitung
Eine bebilderte Anleitung zum Ausfüllen der Ergebniserfassungstabelle finden Sie unter
dem nachfolgenden Link:
https://lvus.de/html/pdf/aprotec.php?file=anleitung.pdf

## Kontakt
Kontaktperson | Contact person
Name | Name
eMail | eMail-Address
Telefon (inklusive Vorwahl): | telefone (including country and area code)
Bitte geben Sie den Namen, eMail-Adresse und die Telefonnummer der Person an, die wir bei Rückfragen kontaktieren können. An die aufgeführte(n) eMailadresse(n) wird das Protokoll als Passwort-freie PDF-Datei und später auch das Teilnahmezertifikat gesendet. Gedruckte Auswertungen/Zertifikate werden nicht mehr versendet. Geben Sie zur Sicherheit Ihre eMailadresse unten bei eMail-Kontrolle ein. Unser Ergebnisserver akzeptiert Ihre Ergebnisdatei nur, wenn beide eMailadressen übereinstimmen.
Please enter the name, email address and telephone number of the person we can contact in case of queries. The protocol will be sent to the listed email address(es) as a password-free PDF file. Printed reports will no longer be sent. For security reasons, please enter your e-mail address below under e-mail control. Our result server will only accept your result table if the email addresses in both cells match.
Es wird empfohlen, eine zweite eMail-Adresse in Form eines Funktionspostfaches anzugeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Auswertung auch zugestellt werden kann. Geben Sie hierzu die zweite Adresse getrennt durch ein Semikolon mit nachfolgendem Leerzeichen ein.
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im Excelformat per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. Ansonsten kann das Mail nicht verarbeitet werden. Sofern Ihre internen Datenschutzrichtlinien keinen Versand von Daten im xls(x)-Format erlauben, speichern Sie die versandfertige Tabelle und ändern die Dateiendung von ".xls" bzw. ".xlsx" in ".txt". Senden Sie daraufhin die Datei an edv@lvus.de. Ihre Ergebnisse werden von uns der weiteren Bearbeitung zugeführt.
Beispiel für die Eingabe von 2 eMail-Adressen: Example how to type in 2 different e-mail addresses: | info@lvus.de; ergebnisse@lvus.de
eMail-Kontrolle: | check of the e-Mail address
Ergebnis der Überprüfung: | result of the control

## Teilnehmerdaten (hidden)
Kundennummer |  |  | Umformung
Postleitzahl
Produkt | 06 |  | Auswahl
Jahrgang | 2026 |  | 2
Update | N |  | N | 1 | ja / yes
Teilnahmen | 1 |  |  | 2 | nein / no
Deadline | 2026-04-26
Parameterzahl | 21 |  | N
Bestimmungen je Parameter | 2
Kontaktname | 0
Mailadresse | 0
Zertifikat geeignet | 1
Parameter 1 | Lösliche Trockenmasse (°Brix) | g/100 g
Parameter 2 | Relative Dichte 20°/20° C | ohne
Parameter 3 | pH-Wert | ohne
Parameter 4 | Titrierbare Gesamtsäure (bis pH 8,1, als Citronensäure wasserfrei) | g/L
Parameter 5 | Glucose, wasserfrei | g/L
Parameter 6 | Fructose, wasserfrei | g/L
Parameter 7 | Saccharose, wasserfrei | g/L
Parameter 8 | Asche | g/L
Parameter 9 | Natrium | mg/L
Parameter 10 | Kalium | mg/L
Parameter 11 | Calcium | mg/L
Parameter 12 | Magnesium | mg/L
Parameter 13 | Phosphat, berechnet als PO4 | mg/L
Parameter 14 | L-Äpfelsäure | mg/L
Parameter 15 | Citronensäure, wasserfrei | g/L
Parameter 16 | Iso-Citronensäure | mg/L
Parameter 17 | L-Ascorbinsäure | mg/L
Parameter 18 | Prolin | mg/L
Parameter 19 | Formolzahl | ml 0,1 n NaOH /100 mL
Parameter 20 | Ethanol | mg/L
Parameter 21 | Naringin | mg/L

## Ergebnisse
Ergebnisdatenblatt (Resultsheet) |  |  |  | Kunden-Nr. (Client-Nb.) |  | ?
Fruchtsaft (fruit juice) |  |  |  | Postleitzahl (ZIP-Code) |  | ?
|  |  |  | interne Teilnahme: |  | 1
Einsendeadresse: | ergebnisse@lvus.de |  |  | Teilnahme |  | V.1
Annahmeschluss/Deadline: |  |  |  | 2026-04-26
Schreiben Sie Ihre Daten in die gelb hinterlegten Felder. Geben Sie Ihre Ergebnisse in den aufgeführten Einheiten an. Write your data into the yellow cells. Give your results in the units of column 2.
Geben Sie Ihre Ergebnisse mit den in Spalte 3 aufgeführten signifikanten Stellen an. Beispiele hierzu sind in "Signifikanz" enthalten. Report your results with in column 3 shown significant numbers (there are some examples in sheet "Significance" .
In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 1 % oder 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „1,06% und 0,98% sind vergleichbar, nicht aber „1,1 %“ und „0,98%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle beim Beispielwert 1,06 ist hier angebracht.
Sollte ein Inhaltsstoff nicht bestimmbar sein, so tragen Sie bitte den Wert Ihrer Bestimmungsgrenze (BG) in Form "< x (BG)“ mit. In cases you will not detect a parameter, report your limit of quantification with "< " in front and " (BG)" behind of the value.
Falls Sie einen Parameter nicht bearbeiten, lassen Sie die zugehörigen Ergebnisdatenfelder bitte leer. If you are not analysing parameters in your laboratory do not write anything into the corresponding fields for the results.
Zur Beschreibung des Analysenverfahrens verwenden Sie bitte die im unteren Teil dieses Datenblatts enthaltenen Auswahlfelder. To describe your method use the Pulldown-menus following after the result area.
Die Tabelle ist so nicht versandfertig. Es fehlen noch Eingaben bei Kunden-Nr. und/oder Postleitzahl.
Nur wenn diese beiden Felder korrekt ausgefüllt sind, kann der Absender dieser Tabelle identifiziert werden.
Tabelle wurde bereits einmal erfolgreich gesendet, es handelt sich um eine Aktualisierung: This table was sent at an earlier time, already. It is an update:
Parameter | Einheit | Signifikante Stellen | Analysen- gang 1 | Analysen- gang 2 | Verfahren / Literatur
Lösliche Trockenmasse (°Brix) | g/100 g | 4 |  |  | 16 |  | 15
Relative Dichte 20°/20° C | ohne | 6 |  |  | 26 | 5 | 25 | 4
pH-Wert | ohne | 3 |  |  | 16 |  | 15
Titrierbare Gesamtsäure (bis pH 8,1, als Citronensäure wasserfrei) | g/L | 3 |  |  | 16 |  | 15
Glucose, wasserfrei | g/L | 4 |  |  | 47 |  | 46
Fructose, wasserfrei | g/L | 4 |  |  | 47 |  | 46
Saccharose, wasserfrei | g/L | 4 |  |  | 47 |  | 46
Asche | g/L | 3 |  |  | 18 |  | 17
Natrium | mg/L | 3 |  |  | 38 |  | 37
Kalium | mg/L | 3 |  |  | 38 |  | 37
Calcium | mg/L | 3 |  |  | 38 |  | 37
Magnesium | mg/L | 3 |  |  | 38 |  | 37
Phosphat, berechnet als PO4 | mg/L | 3 |  |  | 27 |  | 26
L-Äpfelsäure | mg/L | 3 |  |  | 14 |  | 13
Citronensäure, wasserfrei | g/L | 3 |  |  | 23 |  | 22
Iso-Citronensäure | mg/L | 3 |  |  | 14 |  | 13
L-Ascorbinsäure | mg/L | 3 |  |  | 28 |  | 27
Prolin | mg/L | 3 |  |  | 16 |  | 15
Formolzahl | ml 0,1 n NaOH /100 mL | 3 |  |  | 7 |  | 6
Ethanol | mg/L | 3 |  |  | 15 |  | 14
Naringin | mg/L | 3 |  |  | 11 |  | 10
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren (Teil 1)
Lösliche Trockenmasse (°Brix) | [7 empty] | TRUE
Relative Dichte 20°/20° C | [7 empty] | TRUE
Probenbehandlung
pH-Wert | [7 empty] | TRUE
Titrierbare Gesamtsäure | [7 empty] | TRUE
Glucose, wasserfrei | [7 empty] | TRUE
Fructose, wasserfrei | [7 empty] | TRUE
Saccharose, wasserfrei | [7 empty] | TRUE
Asche | [7 empty] | TRUE
Natrium | [7 empty] | TRUE
Kalium | [7 empty] | TRUE
Calcium | [7 empty] | TRUE
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren (Teil 2)
Magnesium | [7 empty] | TRUE
Phosphat | [7 empty] | TRUE
L-Äpfelsäure | [7 empty] | TRUE
Citronensäure | [7 empty] | TRUE
Iso-Citronensäure | [7 empty] | TRUE
L-Ascorbinsäure | [7 empty] | TRUE
Prolin | [7 empty] | TRUE
Formolzahl | [7 empty] | TRUE
Ethanol | [7 empty] | TRUE
Naringin | [7 empty] | TRUE
Note on A15: LVU: Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse (Sie haben eine Auswertenummer erhalten) noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung ausgewählt werden. Die überarbeitete Exceltabelle muss alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualiserung vollständig gelöscht werden.

## Mitteilungen
Nachfolgend können Sie uns ergänzende Hinweise geben oder wichtige Beobachtungen mitteilen. | 0

## Weinsäure (hidden)
Weinsäure | 12 | 11
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert
1 | photometrisch nach Rebelein (Farbreaktion mit Vanadinsäure/Ammoniumvanadat nach Anionenaustauschbehandlung früher auch OIV-MA-AS313-05B
2 | Schnellmethode nach Rebelein (Farbreaktion mit Vanadinsäure/Ammoniumvanadat in essigsauer Silbernitratlösung mit Kohlezusatz) gleich SLMB, Methode Nr. 845
3 | HPLC, verschiedene Ausführungsformen
4 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
5 | Automatisierte kolorimetrische Methode (Reaktionsprinzip angeben) | x
6 | FTIR-Spektroskopie (mittleres Infrarot; z.B. WineScan)
7 | Kapillar-Elektrophorese
8 | R-Biopharm Enzytec TM Color Tartaric Acid; Umsetzung mit Vanadat
9 | 1H-Kernresonanzspektroskopie
10 | IFU Nr. 65
11 | Sonstiges / other
12 | Bitte auswählen / Please select

## Sulfat (hidden)
Kaliumsulfat | 2 | 9
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | modifiziert
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-17
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-17, modifiziert | x
3 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
4 | Gravimetrisch als Bariumsulfat (zweckmäßiger als 'OIV-MA-AS321, modifiziert' eintragen)
5 | IFU Nr. 36
6 | photometrisch, Küvettentest HACH-Lange
7 | ICP-OES
8 | Nanocolor Sulfat
9 | Sonstiges / other
10 | Bitte auswählen / Please select

## LoeslichTrocken (hidden)
Lösliche Trockenmasse | 16 | 15
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-1 (refraktometrisches Verfahren)
2 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-1 (refraktometrisches Verfahren), modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 30.00-2 (refraktometrisches Verfahren)
4 | § 64 LFGB Nr. L 30.00-2 (refraktometrisches Verfahren), modifiziert | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-16 (DIN EN 12143, refraktometrisches Verfahren)
6 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-16 (DIN EN 12143, refraktometrisches Verfahren), modifiziert | x
7 | Digitalrefraktometer
8 | Tabellerisch aus der Dichte
9 | VO (EWG) Nr. 558/93, Anhang
10 | Biegeschwinger
11 | VO (EU) 974/2014, Refraktrometrie
12 | IFU Nr. 8
13 | IFU Nr. 8a
14 | Refraktometrie
15 | Sonstiges
16 | Bitte auswählen / Please select

## Dichte (hidden)
Relative Dichte 20°/20° C | 26 | 25
| Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifikation
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-1
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-1, modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 36.00-3a
4 | § 64 LFGB Nr. L 36.00-3, modifiziert | x
5 | Biegeschwinger
6 | Quarzschwinger-Dichtemessgerät
7 | IFU Nr. 1
8 | Hydrostatische Waage
9 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 28 / 3.1.3
10 | DIN EN 1131
11 | AVV Kap. V.1 (Frank-Junge, Weinanalytik B.V.1) (pyknometrisch)
12 | Anton Paar DMA 4500 oder DMA 5000
13 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-28 (aräometrische Dichte Bestimmung)
14 | Mittels Spindeln
15 | Methode 10.6 der Richtlinie zur Füllmengenprüfung von Fertigpackungen und Prüfung von Maßbehältnissen durch die zuständige Behörde (RFP) der Eichbehörden der Länder
16 | Brix-Wert wird refraktomatrisch bestimmt. Dichte wird mittels Tabelle abgelesen.
17 | EN 12143:2000
18 | MEBAK WBBM 2.9.2
19 | Schweizerisches Lebensmittelbuch 667
20 | DGF C-IV 2d, auch modifiziert
21 | IFU Nr. 1a
22 | VDLUFA-Methode C 12.4
23 | pyknometrisch
24 | elektronische Dichtemessung
25 | Sonstiges
26 | Bitte auswählen / Please select
Probenvorbereitung | 5 | 4
1 | keine (unverändert) / nothing (as delivered)
2 | Zentrifugieren / Centrifugation
3 | Filtrieren / Filtration
4 | Sonstige / Other
5 | Bitte auswählen / Please select

## pH-Wert (hidden)
pH-Wert | 16 | 15
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-2 (DIN EN 1132:1994)
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-2 (DIN EN 1132:1994), modifiziert | x
3 | DIN EN 1132:1999
4 | IFU Nr. 11
5 | Potentiometrisch
6 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 30A / 2.2
7 | § 64 LFGB Nr. L 26.04-3
8 | TS 1728 ISO 1842
9 | MEBAK III, 4. Aufl., 2002, 2.14
10 | DIN EN ISO 10523 (auch modifiziert)
11 | § 64 LFGB Nr. L 20.01/02-1 (auch modifiziert)
12 | § 64 LFGB L 06.00-2 (auch modifiziert)
13 | § 64 LFGB Nr. L 26.04-3 (auch modifiziert)
14 | VDLUFA-Methode C 8.2
15 | Sonstiges
16 | Bitte auswählen / Please select

## Gesamtsäure (hidden)
Titrierbare Gesamtsäure als Citronensäure | 16 | 15
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-3 (DIN EN 12147:1997)
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-3 (DIN EN 12147:1997), modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 20.01/02-2
4 | § 64 LFGB Nr. L 20.01/02-2, modifiziert | x
5 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 28A / 7.1
6 | DIN EN12147:2000
7 | IFU Nr. 3
8 | Potentiometrisch bis pH 8,1
9 | DAB 10 Grundlieferung 1991
10 | Titration bis pH 8.1 (visueller Indikator)
11 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-4
12 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-4, modifiziert
13 | H1-NMR
14 | § 64 LFGB, 26.04-4 (Juni 1987), auch modifiziert
15 | Sonstiges
16 | Bitte auswählen / Please select

## GluFruSac (hidden)
Glucose, wasserfrei |  | 46 | Glucose | Fructose | Saccharose
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl | 47 | 47 | 47
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-12 (DIN EN 1140: 1994)
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-12 (DIN EN 1140: 1994), modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-72
4 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-72, modifiziert | x
5 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 716 260 035 (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
6 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 106 035 (D-Glucose, D-Fructose)
7 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 041 035 + PGF 127396 (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
8 | SCIL-Testsatz Nr. 1247 (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
9 | HPLC, verschiedene Ausführungsformen - auch MS-Detektion
10 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
11 | IFU Nr. 55
12 | DIN EN 12630:1999
13 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche, Einzelreagentien
14 | Enzymatisch, Scil (PGI) Best. 1002782
15 | SCIL-Testsatz Nr. 1245 (Glucose, Fructose)
16 | Enzymatisch nach r-biopharm/Roche Nr.10 139 041 035 +PGI 10 128 139 001 (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
17 | Klärung durch Tiefkühlung, Verdünnung mit Wasser, Bestimmung mit HPLC, RI-Detektor, MP:39mg/l Ca-Titriplex-Dihydrat, Säule:300x7,8, 10µm Ionexclusion Ca-Form
18 | Enzymatisch nach SCIL Nr. 1211
19 | SCIL-Test EnzytecTM fluid Glucose/Fructose (Ref. 5160)
20 | SCIL-Test EnzytecTM fluid Saccharose (Gesamtglucose) (Ref. 5180)
21 | IFU Nr. 56
22 | Enzymatisch nach Thermo Fisher Nr. 984302
23 | Oxymierung, Sylilierung, Messung mittels GC-FID
24 | SCIL-Test EnzytecTM fluid Glucose (Ref. 5140)
25 | SCIL-Test EnzytecTM fluid Fructose (Ref. 5120)
26 | E. Schulte 2003, GC nach Oxymierung und Silylierung
27 | § 64 LFGB Nr. L 40.00-7
28 | § 64 LFGB Nr. L 40.00-7, modifiziert | x
29 | NMR
30 | EnzymFast
31 | GC-FID
32 | § 64 LFGB L 05.00-10 (auch modifiziert)
33 | Thermo Fisher MC98
34 | Thermo Fisher Kit Nr. 984304 (Glucose, Fructose): 984312 (Saccharose)
35 | H1-NMR
36 | HPLC nach § 64 LFGB Nr. 00.00-143 (Januar 2013), auch modifiziert
37 | Enzymatisch, r-biopharm, E 8160 (Glucose, Fructose)
38 | Enzymatisch, r-biopharm, E 8180 (Saccharose)
39 | IFU Nr. 67
40 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr.: 11 113950 035 (Maltose, Saccharose, D-Glucose)
41 | Enzymatisch Megazyme K-SUFRG
42 | Enzymatisch nach r-biopharm E1247 (Saccharose/D-Glucose/D-Fructose)
43 | Enzytec Liquid E8140 D-Glucose R-Biopharm
44 | Enzymautomat Gallery Plus
45 | Enzymatisch, r-biopharm, E8190 (Saccharose, Glucose, Fructose)
46 | Sonstiges
47 | Bitte auswählen / Please select

## Asche (hidden)
Asche | 18 | 17
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-4
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-4, modifiziert | x
3 | IFU Nr. 9
4 | DIN EN 1135
5 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-4
6 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-4, modifiziert | x
7 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 28A /8.1
8 | Veraschen bei 525 °C
9 | AOAC 940.26, 2002
10 | VDLUVA VI C 10.2
11 | Veraschen bei 550 °C
12 | § 64 LFGB L 16.01.-2, auch modifiziert
13 | OIV-MA-AS2-04
14 | ASU L53.00-4: 996-02, auch modifiziert
15 | EN 1135
16 | § 64 LFGB Nr. L18.00-4, auch modifiziert
17 | Sonstiges
18 | Bitte auswählen / Please select

## Elemente (hidden)
Kalium |  | 37 | Natrium | Kalium | Calcium | Magnesium
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl | 38 | 38 | 38 | 38
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-10 (DIN EN 1134:1994)
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-10 (DIN EN 1134:1994), modifiziert | x
3 | ICP-OES
4 | ICP-MS
5 | Flammenphotometrisch
6 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
7 | FAAS mit CsCl-Zusatz; Ehylen/Luft
8 | Komplexometrische Titration
9 | DIN 38406 Teil 13
10 | DIN 38406 E29
11 | IFU Nr. 33
12 | AAS, Flammen-AAS
13 | DIN EN ISO 11885
14 | DIN EN ISO 11885, modifiziert | x
15 | DIN EN ISO 7980 DEV
16 | AAS-Bestimmung aus der Aschelösung
17 | AES
18 | Kapillareletrophorese
19 | DIN EN ISO 11885 / ISO 17294-2
20 | AOAC 966.16, 2000
21 | FAAS mit CsCl-Zusatz; Acetylen/Luft
22 | ICP-MS aus der Asche
23 | § 64 LFGB L 07.00-56
24 | DIN EN 15510, modifiziert
25 | ICP-AES nach Aufschluss
26 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-144 (DIN EN 16943:2017-07)
27 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-144 (DIN EN 16943:2017-07), modifiziert | x
28 | ICP-MS nach Aufschluss
29 | H1-NMR
30 | DIN EN 15621
31 | DIN EN 15621, modifiziert | x
32 | § 64 LFGB Nr. L .00.00-135:2011-01
33 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-135:2011-01, modifiziert | x
34 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-168:2020-11
35 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-168:2020-11, modifiziert | x
36 | Nanocolor (elementspezifisch)
37 | Sonstiges
38 | Bitte auswählen / Please select

## Phosphat (hidden)
Phosphat, berechnet als PO4 | 27 | 26
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-6 (DIN EN 1136:1994)
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-6 (DIN EN 1136:1994), modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-9
4 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-9, modifiziert | x
5 | ICP-OES
6 | Photometrisch nach Anfärben mit Molybdat-Vanadat-Lösung
7 | IFU Nr. 35
8 | Photometrisch
9 | DIN EN ISO 11885
10 | DIN EN ISO 11885, modifiziert | x
11 | Cerimetrisch
12 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
13 | ICP-MS
14 | AOAC 995.11, 2002
15 | Aus der Asche nach § 64 LFGB Nr. L 03.00-17
16 | HPLC
17 | Cerimetrisch aus der Asche
18 | ICP-AES
19 | ICP MS aus Aschelösung
20 | DIN EN 15510, mod.
21 | § 64 LFGB Nr. L .00.00-144 (DIN EN 1134:1994)
22 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-144 (DIN EN 1134:1994), modifiziert | x
23 | P mittels ICP-MS nach Aufschluss
24 | IFU Nr. 50
25 | NANOCOLOR ortho- und Gesamtphosphat
26 | Sonstiges
27 | Bitte auswählen / Please select

## Aepfelsäure (hidden)
L-Ascorbinsäure | 14 | 13
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | OIV-MA-AS313-11 (Typ II-Methode, enzymatisches Verfahren)
2 | OIV-MA-AS313-11 (Typ II-Methode, enzymatisches Verfahren), modifiziert | x
3 | L-Äpfelsäure, enzymatisch
4 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-15 (enzymatisches Verfahren), auch modifiziert
5 | HPLC (diverse Detektoren)
6 | IC (diverse Detektoren)
7 | H1-NMR
8 | IFU Nr. 21
9 | Enzymatisch nach Thermo Scientific, 984310
10 | Enzymatisch nach Enzytec Liquid E 8280
11 | Enzymautomat Gallery Plus
12 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 068 035
13 | Sonstiges / other
14 | Bitte auswählen / Please select

## Ascorbinsäure (hidden)
L-Ascorbinsäure | 28 | 27
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-85 (DIN EN 14130)
2 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-85 (DIN EN 14130), modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 26.04-2
4 | § 64 LFGB Nr. L 26.04-2, modifiziert | x
5 | HPLC-Verfahren (diverse Detektoren)
6 | IFU Nr. 17a (HPLC-UV)
7 | Enzymatisch nach Roche / r-biopharm Nr. 10 409 677 035
8 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 62
9 | Deutsch Lebensm Rundsch 84: 3 (1988)
10 | Polarographisch
11 | nach Spanyar, P. : Zeitsch. Lebensm. Unters. Forsch. 123 (1963)
12 | Enzymatische Oxidation und HPLC mit UV-Detektion
13 | Ultraschall-Extraktion mit heißem Wasser, Zugabe von Dithiothreitol
14 | Potentiometrisch (Dichlorphenolindophenolreaktion)
15 | Titration nach IFU Nr. 17 (1964)
16 | Erbslöh VC Test
17 | Reduktion von MTT. Photometrische Bestimmung bei 578 nm.
18 | photometrisch nach Fujita-Ebihara
19 | EnzymFast
20 | Enzymatisch nach Enzytec E1267 / r-biopharm
21 | Enzymatisch nach Thermo Fisher M892
22 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-171 (Summe Ascorbinsäure + Dehydroascorbinsäure)
23 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-171, modifiziert (Summe Ascorbinsäure + Dehydroascorbinsäure) | x
24 | Iodometrisch
25 | Enzymatisch nach Megazyme K-ASCO
26 | ISO 20635:2018 (E)
27 | Sonstiges
28 | Bitte auswählen / Please select

## Citronensäure (hidden)
Citronensäure | 23 | 22
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-14 (enzymatisches Verfahren)
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-14 (enzymatisches Verfahren), modifiziert | x
3 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139076 035
4 | Enzymatisch nach Scil-Testsatz Nr. 1241
5 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-5 (enzymatisches Verfahren)
6 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-5 (enzymatisches Verfahren), modifiziert | x
7 | § 64 LFGB Nr. L 26.04-4 (enzymatisches Verfahren)
8 | § 64 LFGB Nr. L 26.04-4 (enzymatisches Verfahren), modifiziert | x
9 | HPLC (diverse Detektoren)
10 | Ionenchromatographie (diverse Detektoren)
11 | IFU Nr. 22
12 | NMR
13 | EnzymFast
14 | enzymatisch nach Megazyme K-CITR
15 | Enzymatisch nach Enzytec E1214
16 | H1-NMR
17 | Enzymatisch, Thermo Scientific, 984327
18 | § 64 LFGB Nr. L .07.00-13: 2017-10
19 | Enzymatisch nach Enzytec Liquid E 8230
20 | DIN EN 1137
21 | Enzymautomat Gallery Plus
22 | Sonstiges
23 | Bitte auswählen / Please select

## IsoCitronensäure (hidden)
Isocitronensäure | 14 | 13
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-9 (enzymatisches Verfahren)
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-9 (enzymatisches Verfahren), modifiziert | x
3 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 414 433 035
4 | Enzymatisch (ohne nähere Angabe)
5 | Ionenchromatographie
6 | SCIL Testsatz
7 | IFU Nr. 54
8 | HPLC, verschiedene Ausführungsformen
9 | Enzymatisch nach Enzytec Liquid E8550
10 | Enzymatisch nach Enzytec E 1222
11 | Enzymatisch nachThermo Scientific 984322
12 | Enzymatisch nach Megazyme K-ISOC
13 | Sonstiges
14 | Bitte auswählen / Please select

## Prolin (hidden)
Prolin | 16 | 15
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-7
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-7, modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 40.00-3
4 | § 64 LFGB Nr. L 40.00-3, modifiziert | x
5 | GC-FID, Flüssiginjektion
6 | Photometrisch bei 509 nnm
7 | HPLC-FLD mit FMOC Vorsäulenderivatisierung
8 | Aminosäuren-Analysator
9 | IFU Nr. 49
10 | § 64 LFGB Nr. L49.07-1
11 | § 64 LFGB Nr. L49.07-1, modifiziert | x
12 | H1-NMR
13 | Photometrisch bei 520 nnm
14 | Verordnung (EG) 152/2009, Anhang III, F : 2009-01, auch modifiziert
15 | Sonstiges
16 | Bitte auswählen / Please select

## Formolzahl (hidden)
Formolzahl | 7 | 6
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-8 (DIN EN 1133)
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-8 (DIN EN 1133), modifiziert | x
3 | IFU Nr. 30
4 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Nr 726.1: 01-1988 (vormals Kapitel 28A, 9.4)
5 | enzymatisch, Bio-System PAN + NH4
6 | Sonstiges
7 | Bitte auswählen / Please select

## HesperidinNaringin (hidden)
Hesperidin | 11 | 10
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-19
2 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-19, modifiziert | x
3 | IFU Nr. 58
4 | Zentrifugation/Filtration/Klärung (ohne Anreicherung); HPLC (UV- oder DAD-Detektion)
5 | Zentrifugation/Filtration/Klärung (ohne Anreicherung); HPLC (MS-Detektion)
6 | Zentrifugation/Filtration/Klärung (mit Anreicherung); HPLC (UV- oder DAD-Detektion) | x
7 | Zentrifugation/Filtration/Klärung (mit Anreicherung); HPLC (MS-Detektion) | x
8 | DIN EN 12148, auch modifiziert
9 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Methode 728.1
10 | Sonstiges
11 | Bitte auswählen / Please select

## Sorbit (hidden)
Sorbit | 10 | 15
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-72
2 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-72, modifiziert | x
3 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 670 057 035
4 | DIN EN 12630:1999
5 | HPLC
6 | IFU Nr. 62
7 | Ionenaustauschchromatographie mit amperometrischer Detektion
8 | enzymatisch nach r-biopharm / Roche, Einzelreagentien
9 | GC-FID
10 | § 64 LFGB L 18.00-14 (auch modifiziert)
11 | IFU Nr. 67
12 | enzymatisch, EnzymFast
13 | Ionenchromatographie
14 | Enzymatisch nach Megazyme D-Sorbitol (K-SUCC), auch automatisiert
15 | Sonstiges
16 | Bitte auswählen / Please select

## Ethanol (hidden)
Ethanol | 15 | 14
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 40.00-12 (DIN 10762:2004, enzymatisches Verfahren)
2 | § 64 LFGB Nr. L 40.00-12 (DIN 10762:2004, enzymatisches Verfahren), modifiziert | x
3 | Enzymatisch mit Roche/r-biopharm Nr. 10 176 290 035
4 | Enzymatisch Enzytec liquid E 8340
5 | GC-Headspace
6 | GC-FID
7 | HPLC RI-Detektion
8 | enzymatisch mit Megazyme K-ETOH
9 | Enzymatisch mit Thermo Fisher 984300
10 | H1-NMR
11 | IFU Nr. 52
12 | SLMB 887.1, Destillation.
13 | Dichtebestimmung mit Biegeschwinger nach Wasserdampfdestillation im alkalischen Medium
14 | Sonstiges / other
15 | Bitte auswählen / Please select